Bydgoszcz, dn. 21. 09. 2018 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-53/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Pestalozziego 18a na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy”

Pytanie nr 1

W opisie (str. 2 i 3) instalacji wentylacji mowa jest o tym, że  dodatkowo w laboratorium chemicznym zainstalowane zostanie dygestorium. Dygestorium  będzie  zaopatrzone  w  wentylator  dachowy  FDvF140 (chemoodporny)  o wydajności ok  420 m 3 /godz. Prosimy o podanie danych technicznych dygestorium – w przedmiarze na wyposażenie podano jedynie wymiary: 60x120 cm.

Odpowiedź:

Dygestorium typowe dla szkolnych pracowni chemicznych.

Pytanie nr 2

W projekcie wentylacji  zawarto specyfikację materiałów wentylacji mechanicznej. Z central pracujących w piwnicy wyrzuty są realizowane za pomocą kanałów wyrzutowych 400*400 oraz 400*250. Brak tych kanałów w powyższej specyfikacji. Czy zamawiający uwzględnił przedmiotowe kanały w załączonych przedmiarach?

Odpowiedź:

Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny i nie są zestawieniem planowanych robót, należy je traktować tylko jako element pomocniczy do wyceny wartości zamówienia i można w nich dokonywać zmian bez zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy przejścia dachowe dla kanałów wyrzutowych mają być wykonane  przez dach za pomocą podstaw dachowych  (brak podstaw dachowych w projekcie  i przedmiarach). Czy należy je uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Tak. Uwzględnione w projekcie branży sanitarnej - Wentylacja i klimatyzacja pkt 5 zestawienie materiałów i urządzeń wentylacyjnych oraz na rys. nr PW_S06

Pytanie nr 4

Czy na etapie projektowania była wykonywana ekspertyza kominiarska dla istniejących kanałów grawitacyjnych,  w które mają być wpięte poziome kanały wentylacyjne i uszczelnione rękawem ALUFOL. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni ekspertyzę na stronie internetowej w zakładce ZP.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynku?  Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentu inwentaryzacji budynku.

Pytanie nr 6

W dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 19.09.2018 r. w części dotyczącej architektury zamieszczono 2 pliki. Jeden zawiera projekt aranżacji wnętrz a drugi jest „pusty”. Prosimy o jego  uzupełnienie.
Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił plik.

Pytanie nr 7

Prosimy o rozważenie zasadności żądania od podwykonawców polisy OC na kwotę 5.000.000,00  zł,  t.j. o takiej wartości jak od wykonawcy. Należy brać pod uwagę fakt, że podwykonawcy mogą wykonywać tylko małą cześć zamówienia i żądanie polisy o wartości  5.000.000,00 zł jest nieadekwatne do wartości wykonanego zamówienia.

Dodatkowo wg naszej wiedzy brak jest podstaw do żądania polisy OC od podwykonawców, któremu wykonawca zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w § 9 ust. 2 i 3  oraz § 5 pkt 1-9 mówi o rodzaju dokumentów, jakie Zamawiający może żądać od wykonawcy a dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć  wykonanie części zamówienia, a który jest (§ 9 ust. 2)  lub nie jest (§ 9 ust. 3) podmiotem, na którego zdolnościach  lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych wart.22austawyPzp.
Odpowiedź:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. Jest to obligatoryjne. W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo na podstawie art. 22a ust. 3 ustawy Pzp zamawiający:

- ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

- bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

W tym kontekście warto zacytować opinię Urząd Zamówień Publicznych  „W świetle przepisów ustawy Pzp, ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał, realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady, jakie dotyczą wykonawcy, który tym potencjałem się posługuje. Tym samym, jeżeli zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie bada podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w stosunku do wykonawcy, nie może zweryfikować w tym zakresie podmiotu trzeciego i żądać przedstawienia przez ten podmiot odpowiednich dokumentów. Analogiczna reguła ma zastosowanie do wszystkich przesłanek dotyczących braku podstaw do wykluczenia – jeśli nie żądał w postępowaniu przedłożenia określonych dokumentów podmiotowych od wykonawcy, obowiązek ich przedłożenia nie dotyczy także podmiotu trzeciego”.

W odniesieniu do podmiotów trzecich istotne jest uregulowanie wynikające z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Wynika z niego, że zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 tj.:

1)      informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2)      zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)      zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)      odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5)      oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6)      oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7)      oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

8)      oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

9)      oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716

Z kolei w odniesieniu do podwykonawców, zgodnie z art. 25 a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, obowiązek zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym wykonawcy jest uzależniony od decyzji zamawiającego w tym zakresie.

Podobnie obowiązek wpisany w § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazuje na to, że zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

W związku z powyższym zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez usunięcie pkt. 7.3.10. i 7.3.11.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dysponuje i może udostępnić ekspertyzę techniczną budynku?  Na rys. konstrukcyjnych  - rzutach – widnieją zapisy: „naprawa pęknięć w ścianach według wytycznych w EKSPERTYZIE.” Czy naprawa pęknięć w ścianach jest w zakresie oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni ekspertyzę na stronie internetowej w zakładce ZP.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak