Bydgoszcz, dn. 25. 09. 2018 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-53/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Pestalozziego 18a na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy”

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie danych technicznych dot. sufitów podwieszonych: podane informacja w projekcie – “ wg systemu Ecophon” są niewystarczające do prawidłowej wyceny. 
Odpowiedź:

do wyceny należy przyjąć  sufity podwieszone o konstrukcji podwieszonej 60x60cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- sufit systemowy np. Ekophon.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie danych technicznych dot. odbojnic w salach lekcyjnych. Brak jakichkolwiek informacji w projekcie. 
Odpowiedź:

Odbojnice w salach lekcyjnych będą mocowane do ścian. Odbojnice są pokazane na wizualizacji sali lekcyjnej.

Pytanie nr 3:

Czy gabloty szkolne widoczne w projekcie aranżacji są w zakresie oferty? Jeśli tak, to prosimy o podanie danych technicznych i ilości szt. - brak tych informacji w projekcie i przedmiarze robót. 
Odpowiedź:

Gabloty należy ująć w ofercie. Rama wykonana z aluminium, powierzchnia magnetyczna z blachy stalowej lakierowanej , drzwi akrylowe z zamkiem, wymiary 800*100.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przesunie termin wykonania I etapu robót budowlanych o mini. 4 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu realizacji I etapu, gdyż sam musi rozliczyć się z przyznanej dotacji celowej, przyznanej na inwestycję.

Pytanie nr 5:

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4 Zamawiający przesunie termin składania ofert o min. 2 tygodnie od udzielenia pozytywnej odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert.

Pytanie nr 6:

Czy poinformowanie właściwych organów o rozpoczęciu robót budowlanych  leży po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak