Bydgoszcz, dn. 26. 09. 2018 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-53/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Pestalozziego 18a na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy”

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie opisu technicznego projektu wykonawczego dla branży konstrukcyjnej.

Odpowiedź:

Opis został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „zamówienia publiczne powyżej 30 ty. euro.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie rysunków elewacji z jej kompletnymi wymiarami lub rysunków elewacji w formacie .dwg. Załączone rysunki elewacji bez żadnych wymiarów, obecnie uniemożliwiają jakąkolwiek wycenę paneli aluminiowych/płyt HPL, którymi mają być wyłożone ściany zewnętrzne. Aby dokonać rzetelnej wyceny paneli aluminiowych/płyt HPL, muszą być one odpowiednio rozrysowane do danej elewacji, z podziałem na ich poszczególne formaty – na ten moment taka wycena jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okładzina ścian zewnętrznych ma być wyłożona panelami aluminiowymi , na fragmentach elewacji okładzina w kolorze klonu z paneli kompozytowym drewnopodobnych.

Rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie z  pozostałymi rysunkami projektu, gdzie podane są dokładne wymiary , wystarczające do sporządzenia przedmiaru. Oprócz tego zamawiający umieścił na stronie przetargu w formacie dwg

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym projektu wykonawczego dla branży architektura, w punkcie 8. Wykończenie zewnętrzne budynku i jego kolorystyka, widnieje zapis: „ściany zewnętrzne wyłożone panelami aluminiowymi (zamiennie płytami HPL) wg palety RAL” – prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju płyt jakimi mają być wyłożone ściany zewnętrzne budynku. Rodzaj płyt ma wpływ na cenę, a więc musi być to jednoznacznie określone, w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Patrz pkt. 2 Zamawiający informuje, że okładzina ścian zewnętrznych ma być wyłożona panelami aluminiowymi , na fragmentach elewacji okładzina w kolorze klonu z paneli kompozytowym drewnopodobnych.

Rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie z  pozostałymi rysunkami projektu, gdzie podane są dokładne wymiary , wystarczające do sporządzenia przedmiaru.

Pytanie nr 4:

Prosimy o określenie sposobu montażu paneli aluminiowych/płyt HPL, którymi mają być wyłożone ściany zewnętrzne, do podkonstrukcji systemowej – montaż w sposób widoczny za pomocą nitów lub montaż w sposób niewidoczny przez klejenie.

Odpowiedź:

Mocowanie w zależności od wybranego systemu w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5:

W opisie technicznym projektu wykonawczego dla branży architektura, w punkcie 8. Wykończenie zewnętrzne budynku i jego kolorystyka, widnieje zapis: „ściany zewnętrzne wyłożone panelami aluminiowymi (zamiennie płytami HPL) wg palety RAL mocowanymi do elewacji z wykorzystaniem podkonstrukcji systemowej dla ścian wentylowanych” – w projekcie nie jest jednoznacznie opisane jak należy wykonać wspomnianą elewację wentylowaną. Sugerując się załączonym przedmiarem robót branży budowlanej, można wyłącznie wywnioskować, że Zamawiający przewiduje docieplenie całego budynku płytami styropianowymi EPS 70-040 (fasada) gr. 15cm, a następnie montaż paneli aluminiowych/płyt HPL na podkontrukcji systemowej. Z doświadczenia wiemy, że do prawidłowego wykonania elewacji wentylowanej stosuje się płyty z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryte czarnym welonem szklanym, przeznaczone do izolacji cieplnej tego typu elewacji. Czy Zamawiający pozostaje przy wykonaniu elewacji wentylowanej z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70-040 (fasada) czy dopuszcza zastosowanie specjalnych płyt z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym?

Odpowiedź:

Należy wycenić rozwiązania projektowe- ocieplenie styropianem

Pytanie nr 6:

Jeśli Zamawiający wymaga wykonania elewacji wentylowanej z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym, prosimy o podanie jej parametrów.

Odpowiedź:

Odpowiedź taka sama jak w pkt. 5

Pytanie nr 7:

W opisie technicznym projektu wykonawczego dla branży architektura, w punkcie 8. Wykończenie zewnętrzne budynku i jego kolorystyka, widnieje zapis: „Wybrane fragmenty elewacji należy wyłożyć panelami kompozytowymi drewnopodobnymi w kolorze klonu z zastosowaniem podkonstrukcji systemowej do mocowania drewna na elewacji” – prosimy o podane szczegółowej specyfikacji dotyczącej paneli kompozytowych drewnopodobnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może  narzucić konkretnego systemu paneli  z przypisanymi do niego parametrami. Podstawowym parametrem jest kolor klonu, pozostałe parametry w zależności od wybranego producenta systemu w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 8:

W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót branży budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje docieplenie cokołu budynku ponad poziomem terenu, płytami styropianowymi EPS 70-040 (fasada) gr. 15cm, a następnie nałożenie tynku mineralnego o granulacji 2,5mm w fakturze kornika i malowanie farbą silikonową.

Odpowiedź:

Cokół budynku ocieplony od wys. 30 cm powyżej gruntu płytami styropianowymi EPS 70-040 (fasada) gr. 15cm, poniżej płytami styropianu ekstrudowanego , tej samej grubości.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie nadproży prefabrykowanych L-19 nadprożami strunobetonowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie klasy betonu podkładu betonowego gr. 4cm widocznego na rysunku PW_A07 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D w przekrojach o oznaczeniu P02, P03, P04 przez poszczególne warstwy posadzek.

Odpowiedź:

Beton podkładowy musi osiągnąć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 12MPa, zbrojenie z prętów fi 4 mm  15x15cm.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie rodzaju siatki zbrojeniowej do dozbrojenia posadzki cementowej.

Odpowiedź:

Zbrojenie z prętów fi 4 mm  15x15cm

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie styropianem ekstrudowanym XPS gr. 10cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13:

Jeśli izolację termiczną posadzki na gruncie należy wykonać styropianem ekstrudowanym XPS gr. 10cm, prosimy o podanie jego parametrów.

Odpowiedź:

wytrzymałość na ściskanie 500 kPa.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie parametrów dla wełny mineralnej gr. 8-10cm wraz z paskiem RST widocznych na rysunku PW_A07 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D w przekrojach o oznaczeniu P02, P03, P04 przez poszczególne warstwy posadzek.

Odpowiedź:

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,56kN/m³ , współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany 0,041W/mk

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie parametrów dla klinów styropianowych kształtujących spadek dachu.

Odpowiedź:

Kliny wykonać wg spadków dachu, z takiego samego styropianu jak dla całego dachu.

Pytanie nr 16:

Prosimy o określenie sposobu montażu klinów styropianowych kształtujących spadek dachu do istniejącego stropodachu.

Odpowiedź:

Kliny razem z warstwą dociepleniową dolną montować do dachu przy pomocy kołków systemowych, zgodnie ze sztuką budowlana przez kwalifikowanego dekarza.

Pytanie nr 17:

Po ułożeniu warstwy spadkowej z klinów styropianowych na dachu należy wykonać warstwę izolacji z papy podkładowej. W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie czy warstwa papy podkładowej ma być mocowana mechanicznie do warstwy klinów spadkowych styropianowych czy ma być to papa podkładowa samoprzylepna dodatkowo mocowana mechanicznie?

Odpowiedź:

Papa podkładowa oraz nawierzchniowa musi być jednego systemu, który określi jej sposób mocowania

Pytanie nr 18:

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla papy podkładowej oraz papy nawierzchniowej do wykonania izolacji przeciwwodnej dachu.

Odpowiedź:

Papa podkładowa oraz nawierzchniowa musi być jednego systemu, który określi jej sposób mocowania. Pokrycie musi być odporne na temp. do minus 25°C, gr. papy nawierzchniowej 5.2mm

Pytanie nr 19:

Prosimy o określenie specyfikacji drzwi wewnętrznych drewnianych o oznaczeniu D2 – materiał wykonania, rodzaj/typ, sposób wykończenia, okucia, wyposażenie drzwi, rodzaj/typ ościeżnicy itp.

Odpowiedź:

Drzwi typowe wg zestawienia stolarki. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia stolarkę drzwiową w trakcie realizacji inwestycji .Określenie kolorystyki stolarki w projekcie wystroju wnętrz

Pytanie nr 20:

Prosimy o określenie parametrów skrzydeł drzwi drewnianych płycinowych – materiał wykonania, rodzaj/typ, sposób wykończenia, okucia, wyposażenie drzwi itp.

Odpowiedź:

Drzwi typowe wg zestawienia stolarki. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia stolarkę drzwiową w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 21:

Prosimy o określenie specyfikacji ościeżnic drzwi drewnianych płycinowych – materiał wykonania, rodzaj/typ ościeżnic, sposób wykończenia.

Odpowiedź:

Ościeżnice drzwi należy wycenić jako komplet ze skrzydłem drzwiowym, opaskami drzwiowymi - tak obecnie produkowane są drzwi

Pytanie nr 22:

W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót branży budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne o oznaczeniu D9e1 i D9e2 należy przyjąć do wyceny jako drzwi drewniane płycinowe ppoż. odpowiednio w klasach EI30 i EI60.

Odpowiedź:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia stolarkę drzwiową ppoż w trakcie realizacji inwestycji ,przed wykonaniem otworów drzwiowych, których parametry zależeć będą  od wybranego producenta

Pytanie nr 23

W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót branży budowlanej – w przedmiarze brak drzwi zewnętrznych aluminiowych o oznaczeniu Ds2 i Ds3. Czy wskazane drzwi należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny

Pytanie nr 24:

W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót branży budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że okna aluminiowe o oznaczeniu O1, O9, O10, O12 oraz ściana strukturalna O19 mają być szklone szybą rozpraszającą promienie słoneczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją od strony zachodniej (wejście główne) okna mają być szklone  szybą rozpraszającą promienie słoneczne.

Pytanie 25:

Jeśli okna aluminiowe o oznaczeniu O1, O9, O10, O12 oraz ściana strukturalna O19 mają być szklone szybą rozpraszającą promienie słoneczne prosimy o podanie parametrów tej szyby.

Odpowiedź:

Szyba rozpraszająca światło jest zwykła szybą z odpowiednim wykończeniem nawierzchni. Sposób wykończenia w zależności od producenta

Pytanie nr 26:

Prosimy o określenie czy okna aluminiowe ppoż. o oznaczeniu O1, O2, O10, O11 należy przyjąć do wyceny jako okna uchylne czy jako okna stałe (naświetla)?

Odpowiedź:

Przyjąć wg oznaczeń w projekcie

Pytanie nr 27:

W ścianie strukturalnej o oznaczeniu O19, zgodnie z oznaczeniem uchyłu wskazane okna mają się uchylać na zewnątrz – prosimy o potwierdzenie czy tak przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć okna uchylne otwierane do środka

Pytanie nr 28:

Prosimy o określenie czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki higrosterowalne?

Odpowiedź:

Należy przyjąć stolarkę wyposażoną jak w projekcie.

Pytanie nr 29:

Jeśli stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki higrosterowalne, prosimy o podanie parametrów tych nawiewników.

Odpowiedź:

Należy przyjąć stolarkę wyposażoną jak w projekcie.

Pytanie nr 30:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ściana strukturalna” dla stolarki o oznaczeniu O19 z rysunku PW_A16 Zestawienie stolarki i ślusarki zewnętrznej?

Odpowiedź:

Pod tym pojęciem należy rozumieć płaszczyznę ściany w której jest zamontowany zestaw okienny oznaczony symbolem 0 19

Pytanie nr 31:

Ze względu na brak oznaczenia, prosimy o określenie jakiego rodzaju drzwi zewnętrzne należy przyjąć do wyceny w pomieszczeniu 17 na parterze.

Odpowiedź:

Należy wycenić drzwi Ds3.

Pytanie nr 32:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej klapy oddymiającej widocznej na rysunku PWA_06 Rzut dachu.

Odpowiedź:

Wymiary 120x120cm jednoskrzydłowa z funkcja wyłazu dachowego, w wykonaniu „ciepłym”.

Pytanie nr 33:

Prosimy o załączenie rysunku detalu wykonania podsufitki z puzli szklanych dla projektowanego zadaszenia wejścia głównego.

Odpowiedź:

Patrz rys.PB-A13

Pytanie nr 34:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej parapetów wewnętrznych – grubości, szerokości, sposobu wykończenia krawędzi oraz koloru.

Odpowiedź:

Parapety wew. z PCV typowe, do zatwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie         realizacji inwestycji

Pytanie 35:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej paneli akustycznych, którymi mają być wyłożone ściany hallu głównego i fragmenty ścian korytarzy wraz z określeniem sposobu ich montażu.

Odpowiedź:

Sposób montażu uzależniony jest od danego producenta (np. klejenie do ściany, podkonstrukcja itp.). Należy wycenić panele do zastosowań w obiektach szkolnych, zapewniające kolorystykę jak w projekcie.

Pytanie nr 36:

Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków dla poszczególnych kondygnacji z zaznaczonymi na nich miejscami montażu paneli akustycznych w projektowanej kolorystyce, w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Opracowana dokumentacja jest wystarczająca do wyceny, projekt aranżacji wnętrz należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.

Pytanie nr 37:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej sufitów podwieszanych zaprojektowanych dla hollu głównego i w korytarzach na każdej kondygnacji.

Odpowiedź:

Należy wycenić sufit modułowy 60x60cm z włókien wełny mineralnej, w kolorze białym.

Pytanie nr 38:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej odbojnic ściennych.

Odpowiedź:

Kolor odbojnic określa projekt wystroju wnętrz natomiast rodzaj odbojnicy zależy od wybranego producenta. Zamawiający dokona wyboru i zatwierdzi rodzaj odbojnicy na etapie realizacji inwestycji. Odbojnice sa pokazane na wizualizacji jednej z klas.

Pytanie nr 39:

Prosimy o załączenie zestawienia pomieszczeń, w których mają być zamontowane odbojnice ścienne, w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Odbojnice montowane w klasach, stołówce na niezabudowanych ścianach. Należy przyjąć ilość z przedmiaru robót

Pytanie nr 40:

Prosimy o podanie  specyfikacji dotyczącej płytek gresowych ściennych, podłogowych oraz zewnętrznych. Brak szczegółowych informacji uniemożliwia rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

Należy wycenić następujący rodzaj gresu: w pom. technicznych, magazynach płytki gres kat.III,  klatki schodowe- gres antypoślizgowy, schody zewnętrzne gres antypoślizgowy i mrozoodporny, pomieszczenia mokre- sanitariaty, zaplecze kuchenne. Pom. porządkowe- płytki gres .Na ścianach w pom. sanitariatów, pom. na odpadki nr 0.13 , nr 010b należy wycenić ułożenie płytek ściennych do wys. górnej krawędzi opaski drzwiowej.

Pytanie nr 41:

Prosimy o określenie czy wykładzina PVC ma być wywijana na ściany czy też ma być zakończona listwami PVC? Jeśli wykładzina PVC ma być wywijana na ściany to prosimy o podanie na jaką wysokość należy ją wywinąć.

Odpowiedź:

Należy wywinąć na wys. 10 cm z wyboleniem na styku posadzka-ściana.

Pytanie nr 42:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej paneli drewnianych podłogowych.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć deskę barlinecką w kolorze jak w wizualizacji.

Pytanie 43:

Prosimy o dokładne określenie kolorystyki farb wewnętrznych dla poszczególnych pomieszczeń, w celu przyjęcia właściwej grupy kolorystycznej do wyceny. Wybarwienie farby ma wpływ na cenę a więc musi to być znane już na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Kolory jak rodzaj farby określa projekt wystroju wnętrz.

Pytanie nr 44:

Prosimy o załączenie rysunków wykończenia ścian i posadzek dla wszystkich kondygnacji budynku.

Odpowiedź:

Informacje niezbędne do wyceny robót zawarte są w projekcie wystroju wnętrz.

Pytanie nr 45:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej ścianek mobilnych wraz z określeniem sposobu ich montażu, widocznych na rysunku X_A02 Aranżacja wnętrz - rzut parteru w pomieszczeniu 23, na rysunku X_A03 Aranżacja wnętrz - rzut I piętra w pomieszczeniach 1.3 i 1.23 oraz na rysunku X_A04 Aranżacja wnętrz – rzut II piętra w pomieszczeniach 2.12, 2.13, 2.14 i 2.15.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć typową ściankę mobilną. Sposób montażu zależy od danego producenta.

Pytanie nr 46:

Prosimy o załączenie rysunku detalu wykonania balustrady „B1” widocznej na rysunku PW_A05 Rzut II piętra.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć  typową balustradę ze stali nierdzewnej o wys. 110cm, mocowaną do ściany.

Pytanie nr 47:

Prosimy o określenie czy wycieraczka gumowa Super Strong 22mm widoczna na rysunku PW_A03 Rzut parteru a nie ujęta w zestawieniu z rysunku PW_A17 Zestawienie balustrad, wchodzi w zakres zadania i należy przyjąć ją do wyceny?

Odpowiedź:

Wycieraczkę należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający wyznaczy miejsce do składowania materiałów z rozbiórki – balustrad, skrzydeł i ościeżnic drzwiowych oraz okiennych, parapetów wewnętrznych, poszczególnych elementów demontowanych instalacji itp. czy pozostaje to w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wszystkie roboty wykonywane do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie pozostają w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.

Pytanie nr 50:

Jeśli Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew to, kto ponosi koszty jego uzyskania?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.

Pytanie nr 51:

Jeśli koszty uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew pozostają po stronie Wykonawcy, prosimy o załączenie zestawienia drzew przeznaczonych do wycinki oraz podanie wielkości obwodu pnia poszczególnych drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.

Pytanie nr 52:

W odniesieniu do załączonego przedmiaru na roboty w zakresie zagospodarowania terenu, prosimy o potwierdzenie, że do wycinki należy przyjąć 80 drzew.

Odpowiedź:

Ilość wycinek wg projektu.

Pytanie nr 53:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej bramy wjazdowej przesuwnej projektowanej w ogrodzeniu wzdłuż elewacji frontowej , w odcinku ogrodzenia A-B.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć typową bramę przesuwną z kształtowników stalowych wys. 1.80m.

Pytanie nr 54:

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej dwóch szlabanów o szerokości 3,5m oraz 1,5m.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć typowe szlabany , produkowane na rynku.

Pytanie nr 55:

Prosimy o określenie, czy wyposażenie ujęte w załączonym przedmiarze w pliku .pdf oraz widoczne na rysunkach aranżacji wnętrz dla poszczególnych kondygnacji wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Wyposażenie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 56:

W tabeli z zestawieniem mebli dołączonej do opisu projektu aranżacji wnętrz, brakuje konkretnej nazwy oraz specyfikacji mebla oznaczonego numerem 10, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy wycenić krzesła o konstrukcji stalowej nierdzewnej polerowanej, z oparciem do stołów konferencyjnych, pokazane w wizualizacji  plik  „pokój dyrektora 28b.

Pytanie nr 57:

Prosimy o sprecyzowanie czy do wyceny należy przyjąć 24szt. stolika świetlicowego oznaczonego numerem 16 w pomieszczeniu 23 na parterze? W tabeli z zestawieniem mebli dołączonej do opisu projektu aranżacji wnętrz stolik ten jest ujęty, natomiast nie widnieje on na rysunku X_A02 Aranżacja wnętrz – rzut parteru we wskazanym pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 24szt stolika świetlicowego.

Pytanie nr 58:

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji dla mebli oznaczonych następującymi numerami w tabeli z zestawieniem mebli dołączonej do opisu projektu aranżacji wnętrz – numer 13 stolik_01, numer 14 dygestorium, numer 21 kozetka lekarska oraz numer 22 stół konferencyjny.

Odpowiedź:

Stolik 01- stolik okrągły z płyty meblowej gr 28 mm, na konstrukcji stalowe ze stali nierdzewnej . 4 nogi. Dygestorium – wymiary 60x120cm , typowe przeznaczone do pracowni chemicznej w budynkach oświaty. Kozetka lekarska – typowa do gabinetów lekarskich. Stół konferencyjny – wymiary 95x200 z płyty meblowej gr. 28mm o kolorystyce wg projektu wystroju wnętrz i wizualizacji.

Pytanie nr 59:

Prosimy o określenie, czy część wyposażenia Instalacja AV ujęta w załączonym przedmiarze w pliku .pdf wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Tak, wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 60:

Jeśli część wyposażenia Instalacja AV wchodzi w zakres zadania, prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji jego poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

Specyfikacje zawarte są w części opisowej dokumentacji projektowej, załącznik nr 13 - Dokumentacja elektryczna cz. 1.

Pytanie nr 61:

Według opisu do projektu oraz STWiOR w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również demontaż istniejących instalacji sanitarnych. W związku z powyższym prosimy o szczegółowe podanie co wchodzi w zakres demontaży wraz z podaniem rodzaju oraz ilości rur i materiałów przeznaczonych do demontażu. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów branży sanitarnej o demontaże istniejących instalacji sanitarnych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić demontaże istniejących instalacji sanitarnych, zalecana wizja lokalna.

Pytanie nr 62:

Prosimy o załączenie rozwinięcia projektowanych instalacji wod.-kan. i p.poż.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

Pytanie nr 63:

Prosimy o załączenie aksonometrii instalacji wody.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

Pytanie nr 64:

Prosimy o uzupełnienie projektu o informację dotyczącą klasy i rodzaju armatury łazienkowej tj. baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych, zaworów pisuarowych itp.

Odpowiedź:

Armatura klasy Z wyposażona w eko przyciski.

Pytanie nr 65:

Opis do projektu określa grubość izolacji ciepłej wody i cyrkulacji na 13 mm natomiast w przedmiarze podane są inne grubości. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju i grubości izolacji c.w. i cyrkulacji

Odpowiedź:

Należy wykonać Izolację zgodnie z projektem.

Pytanie nr 66:

Prosimy o podanie typu oraz średnicy projektowanych zaworów mieszających termostatycznych. Brak w/w zaworów w przedmiarach – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Typ  standardowy z funkcją „bez oparzeń”, średnice zaworów podane są na aksonometrii typu  Afriso, Presto lub równoważne.

Pytanie nr 67:

Prosimy o uzupełnienie projektu o informację dotyczącą klasy, rodzaju oraz wymiarów białego montażu (umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, kabiny natryskowe itp.).

Odpowiedź:

Urządzenia sanitarne standardowe o ergonomicznych kształtach, typowe dla szkolnictwa np. Koło , Cersanit

Pytanie nr 68:

Prosimy o podanie informacji dotyczących: ilości wykopów, kucia i odtworzenia posadzki pod kanalizację posadzkową; wykucia bruzd poziomych i pionowych oraz zamurowania bruzd (dotyczy wszystkich instalacji sanitarnych); przekuć przez ściany i stropy (dotyczy wszystkich instalacji sanitarnych).

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją

Pytanie nr 69:

Prosimy o zaznaczenie w projekcie i uzupełnienie przedmiarów o wszystkie przejścia p.poż. przez ściany i stropy

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją

Pytanie nr 70:

Prosimy o poprawienie opisu grzejników i podanie które grzejniki są 1, 2 lub 3 płytowe.

Odpowiedź:

Grzejniki należy dobrać według mocy oraz wymiarów.

Pytanie nr 71:

Według opisu do projektu instalacji c.o. przewody mają być wykonane z rur stalowych bez szwu prawdopodobnie łączonych przez spawanie. Natomiast na rzutach i rozwinięciu oznaczenie przewodów wskazuje że są to rury stalowe z/s łączone metodą zaprasowywaną. Prosimy o jednoznaczne określenie z czego mają być wykonane przewody instalacji c.o.. Jeżeli będą to przewody z rur stalowych czarnych bez szwu to prosimy o poprawienie w projekcie na rysunkach oznaczenia średnic przewodów.

Odpowiedź:

Rury stalowe łączone przez zacisk.

Pytanie nr 72:

Czy w instalacji c.o i c.t przewidziana jest jakakolwiek regulacja hydrauliczna?

Odpowiedź:

W instalacji c.o. i c.t. przewidziana jest regulacja hydrauliczna.

Pytanie nr 73:

Prosimy o uzupełnienie projektu o nastawy na zaworach termostatycznych grzejnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni projekt na etapie realizacji inwestycji w/w informacja jest zbędna na etapie oszacowania wartości zamówienia.

Pytanie nr 74:

Czy na podejściach do pionów instalacji c.o. nie powinny być zawory regulacyjne podpionowe zamiast projektowanych zaworów kulowych?

Odpowiedź:

Powinny być zawory regulacyjne podpionowe.

Pytanie nr 75:

Prosimy uzupełnić dokumentację o profil przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

Pytanie nr 76:

Prosimy o uzupełnienie projektu o schemat technologiczny węzła cieplnego z podłączeniem instalacji c.o., c.t. i c.w.u., armaturą i stabilizatorem.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

Pytanie nr 77:

Prosimy o załączenie części rysunkowej do projektu węzła cieplnego (dzieł 10 według spisu treści w projekcie).

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

Pytanie nr 78:

Prosimy o załączenie projektu zagospodarowania terenu z przyłączami branży sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak