UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 04.10.2018 r.

UKW/DZP-282-ZO-183/2018

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych w budynku UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych w budynku UKW przy ul. Chodkiewicza 30 
w Bydgoszczy” w dniu 03.10.2018 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Jaka jest powierzchnia lokali przeznaczonych do zmiany sposobu użytkowania?

Odp.

Pomieszczenie 09 - 40,07m2

Pomieszczenie 08 - 39,32m2

Pytanie 2

Budynek podlega przepisom p-poż w związku z tym ; czy istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń do osobnej strefy pożarowej, czy mają dostęp do klatki schodowej spełniającej przepisy pożarowe? Czy istnieje osobne wejście do tych pomieszczeń z zewnątrz?

Odp.

Dla budynku przy ul. Chodkiewicza 30 składającego się z bloków ABCD posiadamy ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego.

Przedmiotowe pomieszczenia należą do bloku D i jest z nich dostęp do klatki schodowej poprzez korytarz z wyjściem na zewnątrz budynku.

Pytanie 3

Czy w ramach projektu wymagana będzie inwentaryzacja całego budynku?

Odp.

Nie będzie wymagana inwentaryzacja całego budynku.

Pytanie 4

Czy będzie wymagana ekspertyza p-poż?

Odp.

Projekt będzie wymagał uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż. i rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak