UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-82/2018					         Bydgoszcz, dn. 23.11. 2018 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu na wsparcie kształcenia studentów i doktorantów niepełnosprawnych

SPROSTOWANIE DO UDZIELONEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4

Z DNIA 22.11.2018R.

# Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 22.11.2018r. Prawidłowa odpowiedź na pytanie brzmi następująco:

Pytanie 4

Dotyczy Lupy elektronicznej.

Na rynku znajduje się bardzo duża gama produktów wysokiej jakości o znaczących walorach z perspektywy słabowidzących użytkowników. Specyfikacja lupy elektronicznej z racji na kilka konkretnych zapisów  ( np. wymiary, waga, czas wyłączania itp. )wyklucza jednak zaproponowanie innych urządzeń o wysokich parametrach sprowadzając ofertę jedynie do lupy Explore5 firmy Humanware. Czy zgodnie z zasadą swobodnej konkurencji Zamawiający dopuści do postępowania Lupę elektroniczną o poniższych parametrach:

- Regulowane powiększenie od 2 x do 14 x

- 5-megapikselowa kamera z auto fokusem o rozdzielczości HD

- Ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 16:9

- 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych

- Bateria litowo-jonowo-polimerowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, 3 godziny ładowania

- Port USB

- kamerę o rozdzielczości HD

- Wysoki, 14-krotny poziom powiększenia

- Panoramiczny, 5-calowy ekran LCD

- Wbudowane oświetlenie LED

- Możliwość zachowywania w wewnętrznej pamięci 80 obrazów

- Możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB

- Niewielkie rozmiary i wagę.

Lub

- 5-calowy, panoramiczny ekran TFT

- Powiększenie normalne od 4 do 20 razy, rozszerzone od 3 do 30 razy

- Wysoka jakość powiększanych obiektów znajdujących się w pobliżu kamery

- Regulacja jasności

- 6 uproszczonych trybów koloru, 20 zintegrowanych trybów koloru

- Funkcja zamrażania obrazu oraz inteligentna nawigacja po zablokowanym, powiększonym obrazie

- System automatycznego zapisywania w pamięci ostatnich ustawień, w tym trybu oglądania, powiększenia, sygnału dźwiękowego itp.

- Sygnał dźwiękowy podczas włączania i wyłączania urządzenia

- Opcja włączania i wyłączania oświetlenia LED

- Wskaźnik stanu baterii oraz aktualnego trybu pracy

- Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po 3 minutach bezczynności

- Wbudowana podstawka do pisania

- Wyjście TV obsługujące system PAL/NTSC

- Bateria litowo-jonowa wystarczająca na 4 godziny nieprzerwanej pracy

- Zasilacz z wejściem micro USB, 110-240 V,  5 V/1 A

- Wymiary 152 x 80 x 22 mm

- Waga 200 g.

Odp. Zamawiający dopuszcza pierwszą zaproponowaną lupę elektroniczną tj.:

- Regulowane powiększenie od 2 x do 14 x

- 5-megapikselowa kamera z auto fokusem o rozdzielczości HD

- Ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 16:9

- 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych

- Bateria litowo-jonowo-polimerowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, 3 godziny ładowania

- Port USB

- kamerę o rozdzielczości HD

- Wysoki, 14-krotny poziom powiększenia

- Panoramiczny, 5-calowy ekran LCD

- Wbudowane oświetlenie LED

- Możliwość zachowywania w wewnętrznej pamięci 80 obrazów

- Możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB

- Niewielkie rozmiary i wagę.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Jednocześnie  działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie   przesunięcia  terminu  składania i otwarcia ofert na dzień 28.11.2018 r.

SIWZ w pkt. 10.17, 14.1 i 14.2. przyjmuje następujące brzmienie :

10.17 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-82/2018

„Dostawa sprzętu na wsparcie kształcenia studentów i doktorantów niepełnosprawnych”

Nie otwierać przed dniem 28.11.2018 r., godz. 11:00

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 28.11.2018 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 28.11.2018 r. o godzinie 11:00

Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak