Bydgoszcz, dnia 03. 12. 2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR UKW/DZP-282-ZO-220/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia publicznego, poniżej 30 tys. euro na:

- Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Termin realizacji: nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku

- Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 9 szt. klimatyzatorów do obiektów UKW przy  ul.	Staffa 1; Powstańców Wielkopolskich 2; Chodkiewicza 30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

4.2  Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na klimatyzatory i usługę ich montażu wraz z usługą serwisową w okresie gwarancji.

4.3 W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Osobą kontaktową jest Dariusz Ruciński - specjalista ds. automatyki i pomiarów

tel. 52/ 34 19 152

5. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, tzn. transportu, dostawy wraz z montażem, części oraz materiału zużytego do montażu, doprowadzenia zasilania, uruchomienia i serwisowania w okresie gwarancji.

6. Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| 2. | Termin gwarancji | 20 % |
| RAZEM: |  | 100% |

Dokonywanie oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

I. dla kryterium „cena”:

C= Cn / Co x 100 pkt x 80%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym. W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

II. dla kryterium „termin gwarancji”:

G = Gb/ Gn  x 100 pkt x 20 %

gdzie:

G- przyznane punkty za termin gwarancji

Gb- termin gwarancji badanej oferty

Gn- najdłuższy zaoferowany termin gwarancji

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem gwarancji Zamawiający będzie oceniał czas udzielonej gwarancji na klimatyzatory i usługę ich montażu, licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania usługi. Minimalny termin gwarancji na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące a maksymalny 60 miesięcy.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie  20 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):

W = C  + G

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

G – punkty za termin gwarancji

6.3. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3	Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej), 
w języku polskim  w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.

7.4	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.5	Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

7.6	Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Budynek „C”  Kancelaria Główna (pok. 108), 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia 10. 12. 2018 r. | do godz. 11:00 |
| --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2 Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………….. Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Tytuł zamówienia: „Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy””. nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-220/2018 nie otwierać przed 10. 12. 2018 r., godz. 11:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

9. 1  Nie podlegają wykluczeniu;

9.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu w zamówieniu, dotyczące;

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej (Załącznik nr 3)

Warunek udziału w postępowaniu spełni Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach posiadających gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz uprawnienia elektryczne do 1 kV.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego . Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                                  z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz

z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców

w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

4)  Certyfikat upoważniający Wykonawcę do prac przy urządzeniach posiadających gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

5)  Uprawnienia elektryczne grupy 1 do 1 kV w zakresie eksploatacji - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

6) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15.  W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- W sprawach formalno-prawnych: Luiza Łączka-Wojtecka, tel. 52/ 34 19 165, zampub@ukw.edu.pl

- W sprawach merytorycznych: Dariusz Ruciński  tel.  52/ 34 19 152, darruc@ukw.edu.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-220/2018

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Uniwersytetu Kaxzimierza Wielkiego w Bydgoszczy”  w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr UKW/DZP-282-ZO-220/2018

Kryterium I – Cena

      - wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

      - wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

      - podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

Kryterium II – Termin gwarancji

Gwarancja: ____ miesięcy (podać ilość miesięcy, nie mniej niż 24 miesięcy

i nie więcej niż 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym udzielone rabaty.

4. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-220/2018.

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy.

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do oferty są:

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)

Załącznik 2

FORMULARZ CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Model, producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Klimatyzator ścienny, inwerterowy wraz z montażem, uruchomieniem, dociągnięciem instalacji elektrycznej (zasilającej) z tablicy rozdzielczej oraz serwisem na okres gwarancji: - zasilanie 230 V - moc chłodnicza 7 kW - opcja grzania - automatyczna regulacja strumienia powietrza w czterech płaszczyznach - obsługa z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania - pompka do odprowadzania skroplin | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klimatyzator ścienny, inwerterowy wraz z montażem, uruchomieniem, dociągnięciem instalacji elektrycznej (zasilającej) z tablicy rozdzielczej oraz serwisem na okres gwarancji: - zasilanie 230 V - moc chłodnicza 5 kW - opcja grzania - automatyczna regulacja strumienia powietrza w czterech płaszczyznach - obsługa z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, - pompka do odprowadzania skroplin | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klimatyzator ścienny, inwerterowy wraz z montażem, uruchomieniem, dociągnięciem instalacji elektrycznej (zasilającej) z tablicy rozdzielczej oraz serwisem na okres gwarancji: - zasilanie 230 V - moc chłodnicza 3,5 kW - opcja grzania - automatyczna regulacja strumienia powietrza w czterech płaszczyznach - obsługa z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, - pompka do odprowadzania skroplin | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Brak wskazania producenta i modelu oferowanego produktu nie podlega uzupełnieniu i skutkuje odrzuceniem oferty.

............................, dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

_________________ dnia __ __ 2018 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.