## Arkusz1
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model, typ | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | złączki przewodów konektorowe "żeńskie" Cu (opak. 100 szt ) |  |  | op. | 2
2 | złączki przewodów konektorowe "męskie" Cu (opak. 100 szt ) |  |  | op | 2
3 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
4 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 1,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
5 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 2,5 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
6 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) Cu 4,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
7 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 6,0 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
8 | końcówki przewodów (bez osłon pcv) 10 mm2 Cu (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
9 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
10 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 1,5 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
11 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 2,5 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
12 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 4,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 1
13 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 6,0 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
14 | końcówki przewodów (z osłoną pcv) Cu 10 mm2 (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
15 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 2-torowa 2 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (opak. 100 szt) |  |  | op | 3
16 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (opak. 100 szt) |  |  | op | 3
17 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
18 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-żółta, 5-torowa 5 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (opak. 100 szt) |  |  | op | 2
19 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 2-torowa 2 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 20
20 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 3-torowa 3 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 20
21 | złączka instalacyjna zamykana z dźwigniami, przeźroczysta obudowa 5-torowa 5 x (0,2-4 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 32A, dostępne otwory pomiarowe, praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C, |  |  | szt | 10
22 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 8-torowa 8 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | szt | 20
23 | moduł łącznika oświetlenia p/t jednobiedunowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
24 | moduł łącznika oświetlenia p/t świecznikowy 10AX, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
25 | moduł łącznika oświetlenia p/t krzyżowy z piktogramem 10A, 250V , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
26 | moduł łącznika oświetlenia p/t schodowy z piktogramem 10A, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
27 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
28 | moduł gniazda elektrycznego p/t podwójnego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 5
29 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego 16A/250V z uziemieniem i kluczem uprawniającym (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor czerwony |  |  | szt | 3
30 | moduł gniazda elektrycznego p/t pojedynczego bryzgoszczelnego IP44 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały, klapka biała |  |  | szt | 10
31 | uszczelka ramki bryzgoszczelnej do gniazd wtykowych i wyłaczników IP44 |  |  | szt | 10
32 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna |  |  | szt | 30
33 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna bryzgoszczelna |  |  | szt | 20
34 | ramka do osprzętu p/t dwukrotna |  |  | szt | 10
35 | ramka do osprzętu p/t trzyokrotna |  |  | szt | 10
36 | ramka do osprzętu p/t czterokrotna |  |  | szt | 5
37 | ramka do osprzętu p/t pięciokrotna |  |  | szt | 5
38 | moduł gniazda komputerowego: RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 |  |  | szt | 10
39 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP j.w. |  |  | szt | 10
40 | wkład gniazda komputerowego RJ11 j.w. |  |  | szt | 10
41 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP j.w. |  |  | szt | 10
42 | klucz do gniazda DATA 230V |  |  | szt | 10
43 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP54 16A/250V |  |  | szt | 15
44 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP44 16A/250V |  |  | szt | 10
45 | gniazdo elektryczne n/t GN 2P+Z IP44 16A/250V |  |  | szt | 10
46 | gniazdo przedłużacza 2p+Z 230V wiszące pojedyncze IP20 |  |  | szt | 5
47 | gniazdo elektryczne n/t GN 2P+Z IP44 16A/250V na szynę TS35 |  |  | szt | 4
48 | rozdzielnica natynkowa IP54 z gniazdami 400V/230V: gniazdo 5P 16A/400V - szt. 1; gniazdo 230V 2P+Z -szt. 2; zabezpieczenie nadprądowe 1P B16A; zabezpieczenie nadprądowe 3P C16A; 1 x M25 dławnica kablowa; 1 x zaślepka M25 |  |  | szt | 1
49 | gniazdo natynkowe 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 2
50 | gniazdo natynkowe 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 3
51 | wtyczka do przedłużacza 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 1
52 | wtyczka do przedłużacza 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica zsamozaciskowa) |  |  | szt | 5
53 | wtyczka elektryczna 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z kątowa biała |  |  | szt | 5
54 | wtyczka elektryczna gumowa 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) |  |  | szt | 10
55 | gniazdo elektryczne gumowe 250V/16A UNI-SCHUCKO 2P+Z (z otworem na palec do wyciągania) |  |  | szt | 10
56 | panel LED SMD do sufitów podwieszanych 60x60 4000K, 4000lm, ramka srebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni |  |  | szt | 6
57 | panel LED SMD do montażu natynkowego w komplecie z ramką 60x60 4000K, 4000lm, ramka ssrebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 20000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni |  |  | szt | 2
58 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C |  |  | szt | 10
59 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.30W ze źródłami światła 2xLED TUBE 1200mm w komplecie; 4000K / 3200 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h |  |  | szt | 10
60 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C |  |  | szt | 2
61 | oprawa hermetyczna n/t IP65 LED max. moc ok.15W ze źródłami światła 2xLED TUBE 60mm w komplecie; 4000K / 1600 lm; klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu lub metalowe; klosz z przezroczystego poliwęglanu; korpus z poliwęglanu, szary; trwałość: min. 30000 godzin; temperatura pracy: max -20°C ÷ min. +35°C; moduł awaryjny 2h |  |  | szt | 2
62 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 3
63 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 3
64 | oprawa zewnętrzna naścienna LED 1x 15W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu (naświetlacz) |  |  | szt | 2
65 | moduł elektroniczny (statecznik) PC 2x26-42 TC , IP 20, zabezpieczenie przepięciowe, trwłość min. 50.000h, ciepły start max 1,6 sek. |  |  | szt | 5
66 | akumulator NiCD HT 6-36W 4,5Ah/6V |  |  | szt | 5
67 | moduł awaryjny NiCd HT 4-80W, 6V/ 4,5Ah |  |  | szt | 5
68 | moduł awaryjny 6-36W, akumulator NiCd 3,6V 1,5Ah IP20, 1h |  |  | szt | 5
69 | akumulator do modułu awaryjnego NiCd 3,6V 4000mAh |  |  | szt | 5
70 | moduł elektroniczny TM , IP20, 4-80W, 3h , czas przełączenia max 0,8 sek. |  |  | szt | 5
71 | żarówka LED 2,2W/180lm/3000K GU10 230V |  |  | szt | 10
72 | lampa sodowa 70W, E27 bańka przeźroczysta, 2000K, min.300lm |  |  | szt | 5
73 | żarówka halogenowa 15V/150W, GZ 6,35 , trwałość min. 50h |  |  | szt | 10
74 | naświetlacz LED 30W IP 65 z czujnikiem zmierzchu i ruchu |  |  | szt | 2
75 | naświetlacz LED 20W IP65 kolor szary 4000K szyba hartowana |  |  | szt | 2
76 | żarówka LED 3W GU 5,3 12V barwa ciepła |  |  | szt | 3
77 | żarówka halogenkowa 20W GU 5,3 12V |  |  | szt | 2
78 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 2x36W |  |  | szt | 2
79 | statecznik elektromagnetyczny do oprawy oświetleniowej 4x18W |  |  | szt | 2
80 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 2x36W |  |  | szt | 2
81 | kondensator do opraw oświetleniowych 2x36W |  |  | szt | 2
82 | układ zapłonowy elektroniczny do opraw 4x18W |  |  | szt | 3
83 | zapłonnik S-2 PH 4-22W |  |  | szt | 10
84 | zapłonnik S-10 PH 22-65W |  |  | szt | 100
85 | zapłonnik S80W 4-80W |  |  | szt | 100
86 | oprawka do świetlówek - jarzeniówek do lamp OWF |  |  | szt | 50
87 | oprawka do zapłonników - starterów typu NLZ |  |  | szt | 10
88 | żarówka świecowa 40W E-14 230 V |  |  | szt | 10
89 | żarówka 25 W E-27 230V |  |  | szt | 10
90 | żarówka 40 W E-27 230V |  |  | szt | 20
91 | żarówka 60 W E-27 230V |  |  | szt | 20
92 | żarówka LED 230V 7W/E27 barwa ciepła |  |  | szt | 5
93 | żarówka LED 230V 15W/E27 SMD 2700K |  |  | szt | 5
94 | żarówka LED 230V 10W/E27 barwa ciepła (3000 K) |  |  | szt | 10
95 | żarówka świecowa LED 230V 5W/E14/ 3000 K |  |  | szt | 15
96 | żarówka LED 12V G4, ok. 1,3W/100lm, barwa ciepła |  |  | szt | 1
97 | wyłącznik zmierzchowy na szynę DIN 16A/250V - czujka zewnętrzna (fotokomórka) IP54 |  |  | szt | 1
98 | wyłącznik podświetlany czerwony 230V/10A do listwy zasilającej |  |  | szt | 4
99 | świetlówka TC-D 26W/840 |  |  | szt | 5
100 | świetlówka LED TUBE G13 1200mm, max 15W, 4000 K, minimum 1600lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° |  |  | szt | 20
101 | świetlówka LED TUBE G13 600mm, max 8W, 4000 K, minimum 800lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż240° |  |  | szt | 20
102 | świetlówka T5 14 W/840 |  |  | szt | 5
103 | świetlówka T5 35 W/840 |  |  | szt | 5
104 | świetlówka T5 49 W/840 |  |  | szt | 5
105 | świetlówka T5 54 W/840 |  |  | szt | 10
106 | świetlówka T8 58 W/840 |  |  | szt | 5
107 | świetlówka T8 36 W/840 |  |  | szt | 50
108 | świetlówka T8 18 W/840 |  |  | szt | 50
109 | świetlówka T5 - 13 W/840 |  |  | szt | 10
110 | świetlówka TL - 8 W/840 |  |  | szt | 5
111 | świetlówka 11 W/830 E 14 |  |  | szt | 10
112 | świetlówka 13 W/840 E 14 |  |  | szt | 10
113 | świetlówka KR 11 W 530lm/2700K E27 |  |  | szt | 50
114 | świetlówka typu SOFTONE 12 W E 14, 2700K, min. 610lm |  |  | szt | 10
115 | świetlówka kompaktowa spiralna 45 W E 27 |  |  | szt | 3
116 | żarnik lamp halogenowych 150 W 118 mm |  |  | szt | 2
117 | żarnik lamp halogenowych 150 W 78 mm |  |  | szt | 2
118 | świetlówka pinowa 2-PIN Dulux D; barwa 840 13W |  |  | szt | 3
119 | świetlówka pinowa 2-PIN Dulux; barwa 840 26 W |  |  | szt | 5
120 | świetlówka pinowa 2-PIN Dulux; barwa 840 13 W |  |  | szt | 5
121 | świetlówka pinowa Dulux 2-PIN G23 ; barwa 4000K 11 W |  |  | szt | 5
122 | świetlówka pinowa 4-PIN ; barwa 840 32W |  |  | szt | 4
123 | świetlówka pinowa 4-PIN barwa 840 42W |  |  | szt | 4
124 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 55 W/840 |  |  | szt | 2
125 | świetlówka pinowa 4-PIN PL-L 18 W/840 |  |  | szt | 5
126 | lampa metalohalogenkowa 400 W , E40, kl. energetyczna A+, min. 42000lm, 4000K, trwałość min. 9000h, bańka przeźroczysta elliptical |  |  | szt | 7
127 | lampa sodowa wysokoprężna E27 70W, kl. energetyczna A+, ok. 1900K, min. 5900lm, trwałość min. 30000h, bańka owalna opalizowana |  |  | szt | 5
128 | układ zapłonowy do lamp wyłądowczych 220-240V, 35- 600W, max czas zapłonu-1200 sek, Uzapł.= 1,8-5kV, wymiary- max 64x41x30 mm |  |  | szt | 5
129 | układ zapłonowy electronic ballast 2x18-42 TCS 220-240V |  |  | szt | 2
130 | akumulator 3,6V Ni-Cd HT 2500 mAh |  |  | szt | 3
131 | świetlówka T5 8W/33 G5/830 |  |  | szt | 3
132 | świetlówka T5 8W/33 G5/640 |  |  | szt | 3
133 | oprawka żarówki E-14 |  |  | szt | 2
134 | oprawka żarówki E-27 |  |  | szt | 2
135 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ A |  |  | szt | 2
136 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA typ AC |  |  | szt | 2
137 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA typ A |  |  | szt | 3
138 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ A |  |  | szt | 4
139 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA typ AC |  |  | szt | 3
140 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C10A 30mA typ A |  |  | szt | 2
141 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ AC |  |  | szt | 2
142 | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P C16A 30mA typ A |  |  | szt | 2
143 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 10mA typ AC |  |  | szt | 1
144 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA typ A |  |  | szt | 1
145 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 63A 30mA typ A |  |  | szt | 1
146 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A |  |  | szt | 1
147 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A |  |  | szt | 1
148 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A |  |  | szt | 2
149 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A |  |  | szt | 2
150 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C0,5A |  |  | szt | 1
151 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C1A |  |  | szt | 3
152 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C2A |  |  | szt | 1
153 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C6A |  |  | szt | 2
154 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A |  |  | szt | 2
155 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A |  |  | szt | 5
156 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A |  |  | szt | 5
157 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A |  |  | szt | 6
158 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A |  |  | szt | 3
159 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A |  |  | szt | 2
160 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A |  |  | szt | 2
161 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C6A |  |  | szt | 2
162 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A |  |  | szt | 3
163 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A |  |  | szt | 3
164 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A |  |  | szt | 2
165 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A |  |  | szt | 2
166 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C80A |  |  | szt | 2
167 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny 20A/250V na szynę DIN |  |  | szt | 2
168 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny/monostabilny podświetlany 16A na szynę DIN |  |  | szt | 1
169 | rozłącznik bezpiecznikowy modułowy 1P 63A (1-fazowy) na szynę DIN, HAGER lub równoważny |  |  | szt | 2
170 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 25A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
171 | rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
172 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 40A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
173 | rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 80A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
174 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 63A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
175 | rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 125A, napięcie izolacji nie mniejsze niż 440V |  |  | szt | 1
176 | wyłącznik mocy 3P 250A, zwolnienie termomagnetyczne, styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia, zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia 1500 - 2500, zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A 200 - 250 |  |  | szt | 1
177 | siłownik ze sprężyną 24V 30NM/6m2 analogowy, tolerancja pozycjonowania ±5% , IP54, trwałość min. 60 000 przestawień do pozycji bezpiecznej, automatyczne dostosowywanie czasu ruchu, zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U zakresu pracy oraz napięcia pomiarowego U, Ręczne uruchamianie funkcji dostosowywania przy użyciu przycisku |  |  | szt | 1
178 | wentylator osiowy ścienny fi 150mm ; łożyska kulkowe, wyłącznik czasowy, klapa zwrotna, mocowanie silnika antywibracyjne, IP45, ok.180m3/h, biały |  |  | szt | 1
179 | wentylator osiowy ścienny fi 125mm ; łożyska ślizgowe, wyłącznik czasowy, higrosatat, IP45, ok 180m3/h, biały |  |  | szt | 1
180 | lampka sygnalizacyjna LED modułowa 3-fazowa (1 moduł) |  |  | szt | 5
181 | listwa zaciskowa na szynę 12-torowa niebieska TH35 2N LZ-12/N |  |  | szt | 5
182 | listwa zaciskowa na szynę 12-torowa żółta TH35 LZ-12/Ż |  |  | szt | 5
183 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 6 A |  |  | szt | 10
184 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 10 A |  |  | szt | 10
185 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 16 A |  |  | szt | 10
186 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 20 A |  |  | szt | 10
187 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 25 A |  |  | szt | 10
188 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 35 A |  |  | szt | 5
189 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 40 A |  |  | szt | 5
190 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 50 A |  |  | szt | 5
191 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTS 63 A |  |  | szt | 5
192 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 10 A |  |  | szt | 5
193 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 16 A |  |  | szt | 5
194 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 20 A |  |  | szt | 5
195 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 25 A |  |  | szt | 3
196 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 40 A |  |  | szt | 3
197 | wkładki bezpiecznikowe typu D BiWTZ 50 A |  |  | szt | 3
198 | bezpiecznik WT OOC/gG 20 A |  |  | szt | 3
199 | bezpiecznik WT OOC/gG 32 A |  |  | szt | 3
200 | bezpiecznik WT OOC/gG 63 A |  |  | szt | 3
201 | bezpiecznik WT OOC/gG 80 A |  |  | szt | 3
202 | bezpiecznik WT OOC/gG 125 A |  |  | szt | 3
203 | bezpiecznik WT-1/gG 25 A |  |  | szt | 3
204 | bezpiecznik WT-1/gG 50 A |  |  | szt | 3
205 | bezpiecznik WT-1/gG 63 A |  |  | szt | 3
206 | bezpiecznik WT-1/gG 80 A |  |  | szt | 3
207 | bezpiecznik WT-1/gG 100 A |  |  | szt | 3
208 | bezpiecznik WT-1/gG 200 A |  |  | szt | 3
209 | bezpiecznik WT-1/gG 250 A |  |  | szt | 3
210 | bezpiecznik DO1 GL 2 A |  |  | szt | 3
211 | bezpiecznik DO1 GL 6 A |  |  | szt | 3
212 | bezpiecznik DO1 GL 10 A |  |  | szt | 3
213 | bezpiecznik DO1 GL 16 A |  |  | szt | 3
214 | bezpiecznik DO2 GL 20 A |  |  | szt | 3
215 | bezpiecznik DO2 GL 25 A |  |  | szt | 3
216 | bezpiecznik DO2 GL 35 A |  |  | szt | 3
217 | bezpiecznik DO2 GL 50 A |  |  | szt | 3
218 | bezpiecznik DO2 GL 63 A |  |  | szt | 3
219 | listwa przedłużacza 3x230V/16A (3x2P+Z)z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 3
220 | listwa przedłużacza 5x230V/16A (5x2P+Z) bez wyłącznika |  |  | szt | 3
221 | puszka bepiecznikowa n/t 12 polowa (drzwiczki transparentne IP40 |  |  | szt | 2
222 | przekaźnik kontroli asymetrii i zaniku faz modułowy, maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 4sek., zwłoka czasowa regulowana, liczba styków zwiernych - 1 |  |  | szt | 1
223 | patch panel 24- portowy 19", 1U kat 6 |  |  | szt | 1
224 | taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm/ 10m/min 0,75mm-max 0,77m, zakres temperatury pracy: 5-80ºC |  |  | szt | 1
225 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m/0,15mm - opak. 10 rolek |  |  | op | 1
226 | moduł KEYSTONE RJ45 kat.5e do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
227 | moduł KEYSTONE RJ12 kat. 3 do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
228 | adapter KEYSTONE 22,5x45 (zaślepka) do gniazda komputerowego |  |  | szt | 4
229 | obudowa kpl. n/t OBU-2/M |  |  | szt | 2
230 | obudowa kpl. n/t OBU-4/M |  |  | szt | 2
231 | obudowa kpl. n/t OBU-6/M |  |  | szt | 3
232 | wtyk RJ45 8p8c op.100 szt. |  |  | op | 3
233 | czyjnik ruchu i zmierzchu zewnętrzny PIR IP 65, pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji 240 stopni, 230V, zasięg wykrywania ok. 12m, czas regul. 5sek.-do ok.12 min., Pobc.+ min. 2kW (rezystancyjne) |  |  | szt | 1
234 | żarówka LED 36W ok.4000K E27, ok.3600lm, kąt rozsyłu ok. 260 stopni |  |  | szt | 2
235 | kołek rozporowy fi 6mm/60mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 2
236 | kołek rozporowy fi 6mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 2
237 | listwa napodłogowa 18 x 75 mm 2 m (kolor szary) |  |  | szt | 4
238 | kołek montażowy do regipsu typu "MOLLY" 4x32/38 mm |  |  | szt | 100
239 | folia kablowa niebieska 200mm/100mb |  |  | szt | 1
240 | wtyczka płaska kątowa 2P+Z 16A/250V biała |  |  | szt | 4
241 | ochronnik przepięciowy (ogranicznik przepięć) 4P B+C 50kA/biegun, wskaźnik stanu, |  |  | szt | 1
242 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V |  |  | mb | 50
243 | przewód koncentryczny SAT 75dB |  |  | mb | 50
244 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb./18 mm |  |  | szt | 5
245 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 18 |  |  | szt | 10
246 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL -18 mm |  |  | szt | 10
247 | rura elektroinstalacyjnych PCV -RL 3mb./22 mm |  |  | szt | 5
248 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 22 |  |  | szt | 10
249 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL- 22 mm |  |  | szt | 10
250 | rura elektroinstalacyjna PCV -RL 3mb/28 mm |  |  | szt | 10
251 | uchwyt do rur elektroinstalacyjnych PCV -RL U 28 |  |  | szt | 10
252 | złączka karbowana ZCLF do rur elektroinstalacyjnych ZL-28 mm |  |  | szt | 10
253 | automat schodowy modułowy 230V/16A |  |  | szt | 2
254 | łącznik przyciskowy modułowy bistabilny/monostabilny podświetlany LED 20A/230V |  |  | szt | 3
255 | zestaw remontowy - 2x gniazdo 230V, 1x gniazdo 5x16A n/t |  |  | szt | 4
256 | wyłącznik główny prądu p-pożarowy IP55 |  |  | szt | 2
257 | skrzynka hermetyczna ABS (21x28x13)cm n/t IP 65 zamykana na kluczyk z płytą montażową |  |  | szt | 1
258 | wtyczka z wyłącznikiem i diodą 2P+Z 250V/16A PCE lub równoważny |  |  | szt | 3
259 | wentylator kanałowy bez układu czasowego fi 125mm z modułem czasowym oraz czujnikiem wilgotności z łożyskami kulkowymi przeznaczony do pracy ciągłej |  |  | szt | 2
260 | regulator oświetlenia LED 230V p/t |  |  | szt | 3
261 | przedłużacz bębnowy 3x1,0 mm2 4x230V 2P+Z 20m |  |  | szt | 2
262 | blok rozdzielczy szynowy piętrowy 80A/500V czterobiegunowy 1x16mm2 , 10x6mm2- HAGER lub równoważny |  |  | szt | 1
263 | kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1kV |  |  | mb | 50
264 | kabel YKY 5x2,5 mm2 0,6/1kV |  |  | mb | 50
265 | siłownik sprężynowy 24V AC/24V DC, 30NM/6m2, max kąt obrotu 95 stopni, temp. pracy (od -30 do + 50 stopni C, IP54, wskaźnik położenia mechaniczny, stabilizator osi, trwałość- min 60000 cykli (np. BELIMO EF-24A) |  |  | szt | 1
266 | skrzynka ABS wymiary ok. 300x400x170 ABS IP44 z gniazdami wtykowymi i z zabezpieczeniami: 400V/32A (3P C32A), 400V/16A (3P C16A, 230V/16A-szt.2 (1P C16A) |  |  | szt | 2
267 | czujnik obecności: brak soczewki- wymiary:ok. 120x120,55mm, możliwość zakrycia jednego z kierunków wykrywania ruchu, kąt pracy 360 stopni, IP20, zasięg ok 12m, n/t, 230V, |  |  | szt | 2
268 | kabel żelowany UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb |  |  | op | 1
269 | przewód OMY 2x1,0 płaski |  |  | mb | 50
270 | kabel YAKY 5x25mm2 600/1000V |  |  | mb | 50
271 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 50 mm2 |  |  | szt | 1
272 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 10 mm2 |  |  | szt | 1
273 | listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5 x 25 mm2 |  |  | szt | 2
274 | modułowy przekaźnik kontroli faz i asymetrii AC 400V , kontrola kolejnośći faz, kontrola podnapięciowa |  |  | szt | 2
275 | wyłącznik przelotowy biały 230V |  |  | szt | 5
276 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V |  |  | mb | 50
277 | taśma piankowa dwustronnie klejąca z klejem akrylowym 0,8mm/12mm/6m |  |  | szt | 1
278 | taśma piankowa dwustronnie klejąca z klejem akrylowym 0,8mm/19mm/6m |  |  | szt | 1
279 | taśma aluminiowa 10x1 mm |  |  | kg | 1
280 | uchwyty do przewodów typu USMP-3 (opak 100 szt.) |  |  | op | 2
281 | uchwyty do przewodów typu USMP-3/2 (opak 100 szt.) |  |  | op | 2
282 | gips budowlany szybkoschnący opak. 2 kg |  |  | op | 2
283 | taśma aluminiowa 10x1 mm w krążku (opakowanie ok. 1kg) |  |  | kg | 1
284 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kW do elektronarzędzi BOSCH |  |  | szt | 1
285 | szczotki węglowe do silników elektrycznych do elektronarzędzi o mocy do 2kWdo elektronarzędzi MAKITA |  |  | szt | 1
286 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 6mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
287 | kołek rozporowy fi 8mm/60mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
288 | kołek rozporowy fi 8mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1
289 | puszka instalacyjna fi 60 do zespalania głęboka |  |  | szt | 5
290 | puszka instalacyjna fi 60 pojedyńcza głęboka |  |  | szt | 5
291 | puszka instalacyjna fi 70 z pokrywą głęboka |  |  | szt | 5
292 | przedłużacz z wyłącznikiem OMY 3x1,5 mm2, 3m 230V/16A, 4x(2P+Z) |  |  | szt | 2
293 | przedłużacz antyprzepięciowy 5x230V/10A 3m ACAR-F5 z wyłącznikiem |  |  | szt | 2
294 | bateria 1,5V AA alkaliczna (op. 4 szt.) |  |  | op | 2
295 | bateria 1,5V AAA alkaliczna (op. 4 szt.) |  |  | op | 2
296 | bateria 6LR6 9V alkaliczna |  |  | szt | 3
297 | bateria R20 1,5V alkaliczna (op. 2 szt.) |  |  | op. | 2
298 | bateria R14 1,5V alkaliczna (op. 2 szt.) |  |  | op. | 2
299 | bateria LR06 1,5V AA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) (op. 4 szt.) |  |  | op. | 3
300 | bateria LR603 1,5V AAA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) (op. 4 szt.) |  |  | op. | 3
301 | akumulator 1,2V AA Ni-Mh 2300 mAh |  |  | szt | 2
302 | akumulator 1,2V AAA Ni-Mh 1000 mAh |  |  | szt | 2
303 | uchwyt flop 7 mm (100 szt.) |  |  | op | 1
304 | uchwyt flop 10 mm (100 szt.) |  |  | op | 1
305 | taśma izolacyjna 19mm/20m, opakowanie10 rolek , mix kolorów |  |  | op | 1
306 | przewód telefoniczny YTDY 4x0,5 mm2 (op. 100mb) |  |  | op | 1
307 | przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
308 | przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
309 | przewód YDYp 4x1,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
310 | przewód YDY 5 x 2,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
311 | przewód YDY 5 x 4 mm2 750V |  |  | mb | 50
312 | przewód YDY 5 x 10 mm2 750V |  |  | mb | 50
313 | przewód YnTKSY 3x2x0,5 750V |  |  | mb | 50
314 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb |  |  | op | 1
315 | przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e żelowany z linką nośną |  |  | mb | 100
316 | kabel YKY 4x2,5 mm2 600/1000V |  |  | mb | 50
317 | kabel YTKSY 3x2x0,5 300V |  |  | mb | 50
318 | kabel telefoniczny TP 6 x płaski (linka) |  |  | mb | 50
319 | kabel sterowniczy LIYCY 8x0,5 ekranowany 300V |  |  | mb | 50
320 | przewód OMY 3x0,75 mm2 300V |  |  | mb | 50
321 | przewód OMY 3x1,0 mm2 300V |  |  | mb | 50
322 | stycznik modułowy 40A/400V 4P/4NO , sterowanie 230V AC |  |  | szt | 5
323 | opaska kablowa 292x3,6 (op. 100 szt.) |  |  | op | 2
324 | opaska kablowa 200x3,6 (op. 100 szt.) |  |  | op | 4
325 | opaska kablowa 430x4,8 (op. 100 szt.) |  |  | op | 4
326 | opaska kablowa 200x4,8 (op. 100 szt.) |  |  | op | 4
327 | opaska kablowa 360x7,5 (op. 100 szt.) |  |  | op | 2
328 | listwa instalacyjna 2m 25 x 16 |  |  | szt | 4
329 | listwa instalacyjna 2m 40 x 40 |  |  | szt | 4
330 | listwa instalacyjna 2m 50 x 20.1 |  |  | szt | 5
331 | złączka telefoniczna żelowa UY 2 (op.100 szt.) |  |  | op | 2
332 | adapter do przewodu telefonicznego 6C*2 |  |  | szt | 10
333 | adapter do przewodu telefonicznego 8C*2 |  |  | szt | 10
334 | złącze modularne RJ45 8p8c kat.5e (100 szt.) |  |  | op | 10
335 | złącze modularne RJ11 6p4c (100 szt.) |  |  | op | 10
336 | listwa napodłogowa 18 x 75 mm 2 m (kolor szary) |  |  | szt | 3
337 | pompa obiegowa , sterowana elektronicznie, 400V, wydajność, Q: Max. 70 m3/h, H podnoszenia: min. 17 m, temperatura cieczy: - 10°C do +120°C, ciśnienie pracy: do10 bar, wbudowany wyłącznik termiczny, silnik z trzema stopniami prędkości, rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej |  |  | szt | 1
338 | wyłącznik główny prądu p-pożarowy (w zestawie młotek) IP55 |  |  | szt | 2
339 | wentylator 1-fazowy łazienkowy z automatyczną żaluzją 100mm, wydajność min. 200 m3/h, IP45 |  |  | szt | 1
340 | listwa zaciskowa 12 x2,5 mm2 |  |  | szt | 2
341 | listwa zaciskowa 12 x1,5 mm2 |  |  | szt | 2
342 | listwa zaciskowa 12 x4 mm2 |  |  | szt | 3
343 | listwa zaciskowa 12 x6 mm2 |  |  | szt | 2
344 | listwa zaciskowa 12 x10 mm2 |  |  | szt | 3
345 | żarówka LED 230V 15W/E27 barwa ciepła (2700K-3000K) |  |  | szt | 6
346 | słup ozdobny 4,03 m S-40W/A czarny ROSA |  |  | szt | 3
347 | fundament pod słup oświetleniowy B-40 ROSA |  |  | szt | 3
348 | nakrętki do mocowania słupa B-40 - komplet ROSA |  |  | szt | 3
349 | ramiona do słupa oświetleniowego S-40W/A - układ "1" ROSA |  |  | szt | 3
350 | oprawa parkowa OP-S-70W/400 E27 IP65 ROSA |  |  | szt | 3
351 | klosz - kula 400 PMMA (kolor- podpalany) ROSA |  |  | szt | 3
352 | złącze słupowe TB-11 ROSA |  |  | szt | 3
353 | mufa termokurczliwa ZRM 0/JLP-CX 4 1,5-10 |  |  | szt | 5
354 | mufa termokurczliwa ZRM 1/JLP-CX 4 16-25 |  |  | szt | 3
355 | kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV |  |  | mb | 100
356 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 9 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne |  |  | szt | 2
357 | taśma do drukarek termo-transferowych do drukarek DYMO 12 mm, długość taśmy 7 m, kolor - czarny nadruk na białej taśmie, odporna na czynniki zewnętrzne |  |  | szt | 2
358 | rozdzielnia n/t 36 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane |  |  | szt | 1
359 | rozdzielnia n/t 54 modułowa wykonana z tworzywa ABS; IP65 ; IK=0,7; wyposażone w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35; stabilność pracy od max. -25°C do minimum +60°C; drzwiczki transparentne przyciemniane |  |  | szt | 2
360 | kłódka energetyczna uniwersalna - jarzmo 6,5 cm |  |  | szt | 6
361 | lampa metalahalogenkowa CDM-T 830, G12/70W, barwa 830/3000K, bańka przezroczysta, dł. 103mm, średnica 20mm, ok. 6500lm |  |  | szt | 2
362 | żarówka aparatowa 15W E14 230V, 85lm/2700K, dł. 50mm, szerokość 22mm, współpraca ze ściemniaczem, trwałość min.1000 godzin |  |  | szt | 10
363 | łącznik przyciskowy bistabilny 1P 110/400VAC 20A 1Z , lampka LED zielona, 1 styk zwierny |  |  | szt | 3
364 | puszka p/t z pokrywą o wymiarach ok.200x200x70 mm |  |  | szt | 6
SUMA:
Uwaga: aparatura modułowa jednego producenta; poz. nr 346-352 - ze względu na zachowanie tożsamości (homogeniczności) oświetlenia zewnętrznego campusu muszą być zastosowane przedstawione elementy; osprzęt podtynkowy jednego producenta.