UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-89/2018					                                 Bydgoszcz, dn. 18.12. 2018 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Pytanie 1

Poz. 262. Blok rozdzielczy szynowy piętrowy 80A/500V czterobiegunowy 1x16mm2 , 10x6mm2- HAGER lub równoważny

Pytanie: Jedyny blok rozdzielczy firmy Hager na prąd 80A (KJ01B) posiada zaciski w układzie 1x16/8x10.

Czy Zamawiający dopuszcza taki układ zacisków?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Pozycja 271,272,273

Listwa zaciskowa z osłoną na szynę DIN 5x10, 5x25, 5x50

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako produktu równoważnego jednotorowych złączek szynowych Al/Cu np. seria OTL Simet, w konfiguracji analogicznej jak w zapytaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Poz. 143. Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 10mA typ AC

W przyjętej do wyceny serii aparatury modułowej produkcji Hager nie występuje podana w zapytaniu kombinacja parametrów.

Czy zamawiający dopuszcza wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 16A 10mA typ AC?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak