Bydgoszcz, dnia 31.01.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-7/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap w obiektach UKW 
w Bydgoszczy w latach 2019-2021”.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap 
w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019-2021

Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i  dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

	bieżące przeglądy i konserwację systemów automatycznej sygnalizacji pożaru

	bieżące przeglądy i konserwację systemów oddymiania

	wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne obwodów dozorowych i wykonawczych

	sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, przycisków pożarowych 
i oddymiających poprzez wywołanie w sposób sztuczny  symulacji zadziałania urządzeń

	kontrola sprawności akumulatorów centralek sterujących i elementów wykonawczych

	kontrola działania oraz ewentualna regulacja klap oddymiających, drzwi przeciwpożarowych itp.

	kontrola działania drzwi automatycznych podłączonych do centrali p-poż.

	diagnozowanie i lokalizowanie wszelkiego rodzaju awarii i uszkodzeń

	wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w uzgodnieniu z Zamawiającym

	wykonywanie próby połączenia i przekazywania sygnału do stanowiska  Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę dla Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy

	utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemów, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych

	całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii przez 7 dni w tygodniu   (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta),

	współudział oraz doradztwo techniczne w zakresie planowania nowych inwestycji 
i usprawniania istniejących urządzeń i instalacji

UWAGA:

- wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu

przedmiotu zamówienia  na czas trwania umowy.

- wykonawca musi posiadać sprzęt diagnostyczny niezbędny do wykonania przedmiotu

zamówienia.

- wykonawca musi posiadać ważny certyfikat firm SIEMENS oraz POLON – ALFA uprawniający do prowadzenia przeglądów gwarancyjnych

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz cenowy) oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego                      ( projekt umowy).

  - Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych robót.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby	 po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca sporządził protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pilnowania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

  - Częstotliwość przeglądów i konserwacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy - 24 miesiące.

Konserwacje odbywać się będą dwa razy w roku.

5.    Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny  itp.

- Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim                               w 1 egzemplarzu.

8. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna,  pokój 108, blok „C”.

| do dnia: | 06.02.2019 r. | do godz. | 11.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019-2021.” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-7/2019, nie otwierać przed  06.02.2019  r. godz. 11:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- posiadają minimum dwóch konserwatorów z  niezbędnymi uprawnieniami wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiadają minimum jednego konserwatora z uprawnieniami UDT do obsługi podestów ruchomych teleskopowych o ruchu pionowym (kategoria IP)

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie                   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 
z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                                     w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14.  Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-7/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Arkadiusz Sych - pokój 015 w godz. 7.15 - 15.15 tel. 695 970 104, sych@ukw.edu.pl

Dariusz Ruciński - pokój 015 w godz. 7.15 - 15.15 tel. 723 667 135 ,  dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno - prawnych :

Weronika Janecka, tel. 52/ 34 19 165, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-7/2019

- 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019 - 2021” za:

2.1. Kryterium I - Cena

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                        z  realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny itp.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie                  z treścią zapytania ofertowego nr  UKW/DZP-282-ZO-7/2019

- Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści zapytania ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-7/2019 oraz w  załączniku nr 2.

- Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, wyszczególnione                     w pkt. 9 zapytania ofertowego.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami                          i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że posiadamy minimum dwóch konserwatorów z  niezbędnymi uprawnieniami wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że posiadamy minimum jednego konserwatora z uprawnieniami UDT do obsługi podestów ruchomych teleskopowych o ruchu pionowym (kategoria IP).

- Oświadczam/my, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z zakresu  przedmiotu zamówienia  na czas trwania umowy.

- Oświadczam/my, że posiadamy sprzęt diagnostyczny niezbędny do wykonania przedmiotu

zamówienia.

- Oświadczam/my, że posiadamy ważny certyfikat firm SIEMENS oraz POLON – ALFA uprawniający do prowadzenia przeglądów gwarancyjnych

- Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam/my , że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do ofert są:

a) …………………………………………….

b) ……………………………………………..-

............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| ul. Baczyńskiego 10 | Centrala oddymiania | BSS 9/4M | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przycisk alarmowy oddymiania |  | szt. | 1 |
|  | siłowniki okienne |  | szt. | 2 |
|  | Czujnik dymu |  | szt. | 1 |
|  |  |  |  | 5 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| Pl. Weyssenhoffa 11 | centrala POLON - ALFA | IGNIS 1240 | szt. | 1 |
|  | czujka | DIO 40 | szt. | 31 |
|  | czujka | DOR 40 | szt. | 32 |
|  | przycisk | ROP 30 | szt. | 10 |
|  | wskaźnik zadziałania | WZ-31 | szt. | 13 |
|  | centralka oddymiania |  | szt. | 2 |
|  | siłownik elektryczny |  | szt. | 3 |
|  |  |  |  | 92 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| ul. Kopernika 1 | centrala POLON - ALFA | POLON 4900 | szt. | 1 |
|  | centrala oddymiania | RZN 4108 K | szt. | 3 |
|  | centrala oddymiania | RZN 4308M | szt. | 1 |
|  | czujka | DOP-40 | szt. | 2 |
|  | czujka | DOT 4046 | szt. | 2 |
|  | czujka | DIO 4046 | szt. | 54 |
|  | czujka | DUR 4046 | szt. | 86 |
|  | przycisk | ROP 4001 | szt. | 17 |
|  | przycisk oddymiania | RT 42U | szt. | 13 |
|  | siłownik łańcuchowy |  | szt. | 11 |
|  | sygnalizator | SAL 4001 | szt. | 13 |
|  | wskaźnik zadziałania | WZ 31 | szt. | 10 |
|  | zasilacz klap oddymiania | ZSP 24-5a | szt. | 2 |
|  | oprawy lamp ewakuacyjnych |  | szt. | 26 |
|  | oprawy lamp awaryjnych |  | szt. | 55 |
|  | element wykonawczy | EKS 4001 | szt. | 11 |
|  | adapter | ADC 4001 | szt. | 2 |
|  |  |  |  | 309 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| CEKFiS ul. Sportowa 2 | Centrala SIEMENS | Cerberus PRO | szt. | 3 |
|  | czujki | SAP | szt. | 591 |
|  | moduł sterujący | SAP | szt. | 69 |
|  | przycisk | ROP | szt. | 55 |
|  | centralki oddymiające |  | szt. | 3 |
|  | okna oddymiające |  | szt. | 3 |
|  | centralka drzwiowa |  | szt. | 6 |
|  | drzwi pożarowe |  | szt. | 12 |
|  | klapy pożarowe |  | szt. | 52 |
|  |  |  |  | 794 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| ul. Poniatowskiego 12 | centrala POLON - ALFA | POLON 4900 | szt. | 1 |
|  | czujka | DUR | szt. | 76 |
|  | czujka | DUT | szt. | 3 |
|  | czujka | DOR | szt. | 40 |
|  | czujka | DOT | szt. | 16 |
|  | czujka | TUN | szt. | 1 |
|  | przycisk | ROP | szt. | 12 |
|  | element | EKS | szt. | 3 |
|  | adapter | ADC | szt. | 1 |
|  | czujnik | EX | szt. | 2 |
|  | centrala | UCS | szt. | 3 |
|  |  |  |  | 158 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| ul. Szymanowskiego 3 Biblioteka UKW | centrala | Siemens | szt. | 1 |
|  | czujka | OP720 | szt. | 363 |
|  | czujka | HI720 | szt. | 11 |
|  | czujka | OH720 | szt. | 333 |
|  | przyciski | ROP | szt. | 65 |
|  | sygnalizator | FDS221 | szt. | 91 |
|  | moduł wej. wyj. | FDCIO221 | szt. | 25 |
|  | moduł wej. wyj. | FDCI222 | szt. | 6 |
|  | moduł wej. wyj. | FDCIO222 | szt. | 30 |
|  | centralki oddymiające |  | szt. | 2 |
|  | klapy oddymiające |  | szt. | 2 |
|  | okna oddymiające |  | szt. | 2 |
|  | przyciski oddymiania |  | szt. | 8 |
|  |  |  |  | 939 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |
| ul. Powstańców Wlkp. 10 | centrala POLON - ALFA | POLON 4900 | szt. | 1 |
|  | czujka | DOT-4046 | szt. | 196 |
|  | przycisk | ROP 4001M | szt. | 9 |
|  | element | EKS | szt. | 3 |
|  | wskaźnik zadziałania | WZ 31 | szt. | 86 |
|  | sygnalizator | SAL 4001 | szt. | 9 |
|  | centrala oddymiania |  | szt. | 2 |
|  | przycisk oddymiania |  | szt. | 3 |
|  |  |  |  | 309 |
| koszt jednorazowej konserwacji w zł netto: …………. + 23% VAT = …………. zł brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koszt całkowity (4 konserwacji): ………….. zł netto + 23% VAT = …………... zł brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy koszt konserwacji we wszystkich obiektach w zł netto:….………zł + 23% VAT =….…......…zł brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity koszt czterech konserwacji we wszystkich obiektach w zł netto: ……zł + 23% VAT ….………zł brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(data i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 3

UMOWA-PROJEKT NR UKW/DZP-282-ZO-7/2019

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora UKW

a

2. 	…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór, konserwacja i naprawa systemów p-poż i sap 
w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019-2021”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji nadzór i konserwację systemów

p-poż i sap w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019-2021. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- bieżące przeglądy i konserwację systemów automatycznej sygnalizacji pożaru

- bieżące przeglądy i konserwację systemów oddymiania

- wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne obwodów dozorowych i wykonawczych

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, przycisków pożarowych 
i oddymiających poprzez wywołanie w sposób sztuczny  symulacji zadziałania urządzeń

- kontrola sprawności akumulatorów centralek sterujących i elementów wykonawczych

- kontrola działania oraz ewentualna regulacja klap oddymiających, drzwi przeciwpożarowych itp.

- kontrola działania drzwi automatycznych

- wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w uzgodnieniu z Zamawiającym

- wykonywanie próby połączenia i przekazywania sygnału do stanowiska  Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę dla Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy

- utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemów, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych

- współudział oraz doradztwo techniczne w zakresie planowania nowych inwestycji 
i usprawniania istniejących urządzeń i instalacji

- Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę 7 dni w tygodniu (w tym dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta). W sytuacji nagłej awarii serwis przybędzie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w ciągu 24 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji w taki sposób aby wszystkie urządzenia wyszczególnione w niniejszej umowie, na każdym z obiektów były poddane kontroli przynajmniej dwa razy w roku. Wykonawca będzie przy tym informował pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, na bieżąco Zamawiającego o planowanych przeglądach i konserwacjach.

- Wymiana lub uzupełnienie brakujących elementów takich jak szybki przycisków pożarowych czy uzupełnienie rolek papieru do drukarek centralek pożarowych wliczone są (wraz z materiałem) 
w koszt konserwacji.

- Wymiana urządzeń, podzespołów lub instalacji wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu). Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu a koszt usługi wymiany wliczony jest w koszt konserwacji.

- Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół 
z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

- Częstotliwość przeglądów i konserwacji – w okresach kwartalnych .Wykonawca będzie sporządzał co kwartał protokoły z przeprowadzonych prac dla Zamawiającego na każdy z obiektów osobno. Protokoły zawierać muszą szczegółowy opis prac z wyszczególnieniem wszystkich urządzeń 
i elementów poddanych przeglądowi lub konserwacji. Niniejsze dokumenty będą stanowiły podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami.

- Wykaz ilości i rodzaj urządzeń oraz adresy obiektów zawiera załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną cześć. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby obiektów oraz ilości i rodzaju urządzeń w okresie obowiązywania umowy.

- Zmiana ilości i rodzaju urządzeń oraz obiektów może nastąpić na podstawie aneksu do umowy, zawierającego aktualny wykaz ilości i rodzaju urządzeń oraz obiektów.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

- Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………… do dnia …………. (24 miesiące od dnia podpisania umowy).

- W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę usług na kwotę maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 3 ust. 1  przed upływem okresu trwania umowy umowa wygasa 
z chwilą zrealizowania ostatniej wykonanej usługi.

- Zamawiający w ramach realizacji umowy zapewnia skorzystanie z usług Zamawiającego 
o wartości  nie niższej niż  50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy, określonym w § 1,   wynosi brutto …………… zł

słownie : ………………………………………………………………………

      - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, stanowiący jej integralną cześć.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania umowy, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń, o których mowa w § 1 ust.5.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru prac przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany 
w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanych wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed wyłączeniem.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:

Arkadiusz Sych tel. 695 970 104, mail: sych@ukw.edu.pl

Dariusz Ruciński tel. 723 667 135, mail: dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia jej zawarcia przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 1 Zamawiający jest uprawniony bez wyznaczania dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 2,

- w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii, o której mowa w § 1 ust. 2,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 2 karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....