UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-8/2019

Bydgoszcz, 01. 03. 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze ), zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto, Zamawiający informuje , iż w wyniku ponownego badania i oceny ofert Wykonawców: „Kaczmarek Electric S.A. siedzibą w Wolsztynie przy ul.  Gajewskich 32 oraz „Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o.” z siedzibą w Opolu przy ul. Św. Anny 5  dokonał w postępowaniu następujących czynności :

1. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Gajewskich 32 z uwagi na niezgodność treści oferty  z treścią SIWZ.

Zamawiający w poz. 8 formularza cenowego wymagał żarówki LED COB  G4/12V/5W/3000-3200K/ok.470-490lm/pełna powierzchnia czynna-360 stopni, trwałość min.50000h, długość 47-49mm, średnica max 15,5mm. Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował żarówkę XBT 003358, która posiada parametry 3W G4 300lm oraz posiada trwałość 25 tys. godzin. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień odnośnie zaoferowanego asortymentu, co skutkuje odrzuceniem oferty we wskazanym zakresie.

Zamawiający w poz. 33 formularza cenowego wymagał świetlówki G23 11W/830 2P,  min.900lm , 3000K , klasa energ. A , l=235mm. Zaoferowana przez Wykonawcę świetlówka Philips 8711500261069 posiada długość 235,8mm. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień odnośnie zaoferowanego asortymentu, co skutkuje odrzuceniem oferty we wskazanym zakresie.

Zamawiający w poz. 10,12 i 64 formularza cenowego wymagał odpowiednio: poz. 10 - zasilacz dla żarówek LED 12V/05-10W, wymiary: max 90x40x20 mm;- poz. 12 - przewód zasilający z wtyczką 2x0,5mm2/4m- poz. 64 - gniazdo przedłużacza 2P+Z  230V. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień i nie potwierdził zgodności parametrów zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.

2. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo el12 z siedzibą w Opolu  przy ul. Św. Anny 5 z uwagi na niezgodność treści oferty  z treścią SIWZ.

Zamawiający w poz. 36 formularza cenowego wymagał żarówki LED 230V 14W/E27 3000K, min.1500 lm. Zaoferowana przez Wykonawcę żarówka Kanlux 25400 posiada moc 15W, a więc jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający w poz. 72 formularza cenowego wymagał oprawy ewakuacyjnej kierunkowej LED dwustronnej natynkowej (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED;  czas podtrzymania  3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. Zaoferowana przez Wykonawcę oprawa Intelight OXIMA LED 3H SA/A AT + zestaw do montażu sufitowego posiada stopień szczelności IP20, a więc jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający w poz. 73 formularza cenowego wymagał oprawy ewakuacyjnej kierunkowej LED dwustronnej natynkowej (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED;  czas podtrzymania  3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. Zaoferowana przez Wykonawcę oprawa Intelight OXIMA LED 3H SA/A AT + zestaw do montażu ściennego posiada stopień szczelności IP20, a więc jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak