## Arkusz1
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model, typ | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | bateria LR06 1,5V AA alkaliczna |  |  | szt | 874
2 | bateria LR03 1,5V AAA alkaliczna |  |  | szt | 734
3 | akumulator NI-Mh 1,2V AAA 700 mAh |  |  | szt | 16
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy C16A/30mA typ A |  |  | szt | 2
5 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 6x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 21
6 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 6x230V 3m z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 4
7 | kabel UTP kat.5e 4x2x0,5 mm2 |  |  | mb | 50
8 | żarówka LED COB G4/12V/5W/3000-3200K/ok.470-490lm/pełna powierzchnia czynna-360 stopni, trwałość min.50000h, długość 47-49mm, średnica max 15,5mm |  |  | szt | 1
9 | gniazdo (oprawka) G4 |  |  | szt. | 1
10 | zasilacz dla żarówek LED 12V/05-10W, wymiary: max 90x40x20 mm |  |  | szt | 1
11 | puszka natynkowa PCV 120x80x50mm |  |  | szt | 1
12 | przewód zasilający z wtyczką 2x0,5mm2/4m |  |  | szt | 1
13 | przełącznik podświetlany przelotowy 12V |  |  | szt | 1
14 | bateria 6LR6 9V alkaliczna |  |  | szt | 16
15 | akumulator AA 1,2V 2000mAh |  |  | szt | 12
16 | bateria LR44 1,5V A alkaliczna |  |  | szt | 5
17 | bateria LR1 1,5V AA alkaliczna |  |  | szt | 4
18 | oprawa oświetleniowa typu OKN 2x18W, dostosowana do świetlówek LED; zasilanie jednostronne 2x G13; IP40; klosz sktrukturyzowane tworzywo sztuczne ABS/PC; obudowa metalowa |  |  | szt. | 40
19 | oprawa oświetleniowa ewakuacyjna n/t LED z autotestem 2W/min. 220lm/1h; bateria, NiCd HT 4,8V; kolor biały; praca na ciemno; IP min. 54 |  |  | szt. | 35
20 | świetlówka LED 'TUBA" 600mm G13; max 9W/min 900lm; 4000K; zasil.jednostronne |  |  | szt. | 250
21 | oprawka G13 do świetlówki T8, zaciski bezgwintowe; poliwęglan |  |  | szt. | 300
22 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 2-torowa 2 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op. | 1
23 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op. | 1
24 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A |  |  | op. | 2
25 | włącznik oświetlenia p/t 1-biegunowy w komplecie z ramką (biały) |  |  | szt. | 24
26 | włącznik dzwonkowy p/t w komplecie z ramką (biały) |  |  | szt. | 2
27 | włącznik oświetlenia p/t świecznikowy w komplecie z ramką (biały) |  |  | szt. | 25
28 | gniazdo elektryczne p/t 2x230V/16A z komplecie z ramką (białe) |  |  | szt. | 39
29 | zapłonnik do opraw świetlówkowych o mocy 22-65 W |  |  | szt. | 10
30 | zapłonnik do opraw świetlówkowych o mocy 4-22 W |  |  | szt. | 60
31 | żarówka LED świecznikowa barwa neutralna max 6,5W 4000K/min 600lm E14 |  |  | szt. | 10
32 | żarówka LED 230V E27 4000K/min.400lm/max 6W |  |  | szt. | 80
33 | świetlówka G23 11W/830 2P, min.900lm , 3000K , klasa energ. A , l= max 240mm |  |  | szt. | 20
34 | świetlówka G13 T8 18W/840 |  |  | szt. | 30
35 | bateria LR06 1,5V AA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) |  |  | szt. | 44
36 | żarówka LED 230V max 14W/E27 3000K, min.1500 lm |  |  | szt. | 15
37 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m/0,15mm - opak. 10 rolek |  |  | op. | 2
38 | przewód YDYp 2x1mm2 500V |  |  | mb | 50
39 | przedłużacz bębnowy przenośny 4x230V, H05RR-F 3x1,5mm2 50m |  |  | szt. | 1
40 | żarówka LED 230V E27 4000K/min.850lm/max.10W |  |  | szt. | 80
41 | żarówka 230V E14 T25 15W |  |  | szt. | 50
42 | bateria LR03 1,5V AAA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) |  |  | szt. | 24
43 | wentylator kanałowy fi 125mm bez układu czasowego |  |  | szt. | 21
44 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
45 | plafon LED max 21W, 4000K, min. 1200 lm, klosz mleczny, czułość 10-500lx, czas pracy 10s-30min, z czujnikiem ruchu i zmierzchu |  |  | szt. | 4
46 | spoiwo lutownicze ("cyna do lutowania") uniwersalne fi 0,7mm/0,25kg |  |  | op. | 1
47 | bateria CR2032 3V litowa |  |  | op. | 264
48 | bateria NI-Mh 12V E23A |  |  | szt. | 4
49 | przedłużacz 230V 3x230V 4m 2P+Z |  |  | szt. | 2
50 | latarka akumulatorowa LED min. 70lm, akumulator 12V/ min 2,5Ah, ładowarka sieciowa, 2 tryby pracy |  |  | szt. | 2
51 | przakaźnik zmierzchowy 230V/16A , ok. 2-1000 lx, próg zadziałania ok.7 lx |  |  | szt. | 1
52 | przedłużacz 230V 3x230V 2m 2P+Z |  |  | szt. | 3
53 | przedłużacz 230V 3x230V 3m 2P+Z |  |  | szt. | 5
54 | przedłużacz z wyłącznikiem podświetlanym 230V 3x230V 5m |  |  | szt. | 1
55 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 6x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt. | 6
56 | akumulator NI-Mh 1,2V AAA 800 mAh |  |  | szt. | 20
57 | akumulator NI-Mh 1,2V AA 2300 mAh |  |  | szt. | 12
58 | przedłużacz bębnowy przenośny 4x230V, H05RR-F 3x1,5mm2 20m |  |  | szt. | 1
59 | akumulator NI-Mh 1,2V AAA 1000 mAh |  |  | szt | 8
60 | akumulator NI-Mh 1,2V AA 2300 mAh |  |  | szt | 8
61 | baterie alkaliczne D12 LR20 1,5V |  |  | szt | 6
62 | przewód OMY 3 x 1,5 mm2 40 mb |  |  | mb | 40
63 | wtyczka przedłużacza 2P+Z 230V |  |  | szt | 4
64 | gniazdo przedłużacza 2P+Z 230V |  |  | szt | 4
65 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 500V |  |  | mb | 20
66 | wyłącznik nadprądowy 1P B16A |  |  | szt | 2
67 | wyłącznik nadprądowy 3P B25A |  |  | szt | 2
68 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A/30mA , kat. A |  |  | szt | 2
69 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A/30mA, kat. A |  |  | szt | 2
70 | wkładki topikowe gL/gG 10A cylindryczne10x38mm |  |  | szt | 4
71 | bateria 3,6 typ XL-050F |  |  | szt | 2
72 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 5
73 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikowana. |  |  | szt | 3
74 | oprawka E27 ceramiczna |  |  | szt | 5
SUMA:
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika: