Bydgoszcz, dnia 07.03.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-22/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:  „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.”.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Termin realizacji zamówienia:  24  miesiące od dnia podpisania umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru, konserwacji, naprawy i legalizacji sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.

Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

- sprawdzanie wydajności wodnej oraz pomiar ciśnienia roboczego hydrantów

- sprawdzanie stanu węży hydrantowych oraz ich połączeń

- kontrola i naprawa zabezpieczeń szafek hydrantowych (kluczyków, szybek itp.)

- legalizację zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami  UDT

- sporządzanie protokołów z przeglądów na każdy z obiektów osobno

- wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw wszystkich instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym .

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ( Formularz cenowy) oraz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
(projekt umowy).

  - Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych robót.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby	po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca sporządził protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pilnowania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

  - Częstotliwość przeglądów i konserwacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami :

-	gaśnic i agregatów gaśniczych, raz w roku ( w miesiącach: marzec)

-	hydrantów, raz w roku ( w miesiącu marzec)

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu części eksploatacyjnych, robocizny  itp.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim  w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Miejsce i termin składania oferty:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C”

| do dnia: | 18.03.2019r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

  - Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy.” nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-22/2019, nie otwierać przed 18.03.2019 r. godz. 10:00

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu;

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
 w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej

- Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  
 nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy, stanowiący załącznik r 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-22/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Magdalena Lanowska – specjalista ds. bhp/p.poż,  tel.  52 34 19 201, e-mail: lanm@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych:

Agnieszka Pladwig, 52 34 19 163, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Kanclerza UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-22/2019

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

- Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

Kryterium - Cena

wartość ofertową brutto  .....................................................................................zł

słownie  ...................................................................................................................

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……….zł

wartość netto  ........................................................................................................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust.9 Zapytania Ofertowego nr UKW-DZP-282-ZO-22/2019.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonym do Zapytania Ofertowego projekcie umowy.

- Zobowiązuje/my się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

Załącznikami do ofert są:

a) …………………………………………….

b) ……………………………………………..

............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

1. Gaśnice podlegające przeglądom technicznym:

| Lp. | Rodzaj i typ gaśnicy | Ilość szt. | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa NETTO za 1 przegląd | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem NETTO | Wartość ogółem BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa 1 kg (ABC) samochodowe | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa 2 kg (ABC) | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa 4 kg (ABC) | 13 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa 6 kg (ABC) | 260 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa 12 kg (ABC) | 29 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Gaśnica śniegowa 5 kg (ABC) | 23 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Agregat proszkowy AP-25 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wykaz gaśnic do legalizacji

| Lp. | Rodzaj i typ gaśnicy | Ilość szt. | Cena jednostkowa NETTO za legalizację | Stawka podatku VAT | Wartość ogółem NETTO | Wartość ogółem BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa 4/6 kg (ABC) | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa 12 kg (ABC) | 29 |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa 5 kg (ABC) | 23 |  |  |  |  |
| 4 | Agregat proszkowy AP-25 (ABC) | 6 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

3. Wykaz hydrantów w obiektach UKW ( przeglądy 1 raz w roku):

| Lp. | Adres obiektu | Ilość hydrantów | Cena jednostkowa netto przeglądu 1 hydrantu | Stawka podatku VAT | Wartość przeglądu w okresie trwania umowy NETTO | Wartość przeglądu w okresie trwania umowy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al.. Ossolińskich 12 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Baczyńskiego 10 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Berwińskiego 4 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Chodkiewicza 30 - biblioteka | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Chodkiewicza 30 - bud. ABCD | 22 + 3 zewnętrzne |  |  |  |  |
| 6 | Chodkiewicza 30 - mikotoksyny | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Chodkiewicza 30 - stołówka | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Chodkiewicza 30 - teren | 4 |  |  |  |  |
| 9 | G. Siedleckiego 19 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Gałczyńskiego 23 - szkoła NATO | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Grabowa 2 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Kopernika 1 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Łużycka 21 ( Dom Studenta ) | 11 |  |  |  |  |
| 14 | Łużycka 24 ( Dom Studenta ) | 11 |  |  |  |  |
| 15 | Mińska 15 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Ogińskiego 16 | 13 |  |  |  |  |
| 17 | Pl. Weyssenhoffa 11 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | Poniatowskiego 12 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Powstańców Wielkopolskich 2 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Powstańców Wielkopolskich 10 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Przemysłowa 34 | 7 |  |  |  |  |
| 22 | Sportowa 2 CEKFiS - bud. ABCDE | 29 + 3 zewnętrzne |  |  |  |  |
| 23 | Szymanowskiego 3 | 37 |  |  |  |  |
| 24 | Staffa 1 | 2 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA / PROJEKT

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak –Kwestora UKW

a

2. 	…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór, konserwacja, naprawy i legalizacja sprzętu gaśniczego  w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019 – 2020 ”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji nadzór, konserwację, naprawy i legalizację sprzętu gaśniczego w obiektach UKW w Bydgoszczy w latach 2019 – 2020. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic,

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

- sprawdzanie wydajności wodnej oraz pomiar ciśnienia roboczego hydrantów,

- sprawdzanie stanu węży hydrantowych oraz ich połączeń,

- kontrola i naprawa zabezpieczeń szafek hydrantowych (kluczyków, szybek itp.),

- legalizację zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami UDT ,

- sporządzanie protokołów z przeglądów na każdy z obiektów osobno.

- Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W sytuacji nagłej awarii serwis przybędzie w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w ciągu 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów i konserwacji.

- Dokonywanie drobnych prac, polegających na wymianie elementów takich jak szybki szafek hydrantowych, uzupełnienie zawleczek czy zabezpieczeń  wliczone jest w koszt konserwacji.

- Naprawa gaśnic, hydrantów lub instalacji wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i wskazaniu przewidywanych kosztów naprawy). Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu, a koszt usługi wymiany bądź naprawy wliczony jest w koszt konserwacji.

- Utrzymanie w sprawności sprzętu zleconego do konserwacji z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych.

- Wszelkiego rodzaju koszty związane z dojazdami do i z obiektów lub transportem urządzeń celem napraw lub legalizacji wynikające z niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

- Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

- Częstotliwość przeglądów i konserwacji będzie dokonywana  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami :

-gaśnic i agregatów gaśniczych, raz w roku ( w miesiącach: marzec),

-hydrantów, raz w roku ( w miesiącu marzec).

- Wykaz ilości i rodzaj sprzętu gaśniczego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie prawidłowości ich wykonania oraz  działania urządzeń objętych usługami, której bieg rozpoczyna się  od daty sporządzenia protokołu odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prace  nie spełniają wymagań wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, poprawienia dokonanych prac na własny koszt i ryzyko. Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

- Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę usług na kwotę maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1  przed upływem okresu trwania umowy umowa wygasa  
z chwilą zrealizowania ostatniej usługi.

- Zamawiający w ramach realizacji umowy zapewnia skorzystanie z usług Wykonawcy o wartości nie niższej niż 50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego § 1,   wynosi brutto …………… zł

słownie : ………………………………………………………………………

      - Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania umowy, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego , o których mowa w § 1 ust. 5.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru prac przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed ich wyłączeniem.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Magdalena Lanowska – specjalista ds. bhp/p.poż tel. 52 34 19 201, mail: lanm@ukw.edu.pl.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od dnia jej zawarcia przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej.

- W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w §1 Zamawiający jest uprawniony bez wyznaczania dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

- Każda ze stron może z ważnych powodów wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 2),

- w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w likwidacji awarii, o której mowa w § 1 ust. 2),

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 1 ust. 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności o których mowa w § 5 ust. 2 karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....