UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,

- tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-21/2019					                                 Bydgoszcz, dn. 12.03.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH  NA POTRZEBY UKW”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-21/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH  NA POTRZEBY UKW.”

Pytanie nr 1:

Pytanie 1. Dotyczy pozycji 8 Czy zamawiający dopuszcza żarówkę krótszą niż wyspecyfikowana z zachowaniem pozostałych parametrów?

Jeżeli nie to proszę o wskazanie przykładowego produktu który spełnia wymagania zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza żarówkę krótszą.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2. Dotyczy pozycji 10. Jakiej mocy zasilacza zamawiający oczekuje?

Czy można przyjąć zasilacz dowolnej mocy mieszczący się w zakresie 05-10W?

Proszę o wskazanie przykładowego produktu spełniającego wyspecyfikowane przez zamawiającego parametry.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga zasilacza 12V o mocy w zakresie 5-10W o wymiarach podanych w pkt. 10.

Pytanie nr 3:

Pytanie 3. Dotyczy pozycji 12 Czy zamawiający dopuszcza przewód o długości 5m?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza przedłużacz o długości 5m.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4. Dotyczy pozycji 33 Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis „l=235mm”

Nigdzie w specyfikacji przedmiotu zamówienia jak i w SIWZ zamawiający nie podaje wyjaśnienia skrótu „l”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Litera l określa długość świetlówki.

Pytanie nr 5:

Pytanie 4. Dotyczy pozycji 34 Czy zamawiający dopuszcza świetlówkę o barwie 3000K z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza świetlówki o barwie 3000K.

MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

Zmienia się treść formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:

Pozycja 8

było:

•	żarówka LED COB  G4/12V/5W/3000-3200K/ok.470-490lm/pełna powierzchnia czynna-360 stopni, trwałość min.50000h, długość 47-49mm, średnica max 15,5mm

winno być:

•	żarówka LED COB  G4/12V/5W/3000-3200K/ok.470-490lm/pełna powierzchnia czynna-360 stopni, trwałość min.50000h, długość 47-49mm (dopuszcza się krótszą), średnica max 15,5mm

Pozycja 12

było:

•	przewód zasilający z wtyczką 2x0,5mm2/4m

winno być:

•	przewód zasilający z wtyczką 2x0,5mm2/4m lub 5 m

Rozdział I do SIWZ

było:

pkt. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 11:00

winno być:

pkt. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godziny 11:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 12:00

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak