UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,

- tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-282-ZO-B-8/2019					Bydgoszcz, dn. 18.03.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych do badań”, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-8/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych do badań”

Pytanie 1:

Część 13, poz. 4 .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cylindra o wysokości 170 mm?

Odpowiedzi na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na cylindry o wysokości 170 mm.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zmienia się treść punktu 4 części 13:

Jest:

Cylinder pomiarowy, Klasa B 25 ml

Wykonany ze szkła borokrzemowego.

25 ml

Skala 0,5 ml

Wysokość 160 mm

Bionovo nr kat S-1326

winno być:

Cylinder pomiarowy, Klasa B 25 ml

Wykonany ze szkła borokrzemowego.

25 ml

Skala 0,5 ml

Wysokość 160-170 mm

Bionovo nr kat S-1326

Zmodyfikowana ZAPYTANIA OFERTOWEGO stanowi załącznik do pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak