- UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

- UKW-DZP-282-ZO-33/2019				                           Bydgoszcz, 26.03.2019 r.

- Dotyczy: Zapytania ofertowego na wymianę 40 sztuk akumulatorów Centralnego UPS– Model Emerson Liebert NX 60

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu na: Wymianę 40 sztuk akumulatorów Centralnego UPS– Model Emerson Liebert NX 60 wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- Pytanie 1

W związku z zamieszczonym przez Państwa zapytaniem ofertowym proszę o udzielenie informacji jakie akumulatory są obecnie zamontowanie w zasilaczu. Chodzi o wymiary i model, aby była pewność, że nowe uda się zamontować na miejsce wyeksploatowanych.

Odp. Według tabliczki znamionowej na urządzeniu UPS Emerson zainstalowane akumulatory to CSB HR 12150.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak