UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,

- tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-41/2019					                                 Bydgoszcz, dn. 08.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-41/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO.”

Pytanie nr 1:

W części 3 wymagacie Państwo dostawy teflonowych wkładów i przykrywek naczyń HP 500 Plus do urządzenia MARS objętych 12 miesięczną gwarancją. Części te są traktowane przez producenta firmę CEM jako części zużywające się i nie podlegają gwarancji. Czy dopuścicie Państwo zaoferowanie części w pakiecie nr 3 bez 12 miesięcznej gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części w pakiecie nr 3 bez 12 miesięcznej gwarancji.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ - znak sprawy UKW/DZP-281-D-41/2019.

1. Dotyczy Części nr 13:

1.1. Czy dopuszczają Państwo maksymalne obroty 15.000 min-1 oraz maksymalne przeciążenie: 22.000 x g ?

1.2. Czy dopuszczają Państwo pobór mocy: 140 W ?

1.3. Czy dopuszczają Państwo wymiary (szer. x głęb. x wys.): 235 x 350 x 235 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

- Zmienia się treść Rozdziału 1 punktu 5 SIWZ:

1. jest :” ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki ogólnouczelniane”.

2. otrzymuje następujące brzmienie: „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki ogólnouczelniane,

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Nazwa projektu: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (część 2,3,4,5,6,7,8,9 (p. 1-4), 10,11,12 (p.1),13,14,15 (1 sztuka),16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32).”

- Wprowadza się poniższy  logotyp

| We wzorze umowy § 2 ust 2 o treści : „Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko oraz zapewniając wniesienie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego mieszczących się przy : ………………………………., w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.” otrzymuje brzmienie: |  |
| --- | --- |

„Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko oraz zapewniając wniesienie go do pomieszczeń wskazanych przed dostarczeniem telefonicznie przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy,

w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku”.

Załącznik stanowi zmodyfikowana siwz .

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak