- UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

- UKW-DZP-282-ZO-B-11/2019	Bydgoszcz, 11.04.2019 r.

- Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

- Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych do badań”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego,  materiałów zużywalnych do badań” w dniu 11.04.2019 r. wpłynęło zapytanie do części 1 
o następującej treści:

- Pytanie 1

- Pozycja nr 1-5

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zlewki niskie?

- Pozycja nr 6-9

- Proszę o określenie klasy cylindrów miarowych.

- Pozycja nr 10

- Proszę o określenie klasy kolby miarowej.

Odpowiedź

Pozycja nr 1-5 
Zamawiający dopuszcza zlewki niskie.

Pozycja nr 6-9 
Zamawiający określa klasę cylindrów miarowych na klasę A.

Pozycja nr 10 
Zamawiający określa klasę kolby miarowej na klasę A.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak