UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,

- tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-49/2019					                                 Bydgoszcz, dn. 24.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-49/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO.”

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, czy istnieje możliwość propozycji sprzętu entomologicznego nieznacznie odbiegającego parametrami od tych przedstawionych w formularzu cenowym DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO? Chodzi o część 7 w której mowa o pułapkach Malaisea; podane wymiary w formularzu to 110x110x110cm, my proponujemy identyczną, jednak nieco większą, 120x100x150cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podaje wymiary dopuszczalne:

wys. 110(+/-2) cm, szer. 110 (+/-2) cm, dł. 110 (+/-2) cm, rozmiary oczek 96 (+/-2) x 26(+/-1) mm.

Na inne Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Część 10 ,pozycja nr 2 proszę o określenie długości pęsety.

Pozycja nr 3 Proszę o informacje , czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik-zlewkę plastikową 100ml?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Długość całkowita pęsety 105-110 mm .

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik- zlewkę plastikową 100 ml.

MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

- Zmienia się treść opisu część 10 pozycja 2,3 formularz  cenowy załącznik nr 2 do siwz:

jest :

2.Pęseta anatomiczna, metalowa. Wykonana ze stali nierdzewnej.

3.Zakraplacz szklany, 70mm+pojemnik 2ml-3sztuki.

otrzymuje następujące brzmienie:

2.Pęseta anatomiczna, metalowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość całkowita pęsety 105-110 mm .

3.Zakraplacz szklany, 70mm+pojemnik 2ml-3sztuki. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik- zlewkę plastikową 100 ml.

Załącznik stanowi zmodyfikowany formularz  cenowy załącznik nr 2 do siwz .

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak