- UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

- UKW-DZP-282-ZO-B-14/2019	Bydgoszcz, 26.04.2019 r.

- Odpowiedź na pytanie Wykonawców

- Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” w dniu 25.04.2019 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

- Pytanie 1

- Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.

- Czy parametry techniczne podane w zapytaniu faktycznie dotyczą zasilacza laboratoryjnego prądu stałego z możliwością regulacji napięcia w zakresie 0 - 300 V oraz prądu w zakresie 0 - 0,45 mA?

- Odpowiedź 1

- Dane techniczne dotyczą zasilacza prądu stałego z możliwością regulacji napięcia w zakresie 0 - 300 V oraz prądu w zakresie 0 - 0,45A, przykładowe urządzenia/e Delta Elektronika ES 0300-0.45. W tym zakresie zostanie opublikowana modyfikacja zapytania ofertowego.

- Pytanie 2

- Dotyczące terminu składania ofert.

- Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie składania ofert o tydzień tzn. do 7 Maja (Wtorek)?

- Odpowiedź 2

- Zamawiający w terminu składania ofert wyraża zgodę na przedłużenie składania ofert do 7 Maja 2019 r. W tym zakresie zostanie opublikowana modyfikacja zapytania ofertowego.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak