UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 15.07.2019 r.

UKW/DZP-282-ZO-B-17/2019

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej oraz trzeciej generacji z DNA jądrowego, pochodzącego z prób od trzech gatunków drzew leśnych”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej oraz trzeciej generacji z DNA jądrowego, pochodzącego z prób od trzech gatunków drzew leśnych” w dniu 12.07.2019 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Jaką ilość danych Zamawiający chce uzyskać dla poszczególnych bibliotek?

Pytanie 2

Jakiej ilość danych Zamawiający oczekuje z jednego przebiegu PacBioSequel?

Pytanie 3

Jakiej ilość danych Zamawiający oczekuje dla poszczególnej/każdej biblioteki 
z NovaSeq6000?

Odpowiedź na pytanie nr 1,2 i 3:

Ze względu na realizację projektu oczekujemy że, dla każdego gatunku z urządzenia Illumna NovaSeq6000 przypadnie taka ilość danych aby zapewnić coverage ok. 100x, natomiast dla PacBio Sequel ok. 20x.

Wielkości genomów poszczególnych gatunków:

F.excelsior - 0,87 Gpz

Q.petraea - 0,82 Gpz

S.aucuparia - 0,7 Gpz

Jednocześnie w związku z czasem niezbędnym do przygotowania oferty Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego  w zakresie   przesunięcia  terminu   składania ofert na dzień 19.07.2019 r. godz. 11:00.

Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak