UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 31.07.2019 r.

UKW/DZP-282-ZO-94/2019

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów elektrycznych i niskoprądowych na potrzeby UKW”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów elektrycznych i niskoprądowych na potrzeby UKW” 
w dniu 31.07.2019 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy w pozycji 1 gniazdo RJ45+RJ11 będzie montowane natynkowo czy podtynkowo?

Odp.

Pozycja 1 dotyczy gniazd RJ45+RJ-11 montowanych natynkowo.

Pytanie 2

Czy pozycja 1 i 2 mają być z tej samej serii?

Odp.

Pozycje 1 i 2 dotyczące gniazd sieciowych i elektrycznych 230V mają być tej samej serii.

Pytanie 3

W pozycjach 8 -11 chodzi o pełne opakowania szybkozłączek?

Odp.

Pozycje 8-11 dotyczą całych opakowań.

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów elektrycznych i niskoprądowych na potrzeby UKW” dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w poniżej wskazanym zakresie:

Załącznik nr 2 Formularz Cenowy, pozycja nr 2:

Jest:

gniazdo elektryczne n/t  GN 2P+Z  IP20  16A/250V

Powinno być:

gniazdo elektryczne n/t  GN 2P+Z  IP20  16A/230V

Ponadto Zamawiający informuje, że zmodyfikował Formularz Cenowy poprzez dodanie dwóch kolumn tj: Cena jednostkowa netto i Wartość netto.

Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak