UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 11.09.2019 r.

UKW/DZP-282-ZO-B-23/2019

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Analiza metagenomu próbek wody”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Analiza metagenomu próbek wody” 
w dniu 10 .09.2019 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sekwencjonowania na aparacie HISeq 2500 PE(300), 250000 reads

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza sekwencjonowania na aparacie HISeq 2500  PE(300), 250000 reads.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie izolacji kitem innym niż Power Water Kit Z, Qiagen.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza izolacji kitem innym niż Power Water Kit Z,  Qiagen.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 30-dniowego terminu wykonania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza 30-dniowy termin wykonania. Zamawiający dokona modyfikacji zapytania ofertowego w tym zakresie.

Jednocześnie w związku z czasem niezbędnym do przygotowania oferty Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego  w zakresie   przesunięcia  terminu   składania ofert na dzień 16.09.2019 r. godz. 11:00.

Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak