UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-111/2019					         Bydgoszcz, dn. 03.10.2019 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW w Bydgoszczy:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 4:

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie zaproponowanie zamiast oddzielnych pozycji 2, 3 i 4 dwóch zestawów, w skład których wchodzić będą : pudełko z pokrywą i elektrodami oraz podzespół elektrodowy i bezelektrodowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów i zmodyfikuje treść SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w punkcie wymaga by łączniki mechaniczne do kamery zapewniały możliwość jej wykorzystywania do mikroskopów SZ-630 oraz Nikon.

W związku z powyższym proszę o informację czy posiadane przez Zamawiającego mikroskopy są trinokularowe i czy wyposażone są w adaptery z gwintem typu C lub montażem tubusowym 23mm? Jeżeli nie to proszę o informację jaki model mikroskopu firmy Nikon posiada Zamawiający?

Odp. Posiadane przez Zamawiającego mikroskopy to Delta Optical SZ-630 z głowicą trinokularową i Nikon YS100 z nasadką trinokularową. Oba mikroskopy nie posiadają gwintu C. Łącznik optyczny pomniejszający obraz powinien pasować do obu mikroskopów.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

# Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza cenowego w części 4 zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 2

Formularz cenowy (Opis przedmiotu zamówienia)

Część 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Zasilacz do elektroforezy pionowej i western blootingu kompatybilny z systemem Mini-Protean Tetra Cell i Mini-Trans Blot Cell, z możliwością programowania napięcia w zakresie 10-300V oraz prądu stałego w zakresie 4-400mA, z możliwością programowania czasu w zakresie 1 min.- 99h i 59 min., z funkcją pauzy i wznowienia Gwarancja min. 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pudełko z pokrywką i elektrodami do elektroforezy pionowej, kompatybilne z systemem Mini-Protean Tetra Cell Podzespół elektrodowy do elektroforezy pionowej, kompatybilne z systemem Mini-Protean Tetra Cell Podzespół bezelektrodowy do elektroforezy pionowej, kompatybilne z systemem Mini-Protean Tetra Cell Gwarancja min. 12 miesięcy | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grzebień 10-dołkowy o grubości 1mm, zielony do ręcznego odlewania żeli poliakrylamidowych, pojemność pojedynczej studzienki 44µm, opakowanie 5 szt. Gwarancja min. 12 miesięcy | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cienka szklana płytka do odlewania żeli poliakrylamidowych, kompatybilna z systemem Mini-Protean Tetra Cell, opakowanie 5 szt. Gwarancja min. 12 miesięcy | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika