Bydgoszcz, dnia 16.10.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW-DZP-282-ZO-118/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

do 25 dni  roboczych od dnia zawarcia umowy.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednorazowego przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW 
w Bydgoszczy wskazanych w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz na warunkach projektu Umowy stanowiącego zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i  dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

  - Konserwacje urządzeń wg wymogów  DTR  poszczególnych producentów.

  - Szczegółowy zakres czynności serwisowych zawiera załącznik nr 2.

  - Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu  odbioru  wykonanych robót.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 3.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu z wykonanej usługi  dla każdego z urządzeń osobno.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych (preparaty odgrzybiające, czyszczące, smary oleje itp.), dojazdu, robocizny.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – waga 100%

Obliczenia w w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim 
w 1 egzemplarzu.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 22.10.2019r. | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..

Tytuł zamówienia:	„Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy”,

nr sprawy: UKW-DZP-282-ZO-118/2019, nie otwierać przed 22.10.2019r. godz. 12:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadać wszelkie niezbędne przepisami uprawnienia w szczególności do obsługi i konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji do 1 kV;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadają minimum dwóch konserwatorów uprawnieniami wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobę 
z uprawnieniami pomiarowymi.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 10. 4) i 10.5) zapytania ofertowego.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.

2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 
z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

4) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji wentylacyjnych w zakresach: obsługi, remontów, napraw;

5)  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 KV w zakresach: obsługi, remontów, napraw oraz w zakresie kontrolno – pomiarowym;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Dariusz Ruciński - pokój 016 w godz. 7:15 – 15:15, tel. 52 341 91 52,

- w sprawach formalno-prawnych:

Weronika Janecka, 52 34 19 165, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

/-/mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW-DZP-282-ZO-118/2019

# 1.	Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel., e-mail:

2.	Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

wartość ofertowa brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

3.	Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty  zużytego materiału, dojazdu, robocizny.

4.	Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5.	Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością 
i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

6.	Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 4).

7.	Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

8.	Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW-DZP-282-ZO-118/2019.

9.	Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

10. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................	........................................................................................................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

ZAKRESY KONSERWACJI CENTRAL WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH ORAZ APARATÓW GRZEWCZYCH 
W OBIEKTACH UKW

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

-	sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali

-	czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

-	odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji)

-	mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymienników (krzyżowych lub obrotowych)

-	oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin

-	sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych

-	sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub)

-	sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych

-	sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu pasa napędowego, szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika)

-	sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, zużycia łożysk, pomiar prądów)

-	sprawdzenie stanu wibroizolatorów

-	sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

-	czyszczenie i mycie łopatek wentylatora,

-	sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych

-	sprawdzenie działania przekładni pasowej

-	regulacja naciągu pasków klinowych (wymiana w razie konieczności)

-	odpowietrzenie nagrzewnicy

-	sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego

-	smarowanie punktów smarowniczych

-	kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów

-	wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę

-	kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania 	elementów wykonawczych)

-	kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników

-	dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych)

-	kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników)

-	wymiana zużytych pasów klinowych

-	ewentualna wymiana łożysk silników, wentylatorów (w uzgodnieniu z zamawiającym)

-	pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji)

ZAKRES PRZEGLĄDU APARATÓW GRZEWCZYCH

-	sprawdzenie stanu nagrzewnicy

-	sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

-	sprawdzenie powłoki antykorozyjnej aparatu

-	sprawdzenie połączeń kołnierzowych

-	sprawdzenie zamocowania silnika wentylatora

-	sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych (ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia)

-	kontrola i ewentualna regulacja osiowości silnika napędu względem wentylatora

-	sprawdzenie zamocowania aparatu do ściany, podłogi lub sufitu

-	sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub)

-	sprawdzenie i regulacja wypoziomowania aparatu

-	sprawdzenie stanu wibroizolatorów

-	czyszczenie i mycie powierzchni zewnętrznych aparatu

-	czyszczenie i mycie powierzchni wymienników ciepła

-	przegląd aplikacji sterowników

-	kontrola działania czujników, zadajników i regulatorów

-	przegląd układów sterowania i zasilania

-	sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych poszczególnych urządzeń oraz w szafie sterowniczej

-	sprawdzenie nastaw i ewentualna regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej i układów sterowania jak również zadziałania elementów i układów zabezpieczających i regulacyjnych

-	kontrola i kalibracja czujników temperatury, manometrów, presostatów, termostatów i czujników przeciw zamrożeniowych

-	kontrola i regulacja siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych

-	próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji

-	wymiana zużytych pasów klinowych

-	kontrola poprawności działania aparatów grzewczo-wentylacyjnych

-	pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji)

Uwaga: cenę materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, łożyska, paski klinowe, środki czyszczące i odgrzybiające, żarówki sygnalizacyjne itp.) niezbędnych do wykonania przeglądów i konserwacji należy wliczyć do ceny ofertowej.

Załącznik nr 3

| Zestawienie central wentylacyjnych i aparatów grzewczych w obiektach UKW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CEKFIS ul Sportowa 2 |  |  |  |
| lp. | nr centrali | lokalizacja | typ centrali |
| 1 | NW1 | AB dach | G-Golem-0-03-SE…CF1-R /13877/11 |
| 2 | NW2 | AB dach | G-Golem-0-03-SE…CF1-R /13877/11 |
| 3 | NW3 | AB dach | G-Golem-0-06-SE…CF1-R |
| 4 | NW4 | AB dach | G-Golem-0-06-SE…CF1-R |
| 5 | NW5 | AB dach | G-Golem-0-06-SE…CF1-R |
| 6 | NW6 | AB dach | G-Golem-0-02-SE…CF1-R |
| 7 | NW7 | AB podbasenie | Centrala basenowa |
| 8 | NW8 | AB dach | G-Golem-0-03-SE…CF1-R /13877/11 |
| 9 | NW9 | AB dach | G-Golem-0-03-SE…CF1-R /13877/11 |
| 10 | NW10 | AB dach | G-Golem-0-03-SE…CF1-R |
| 11 | NW12 | sala wspinaczkowa | G-Golem-0-03-SE…CF1-R |
| 12 | NW1 | C dach | G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 13 | NW2 | C wentylatorownia | G-Golem-0-01-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 14 | NW3 | C wentylatorownia | G-Golem-0-04-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 15 | NW4 | C dach | G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 16 | NW5 | C dach | G-Golem-0-02-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 17 | NW1 | D dach - szatnie i pom. gosp | G-Golem-0-03-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 18 | NW2 | D dach - sala sztuk walki | G-Golem-0-03-SEFB4-CHE-MB-WHC |
| 19 | NW1 | E dach | G-Golem-0-05-SE-FB4/CHE |
| 20 | NW2 | E dach | G-Golem-0-04-SE-FB4-CHE-MB-WHC |
| Biblioteka Główna Szymanowskiego 3 |  |  |  |
| 21 | NW3 | wentylatorownia piwnica | G-Golem-1-01-SE |
| 22 | NW5 | dach | G-GOLEM- 0- 03-SE |
| 23 | NW7 | wentyaltorownia piwnica | G-GOLEM -1- 04-SE |
| 24 | NW8 | wentylatorownia I piętro | G-Golem-1-01-SE |
| 25 | NW9 | wentylatorownia I piętro | H- HERMES-1- 03 -S |
| 26 | NW11 | wentylatorownia I piętro | G-GOLEM -1-02-SE |
| 27 | NW12 | dach - sala wolnego dostępu | G-GOLEM -0- 06-SE |
| aparaty grzewcze |  |  |  |
| 28 |  | parter mag. 1.25 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 29 |  | parter komunikacja 1.1 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 30 |  | parter komunikacja 1.1 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 31 |  | parter komunikacja 1.1 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 32 |  | parter informacja 1.2 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 33 |  | 1 p. mag. 2.21 | HERMES-1-04-S…CF1-R, |
| 34 |  | 1 p. mag. 2.22 | HERMES-1-04-S…CF1-R, |
| 35 |  | 1p. Czytelnia 2,24 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 36 |  | 1p. Komunikacja 2.1 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 37 |  | 1p. Komunikacja 2.1 | HERMES-1-04-S…CF1-L, |
| 38 |  | 1p. Komunikacja 2.1 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 39 |  | 1 p. czytelnia 2.28 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 40 |  | 1o. Komunikacja 2.4 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 41 |  | 1p. Sala dydaktyczna | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 42 |  | 1p. Holl 2.39 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 43 |  | 1p. Holl 2.39 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 44 |  | 1p sala konferencyjna 2.4 A | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 45 |  | 1p sala konferencyjna | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 46 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 47 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 48 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 49 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 50 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 51 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 52 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 53 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 54 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 55 |  | 2 p. czytelnia 3P | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 56 |  | 2p. Komunikacja 3.1 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 57 |  | Parter mag 1.4 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 58 |  | Parter mag 1.4 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 59 |  | Parter mag 1.4 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 60 |  | Parter mag 1.4 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 61 |  | Parter mag 1.14 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 62 |  | Parter mag 1.14 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 63 |  | Parter mag 1.14 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| 64 |  | Parter mag 1.14 | HERMES-1-04-S…CF1- |
| Poniatowskiego 12 |  |  |  |
| 65 | NW1 | AULA | VBW BS-3 |
| 66 | NW2 | 1 p. przestrz. podsufitowa | VBW SPS-4 |
| 67 | NW3 | 2 p. przestrz. podsufitowa | VBW SPS-3 |
| 68 | NW4 | Labolatoria w piwnicy | VBW BS-5 |
| Chodkiewicza 30 |  |  |  |
| 69 | NW | Aula Nova bud F | VTS CV-A4-L/OH |
| 70 | NW | Aula Atrium bud. D | VTS CLIMA |
| 71 | N | Siłownia bud. B | HERMES APN-4-l27000/220 |
| 72 | N | mikotoksyny NOWE - piwnica | Vetnus VTS VS-55-R-HC/SF |
| 73 | N | Aula Mikotoksyn - strych | Clima Produkt |
| 74 | N | Sala 6, I piętro, Mikotoksyny | Clima Produkt |
| 75 | N | Labolatorium Mikotoksyn | VBW |
| 76 | N | Beanus - bud. A | centrala w piwnicy - poziom -2 |
| Jagiellońska 11 |  |  |  |
| 77 | N | Piwnica - sala kominkowa | VTS podsufitowa nawiewna |
|  |  | Powstańców Wielkopolskich 10 |  |
| 78 | N | IHAR - II piętro prawa | centrala nawiewna VTS |
| 79 | N | IHAR - II piętro lewa | centrala nawiewna VTS |
| 80 | N | IHAR - III piętro prawa | centrala nawiewna VTS |
| 81 | N | IHAR - III piętro lewa | centrala nawiewna VTS |
|  |  | Kopernika 1 |  |
| 82 | NW 1 | Aula | centrala na strychu |
| 83 | NW 2 | Sale wykładowe | centrala na strychu |
| 84 | N 3 | Lab. pozytometrii rtęciowej | centrala w piwnicy - podwieszana |
| 85 | N 4 | Piwnica | centrala w piwnicy - podwieszana |
|  |  | Gałczyńskiego 23 - szkoła NATO |  |
| 86 | N 1 | Nawiew toalety | podsufitowa HARMANN SL 6130 G02J 02 |
| 87 | N 2 | Nawiew sala klubowa | podsufitowa HARMANN SL 6130 G02J 02 |
| 88 | N 3 | Nawiew jadalnia | podsufitowa HARMANN SL 6130 G02J 02 |
| 89 | N 4 | Nawiew szatnia | podsufitowa HARMANN SL 6130 G02J 02 |
|  |  | Ossolińskich 12 |  |
| 90 | NW 1 | Labolatoria | centrala podwieszana w piwnicy |

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

Umowa / projekt

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………zwanym dalej „ Wykonawcą „ …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy”

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowego przeglądu i konserwacji central wentylacyjno -  klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz ofertą wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń. Prowadzenie konserwacji odbywać się będzie w zakresie wymogów określonych przez producenta danego urządzenia. Wymogi producenta dla danego urządzenia ustali Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że osoby przez niego zatrudnione do wykonanych prac posiadają wszelkie wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac przy urządzeniach ujętych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu i konserwacji w terminie do 25 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów 
i konserwacji niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do dokonania przeglądów, nie później niż 
w terminie 3 dni od tego zgłoszenia. Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
o planowanych terminach konserwacji w poszczególnych lokalizacjach z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnego lub drogą mailową Zamawiającego o dacie rozpoczęcia i zakończenia czynności przeglądu i konserwacji  na danym Obiekcie.

- Po zakończeniu przeglądu i konserwacji Wykonawca sporządzi protokół końcowy, który powinien zawierać w szczególności:

1) dane urządzenia takie jak: producent, typ, model, nr seryjny,

2) miejsce zainstalowania

3) datę spisania protokołu

4) opis dokonanych czynności kontrolnych

5) opis dokonanych prac konserwacyjnych

6) wyniki pomiarów

7) ewentualne uwagi dotyczące:

-	konieczności dokonania naprawy  i jej zakres z podaniem szacunkowego kosztu,

-	konieczności wymiany części niewchodzącej w zakres dokonanej konserwacji 
z podaniem szacunkowego kosztu

8) podpisy przedstawicieli stron, z ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony Zamawiającego co do sposobu dokonanego przeglądu i konserwacji.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt dojazdu, wykonania usługi, części wymienionych w ramach czynności konserwacyjnych.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić podpisaniu protokołu końcowego przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej protokołami końcowymi, bez zastrzeżeń.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, posiadający upoważnienie do podpisywania protokołów końcowych jest:

Dariusz Ruciński

dariusz_rucinski@ukw.edu.pl , 	 tel. 723 667 135

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: mail.......................................................... tel. …………………………………………………………..…

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, lub telefonicznie.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

Odpowiedzialność za niezgodność z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia w protokole odbioru zastrzeżeń Zamawiającego, odnoszących się do § 1 ust. 6 pkt 4 – 6) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych wynikających z nieprawidłowo dokonanego przeglądu lub nieprawidłowo dokonanej konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonane prace konserwacyjne gwarancji jakości na okres 12 miesięcy w zakresie cech jakościowych deklarowanych w złożonej ofercie, w szczególności 
w zakresie walorów technicznych i użytkowych urządzeń istniejących w chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane  prace konserwacyjne nie posiadają cech wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wad na własny koszt i ryzyko.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas przeprowadzanych prac konserwacyjnych (niezgodnych z przedmiotem umowy lub istotnych zaniedbań ze strony Wykonawcy w czasie realizacji umowy).

- Niezależnie od uprawnień określonych w § 5 ust.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1)  wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi lub zaniechał jej wykonywania;

2) zwłoka w wykonaniu zobowiązań związanych z przedmiotem umowy przekroczy 5 dni roboczych, licznych od upływu terminu wskazanego w §1 ust. 4.

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy oraz obowiązujące przepisy prawa.

4)w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1 
i 2.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących w wysokości:

1)	0,8% wynagrodzenia netto określonego w § 2, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o których mowa w § 1;

2)	0,8% wynagrodzenia netto określonego w § 2, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, 2 i 4;

3)	10 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 w razie odstąpienia od umowy przez wykonawcę na podstawie § 5 ust. 1 i 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................