- UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

- UKW-DZP-282-ZO-122/2019	Bydgoszcz, 25.10.2019 r.

- Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

- Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy” w dniu 22.10.2019 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

- Pytanie 1

Zamawiający nie podał w zapytaniu ofertowym szczegółów co do ilości oraz pojemności baterii , które mają zostać wymienione podczas przeglądu konserwacyjnego. W odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców padła odpowiedź iż takie informacje dostępne są w kartach katalogowych producenta zasilaczy UPS. Prawdą jest iż ilość baterii oraz jej pojemność jest podana w kartach katalogowych producenta zasilaczy UPS natomiast jest tam również informacja o dodatkowych modułach bateryjnych, w które mogą zostać wyposażone UPSy typu Cover. Zamawiający nie doprecyzował czy UPS Cover PRM 3 kVA oraz 6 kVA posiadają dodatkowe moduły bateryjne. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy UPSy PRM 3 oraz 6 kVA posiadają dodatkowe moduły bateryjne a jeśli tak to prosimy o podanie ich typu/ modelu oraz ilości dodatkowych modułów bateryjnych.

- Pytanie 2

- Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie o typ, model oraz ilość baterii podał odpowiedź ,iż informacje te znajdują się w kartach katalogowych producenta zasilaczy UPS . W związku z faktem iż UPSy Cover NH PLUS 30 kVA posiadają regulowaną ilość łańcucha bateryjnego , prosimy o podanie finalnej konfiguracji użytej u Zamawiającego oraz podanie typu, modelu , pojemności baterii użytej w tym konkretnym przypadku ( poz.1,2. Przedmiotu zamówienia ) . Brak tych informacji może spowodować zastosowanie przy kalkulacji minimalnej ilości baterii oraz najmniejszej możliwej pojemności akumulatorów co może się okazać niezgodne z zastosowaną konfiguracją u Zamawiającego i niesłusznie faworyzować oferty oparte o minimalną konfigurację bateryjną.

Odpowiedź

Zamawiający określił typy urządzeń podlegających konserwacji wraz z wymianą akumulatorów. W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej (pkt. 4.6 Zapytania Ofertowego). W związku z powyższym termin składania ofert zostanie przełożony na dzień 05.11.2019 godz. 10:00 i dokona modyfikacji ogłoszenia w tym zakresie.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak