Bydgoszcz, dnia 07.11.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje, na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018r. poz. 1986) w związku z art. 469 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 1668) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia przeznaczonego wyłącznie na badania naukowe:

- Tytuł zamówienia: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”

- Rodzaj zamówienia: usługa/ dostawa/roboty budowlane

- Termin realizacji zamówienia:

- w częściach 1, 2 do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- w części 3: do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- w części 4: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- w części 5: do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- w częściach 6, 7 do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- w części 8, 9: do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

- spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;

- posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierał oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym;

- był wolny od wad fizycznych i prawnych;

- był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

- był fabrycznie nowy;

- spełniał wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone  w przepisach powszechnych.

- Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji, który jest określony w Formularzu cenowym (załącznik nr. 2).

- Źródła finansowania

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Nazwa projektu: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że właściwości i parametry dostarczonego towaru nie są zgodne z treścią oferty Wykonawcy i zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy zgodnych z treścią oferty i zapisami zapytania ofertowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne, które określone są w § 8 projektu umowy

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. wykonanie, dostawę, transport, rozładunek towaru do siedziby Zamawiającego, itp.

- Kryterium wyboru:

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 20% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 80%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględni się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

dla kryterium „termin realizacji zamówienia”: T = Tn/ Tb  x 100 pkt x 20%

gdzie:

T- przyznane punkty za termin dostawy

Tn- najkrótszy czas realizacji zamówienia

Tb- czas realizacji badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za termin realizacji zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),  
w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty 
e-mailem.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Termin i miejsce składania ofert:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 13.11.2019 r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

  - Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........……………………………………………………………….. Tytuł zamówienia: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019, nie otwierać przed 13.11.2019 r. godz. 10:00

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 10.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie które jest określone w § 5 projektu umowy (załącznik 3).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:  Jarosław Mikita,  tel.  52 34 19 224, e-mail: jmikita@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Pladwig, tel. (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” za:

Część 1

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 2

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 3

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 4

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 5

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 6

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 7

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 8

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

Część 9

Kryterium I – Cena

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie:

do ……. dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019.

- Oświadczam/my, że  zapłacimy kary wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania na zasadach określonych w pkt. 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego zapytania.

- Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 3

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Oświadczam/my , że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Zgadzam/my się, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia podanego 
w naszej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i wyboru kolejnej oferty.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Część 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Prefiltr osadowy 5 μm do demineralizatora HLP5 Gwarancja 12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moduł A2 do demineralizatora HLP5 Gwarancja 12 miesięcy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Precyzyjna wagosuszarka laboratoryjna ze zintegrowanym wyświetlaczem - Obciążenie (max): 50g - Działka odczytowa (d): 1mg - Zakres tary: -50g - Max masa próbki: 50g - Zakres temperatury suszenia: max 160 °C - Dokładność odczytu wilgotności: 0,001% - Powtarzalność pomiaru wilgotności: 0,05% (próbka około 2 g), 0,01% (próbka około 10 g) - Adiustacja: zewnętrzna - Wyświetlacz: LCD z podświetleniem - Klawiatura: 7-8 przycisków - Element grzewczy: promiennik podczerwieni - Sposób suszenia: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny - Opcje zakończenia suszenia: ręczne, automatyczne, czasowe, definiowane - Funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki - Moc pobierana przez urządzenie: 4W - Moc elementu grzewczego: 450W - Interfejs: 1×RS 232, USB-A, USB-B - Temperatura suszenia: max. 160 °C, - Temperatura pracy: +10 - +40 °C - Wymiary szalki: ø89-90mm - gwarancja: 24 miesiące MA 50. R1 NS RadWag lub równważna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Zestaw: Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną pojemność 115 litrów z dodatkową półką. 1. Suszarka laboratoryjna Zakres temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia +7°C do 250°C Minimalne wymiary wewnętrzne: 550 x 550 x 390 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Pojemność komory inkubacyjnej nie mniejsza niż 118 dm3 Komora wstępnego nagrzewania wykonana ze stali szlachetnej, obudowa urządzenia malowane proszkowo Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawiasami po prawej stronie Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony na drzwiach urządzenia Minimalne funkcje panelu sterowania: - Regulacja temperatury - Ustawienie daty i czasu - Ustawienie zegara czasu - Regulacja zabezpieczenia temperaturowego klasy 2.0 (DIN 12880) z alarmem wizualnym Kominek wentylacyjny o średnicy minimum 50mm Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 710 x 740 x 610 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Masa inkubatora nie większa niż 55 kg W zestawie 1 półka druciana, ze stali chromowanej, dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20 kg Półki oparte na zintegrowanych prowadnicach w ścianach, bez konieczności stosowania stelaży Krawędzie prowadnic powinny być zaokrąglone, łatwe w czyszczeniu Zasilanie jednofazowe, 230V, 50-60Hz Moc nominalna w zakresie do 1,25 kW Zużycie energii przy temperaturze pracy 37°C i temperaturze otoczenia 25°C nie większe niż 60W gwarancja: 24 miesiące ED-S 115 BINDER - BIND9090-0020 lub równoważna 2. Dodatkowa półka Półka z drutu chromowanego z 4 wspornikami BIND8012-1808 lub równoważna | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Żarówki - 15 w, E 14, 230-240v - możliwość przyciemniania - żarówki nie halogenowe - odporne na działanie temperatury 300 st. C - wymiary około 49 x 22mm gwarancja: 12 miesiące Philips CL OV 2700K lub równoważne | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Doposażenie mikroskopu Olympus BX43 z kamerą w system do analizy i obróbki obrazu. gwarancja: 24 miesiące Skład systemu: - Oprogramowanie Program cellSens Installation DVD Version 2.3, lub równoważny - Kontroler pracy kamery funkcje: podstawowe tworzenie obrazu (przechwytywanie obrazu i wyświetlanie na żywo, porównywanie obrazu na żywo ze snapshotem, tworzenie filmu, celownik, zapisywanie i odczytywanie formatów plików, konwersja partii, ustawienia aparatu). Podstawowe narzędzia do analizy zdjęć (właściwości obrazu, nawigator obrazu, widok galerii, dostosowywanie wyświetlaniem, łączenie obrazów RGB, przetwarzanie obrazu, adnotacje, zarządzanie warstwami), możliwość wykonywania podstawowych pomiarów (pomiary proste) cellSens Entry Version 1 - Expandable Imaging software for Life Science microscopy applications lub równoważne - Sterowanie mikroskopem (predefiniowana kalibracja obrazu, urządzenia i ramki Olympus, aparaty (pre-definiowanie kalibracji obrazu, urządzenia i ramki Olympus, kamera Olympus) Olympus Basic device control lub równoważne - Dodatek do oprogramowania Umożliwia manualne uzyskiwanie zdjęć z powiększoną głębią ostrości oraz manualne tworzenie obrazów panoramicznych. CellSens Standard lub równoważne - Stacjonarna jednostka sterująca Wymagania min. CPU: i5-7400, 3,5 GHz, RAM: 8GB, HDD: 256GB, SSD, Napęd optyczny: DVD±RW, Karta graficzna: PCI Express x16, 1GB DDR3, HDMI, DVI, VGA, System operacyjny: Windows 10 PRO, klawiatura USB, mysz USB, Oprogramowanie antywirusowe: G DATA, monitor UHD | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Kompletny laboratoryjny stacjonarny miernik do pomiaru PH z elektrodą gwarancja: 24 miesiące Miernik: Zasilanie: 230V Odczyt wyniku w jednostkach napięcia prądu elektrycznego, o min. dokładności ±0,2mV Dostęp do urządzenia oraz ustawień chroniony kodem PIN Kalibracja elektrody pH w min. 5 dowolnie wybranych punktach Predefiniowane metody do pomiaru i kalibracji oraz możliwość tworzenia własnych Zapis danych kalibracyjnych w pamięci elektrody obejmujących identyfikację osoby wykonującej kalibrację, datę i czas wykonania kalibracji, identyfikację elektrody pomiarowej oraz jej numer seryjny Wybór punktu końcowego pomiaru automatycznie, manualnie i czasowo Wybór dokładności i szybkości sygnału definiowany przez użytkownika Pomiary w odstępach czasu zdefiniowanych przez użytkownika Możliwość podłączenia czujnika temperatury o min. rozdzielczości 0,1oC, dokładności ±0,1oC Odczyt pomiaru temperatury automatyczny i manualny Wybór kompensacji temperatury dla przewodności: liniowa, nieliniowa (zgodnie z EN ISO 27888), wyłączona Możliwość zapisu pomiaru do pliku PDF na nośniku flash USB Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego excel za pomocą kompatybilnego oprogramowania Możliwość podłączenie skanera kodów kreskowych do automatycznej identyfikacji, drukarki, mieszadła magnetycznego Seven Compact S 210 Mettler-Toledo nr katalogowy 30130863 lub równoważny Elektroda pH Kombinowana elektroda szklana z trzonem wzmocnionym tworzywem PEEK, dł. trzonu min. 120 mm, średnica trzonu max. 12 mm z elektrolitem polimerowym, złącze otwarte Min. zakres pomiarowy 0-14 pH Wbudowany czujnik temperatury o min. zakresie pomiarowym 0oC – 100oC Odczyt informacji zapisanych w elektrodzie takich, jak: punkt zerowy elektrody pH, nachylenie krzywej pH, temperatura kalibracji pH oraz maksymalna temperatura pracy elektrody Wielostykowe przyłącze kabla Kabel BNC 1m lub dłuższy Statyw zapewniający pionowy ruch elektrod INNE: Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja miernika 12 m-cy Certyfikat jakości producenta miernika Certyfikat jakości producenta elektrody pH inLab Export Pro-ISM lub równoważna | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Waga analityczna o zakresie obciążenia do 220g Duży wyświetlacz LCD, cyfry wysokości min. 14 mm. Wymiary płyty do ważenia, stal nierdzewna nie mniejsze niż śr. o 91 mm. Wymiary całkowite szer. x gł. x wys. nie większe niż 210x340x325 mm. Wymiary szalki szer. x gł. x wys. nie większe niż 174x162x227 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia 10 °C - 30°C. Zakres obciążenia nie mniejszy niż 220 g. Działka elementarna nie większa niż: 0,1mg. Działka legalizacyjna nie większa niż: 1 mg. Powtarzalność nie mniejsza niż 0,1mg. Liniowość nie mniejsza niż: 0,3mg. Kalibracja wewnętrzna. Czas stabilizacji: 3s. Świadectwo wzorcowania PCA gwarancja: 36 miesiące Waga KERN typ AJ 220-4NM lub równoważna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Wymienna nasadka czujnika tlenowego Do sondy i miernika Hach HQ40D gwarancja: 12 miesiące LDO INTELLICAL Hach lub równoważne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Część 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |
| 1 | Mikroskop optyczny do wstępnych analiz materiału biologicznego 1. Statyw. a) Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. b) Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, c) Dokładność ogniskowania 2,5um, d) Zakres przesuwu 15mm, e) Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, f) Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, g) Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, h) Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, i) Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, j) Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. 2. Optyka. a) w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, b) długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. 3. Oświetlenie. a) wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, b) ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W, c) regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. 4. Nasadka okularowa. a) nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, b) regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, c) regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie min. 370-435mm, d) fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki 5. Okulary. a) Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, b) wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, c) zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, d) okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, e) regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, f) możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, g) możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. 6. Uchwyt rewolwerowy. a) Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. 7. Stolik mechaniczny: a) bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, b) wymiary stolika min. 132mm x 120mm, zakres przesuwu stolika min. 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) e) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. 8. Kondensor. a) Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, b) wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, c) fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. 9. Obiektywy plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm: a) powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, b) powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, c) powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm, 10. Wyposażenie uzupełniające: a) przewód sieciowy, b) pokrowiec antystatyczny, 11. Wymagane certyfikaty: a) Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę (dokument wystawiony przez dostawcę/producenta nie jest akceptowalny). b) Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu. c) Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC dla oferowanego sprzętu d) Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) 12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny gwarancja: 24 miesiące Olympus CX23 lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Umowa - Projekt

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” nr UKW/DZP-282-ZO-B-29/2019.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, który jest zgodny z ofertą Wykonawcy złożoną w zapytaniu ofertowym pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”, nr sprawy UKW/ DZP-282-ZO-B-29/2019 oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy określony w ust. 1 stosownie do oferty Wykonawcy oraz opisu przedmiotu zamówienia będzie:

- spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe;

- posiadać wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierać oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 155);

- fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

- dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

- Wykonawca zobowiązuje się wydać wraz z przedmiotem umowy dokumenty wymienione w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny oraz instrukcję obsługi.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy oraz warunki dostawy

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie …. dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

- Zamówiony towar Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko, zapewniając wniesienie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego po uprzednim kontakcie mailowym.

- Dniem dostarczenia przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Zamawiający po przyjęciu dostawy ma obowiązek nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostawy dokonać sprawdzenia dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy pod względem ilościowym oraz rodzajowym w szczególności poprzez sprawdzenie czy dostarczony przedmiot umowy nie jest uszkodzony i posiada parametry deklarowane w ofercie Wykonawcy, opisie przedmiotu zamówienia i umowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności o których mowa w ust. 4, Zamawiający przedstawia Wykonawcy zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania sprawdzenia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych niezgodności na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie. W takim wypadku dostawa przedmiotu umowy nastąpi według zasad określonych w ust. 2 - 4.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

…………………., tel. 52/………….., adres e-mail: ……….@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….…………..…, adres e-mail: ..………………………………………………………… tel. …………………………………..…

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są również uprawnione do dokonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: …………… PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) … % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: …….. PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

§ 4a

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

      - Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  na kwotę:

netto: ................................

2.	Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego dolicza podatek VAT zgodnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług:

Wartość oferty netto: ……………………………………………..

Doliczony podatek VAT: …………………………………………

Wartość oferty brutto po doliczonym podatku: …….………………………..

(słownie: …………………………………………………………………………… )

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt przedmiotu umowy, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, jego wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienie faktury będzie brak zastrzeżeń Zamawiającego, co do zgodności z przedmiotem umowy dostarczonego towaru, potwierdzonego przez strony protokołem odbioru.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

§ 6

Odpowiedzialność za niezgodność dostawy z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady lub - wedle wyboru Zamawiającego - dokonania wymiany rzeczy na nową wolną od wad na własny koszt  i ryzyko. W takim wypadku dostawa towaru nastąpi według zasad określonych w § 2 ust. 3 - 5.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy, określony w § 1 gwarancji jakości na określonym w Formularzu cenowym w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części niewykonanej w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, powyżej 14 dni licząc od terminu określonego w §2 ust.1,

- w razie 2-krotnego opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań związanych z niezgodnością dostawy z przedmiotem umowy.

- w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni, od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa przedmiotu umowy do dnia dostawy włącznie.

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań o których mowa w §2 ust. 5 oraz w §6 ust.1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto o jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane do dnia zobowiązania włącznie.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 7 ust. 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności w razie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 2 (dwa) egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).Oświadczam/my, że zapłacimy kary wyszczególnione w pkt.  4 zapytania ofertowego.