UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz 08.11.2019 r.

UKW/DZP-282-ZO-B-28/2019

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa odczynników i  materiałów zużywalnych do badań”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że 
w postępowaniu pn. „Dostawa odczynników i  materiałów zużywalnych do badań”
wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Części 7
1. Czy Zamawiający w pozycji 2,części 7 dopuści produkt pozwalający na pobieranie płynu w zakresie 1-200 µl?

2. Czy Zamawiający w pozycji 3,części 7 dopuści produkt pozwalający na pobieranie płynu w zakresie 100-1200 µl, pakowany w 10 rakach po 60 sztuk?
Odp.

1. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany produktu.

2. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany produktu.

Pytanie 2

Dotyczy Części 13
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 części 13 dopuści produkt o wymiarach 90x15mm pakowany 25 x 20 w opakowaniu 500 sztuk?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiego produktu.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak