Bydgoszcz, dnia 13.11.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-136/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja i naprawy wind oraz platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w latach 2020-2022 ”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

-	Prowadzenie konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta dźwigów. Częstotliwość przeglądów i konserwacji - w okresach wyznaczonych przez producenta urządzeń.

-	Dokonywanie wszelkiego rodzaju prac polegających na naprawie lub wymianie elementów urządzeń

-	Utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych.

-	Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii przez 7 dni w tygodniu 
(w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta), w sytuacji awarii, przybycie ekipy remontowej na miejsce wskazane przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym  niż 3 godziny od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunięcia jej w ciągu 24 godzin. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części, awaria musi zostać usunięta w ciągu 24 godzin od chwili dostarczenia nowych części.

-	Całodobowe pogotowie dźwigowe (na wypadek uwolnienia osób z urządzeń przybędzie 
w czasie nie dłuższym niż 45 minut.)

-	Prowadzenie resursu wszystkich urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 Nr 2176)

-	Współudział w przeprowadzanych przeglądach technicznych przez UDT.

-	Przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia dźwigowego wliczony w koszt konserwacji.

-	Zgłaszanie urządzeń do badań technicznych UDT oraz współudział w przeprowadzanych badaniach.

-	Współudział oraz doradztwo techniczne w zakresie planowania nowych inwestycji 
i usprawniania istniejących urządzeń.

-	Utrzymywanie w czystości szyb oraz konstrukcji (od strony wewnętrznej szybu) poprzez mycie i czyszczenie minimum dwa razy w roku (dotyczy szybów przeszklonych)

-	Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty  transportu, części eksploatacyjnych, robocizny, środków czystości , dojazdu  do  siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80 % |
| 2. | Termin gwarancji na wykonaną usługę | 10 % |
| 3. | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii | 10 % |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Cb x 100 pkt x  80 %

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Cb = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

dla kryterium „termin gwarancji na wykonaną usługę”: G = Gb/ Gn  x 100 pkt x 10 %

gdzie:

G- przyznane punkty za termin gwarancji na wykonaną usługę

Gb- termin gwarancji na wykonaną usługę badanej oferty

Gn- najdłuższy zaoferowany termin gwarancji na wykonaną usługę

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem gwarancji na wykonaną usługę Zamawiający będzie oceniał czas udzielonej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania robót. Minimalny termin gwarancji na wykonaną usługę wynosi 12 miesięcy 
a maksymalny 36 miesięcy. Wykonawca określa termin gwarancji na wykonaną usługę z przedziału 12-36 miesięcy.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie  10 pkt.

dla kryterium „czas reakcji serwisu w przypadku awarii”: Cz= Czb/Czn  x 100 pkt  x 10 %

gdzie:

Cz- przyznane punkty za czas reakcji serwisu w przypadku awarii

Czn- maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert za czas reakcji serwisu w przypadku awarii

Czb- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za czas reakcji serwisu w przypadku awarii badanej oferty

Zasady przyznawania punktów w kryterium „czas reakcji serwisu w przypadku awarii”:

| L.p. | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | … ≤ 1 godzina | 10 |
| 2. | 1 godzina < … ≤ 2 godziny | 5 |
| 3. | 2 godziny <…< 3 godziny | 1 |

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z czasem reakcji serwisu w przypadku awarii Zamawiający będzie oceniał czas reakcji serwisu w przypadku awarii, licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do czasu przybycia serwisu na miejsce awarii. Maksymalny czas reakcji serwisu w przypadku awarii wynosi 3 godziny. Wykonawca określa czas reakcji serwisu 
w przypadku awarii z przedziału 1-3 godzin.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + G + Cz

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

G – punkty za termin gwarancji na wykonaną usługę

Cz –  punkty za czas reakcji serwisu w przypadku awarii

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3	Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),                            w języku polskim  w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.

7.4	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.5	Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

7.6	Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                               z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost                     z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 19.11.2019 r. | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór, konserwacja i naprawy wind oraz platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w latach 2020-2022”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-136/2019,

nie otwierać przed 19.11.2019 r. godz. 11:00

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

9.1  nie podlegają wykluczeniu;

9.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN przez cały okres trwania umowy;

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadać zatrudnionych na pełnym etacie minimum dwóch konserwatorów z uprawnieniami UDT wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz minimum jedną osobę z uprawnieniami pomiarowymi;

b) posiadać sprzęt diagnostyczny do obsługi urządzeń dźwigowych firmy ORONA – minimum 2 testery w pełnej konfiguracji;

c)  posiadać sprzęt diagnostyczny do obsługi urządzeń hydraulicznych firmy GMV – minimum 1 tester w pełnej konfiguracji;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego okaże posiadany sprzęt diagnostyczny oraz udowodni jego pełną funkcjonalność.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Kopię zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategoriach DOT, DN, IP osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (odpowiedzialnych za świadczenie usług) oraz kopię świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie pomiarowym do 1 kV minimum jednej osoby która będzie dokonywała pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych i platform.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopie oryginałów w/w dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem dla każdej osoby wymienionej w wykazie.

3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, należy załączyć do oferty dowód opłacenia polisy.

4)  Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu w minimum dwóch testerów diagnostycznych w pełnej konfiguracji do obsługi urządzeń dźwigowych firmy ORONA oraz minimum jednego testera GMV dla dźwigów hydraulicznych.

5) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność   
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz   
z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-136/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Dariusz Ruciński, tel. (052) 34-19-152

- w sprawach formalno-prawnych: Weronika Janecka, tel. (052) 34-19-165, zampub@ukw.edu.pl

Zastępca Kanclerza UKW

mgr Mariola Majorkowska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-136/2019

# 1.	Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel., e-mail:

2.	Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór, konserwacja i naprawy wind oraz platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w latach 2020-2022” za:

2.1 Kryterium I - Cena

wartość ofertowa brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług 23 % wartość podatku .............…………… PLN

podatek od towarów i usług 8 % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

2.2 Kryterium II – Gwarancja: ____ miesięcy (podać ilość miesięcy, nie mniej niż 12 miesięcy 
i nie więcej niż 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania robót.

2.3 Kryterium III – Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: _____ godzin (podać czas przybycia serwisu na miejsce awarii. Maksymalny czas reakcji serwisu w przypadku awarii wynosi 3 godziny.)

3.	Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz udzielone ewentualne rabaty.

4.	Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-136/2019

5.	Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

6.	Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 3).

7.	Oświadczam/my, że posiadamy sprzęt diagnostyczny do obsługi urządzeń dźwigowych firmy ORONA – minimum 2 testery diagnostyczne ORONA w pełnej konfiguracji oraz minimum jednego testera GMV dla dźwigów hydraulicznych.

8. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 1.02.2020 – 31.01.2022

9.	Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

10. Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

11. Oświadczam/my, że posiadamy minimum dwóch konserwatorów z uprawnieniami UDT w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategoriach DOT, DN, IP wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobę z uprawnieniami pomiarowymi.

12. Oświadczam/my, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż  1 000 000,00 PLN które będzie kontynuowane przez cały okres obowiązywania umowy (tj. w okresie od 01.02.2020 – 31.01.2022 r.)

13.	 Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, 
w tym zakresie przepisami prawnymi.

14. Oświadczam/my , że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ……………………………………………..

d) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................	........................................................................................................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Cena netto jednej konserwacji | Cena netto 24 konserwacji | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Lokalizacja | Typ | Data badania UDT |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 2 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 80 | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 4 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 5 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 80 | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 6 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. C | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 7 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. D | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 8 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 80 | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 9 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 10 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 11 | Platforma | Chodkiewicza 30, bud. B | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dźwig towarowy | Chodkiewicza 30 - stołówka | BM 329 | Zawieszony w UDT |  |  |  |  |  |
| 13 | Platforma | Jagiellońska 11 | T 80 | 10.2021 |  |  |  |  |  |
| 14 | Platforma | Jagiellońska 11 | T 100 LIGHT | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 15 | Platforma | Weyssenhoffa 11 | T 80 | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 16 | Platforma | Weyssenhoffa 11 | T 100 LIGHT | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 17 | Platforma | Łużycka 21 – Dom Studenta nr2 | LIPPELIFT T 100 | 10.2020 |  |  |  |  |  |
| 18 | Platforma | Łużycka 24 – Dom Studenta nr 1 | T 100 LIGHT | 10.2020 |  |  |  |  |  |
| 19 | Platforma | Grabowa 2 | T 80 | 11.2020 |  |  |  |  |  |
| 20 | Platforma | Kopernika 1 | VIMEC V65 | 03.2020 |  |  |  |  |  |
| 21 | Platforma | Ogińskiego 16 | KALI B | 02.2021 |  |  |  |  |  |
| 22 | Platforma | Ogińskiego 16 | KALI B | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dźwig 1000 kg | Ogińskiego 16 | ELEKTRYCZNY | 10.2020 |  |  |  |  |  |
| 24 | Dźwig 630 kg | Ogińskiego 16 | ELEKTRYCZNY | 10.2020 |  |  |  |  |  |
| 25 | Dźwig 450 kg | Powstańców Wielkopolskich 10 | ORONA ELEKTRYCZNY | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 26 | Platforma | Chodkiewicza 30 – stołówka | BAJPAX DB – 250/9 – 400 | Zawieszony w UDT |  |  |  |  |  |
| 27 | Dźwig 630 kg | Kopernika 1 | PILAWA | 10.2020 |  |  |  |  |  |
| 28 | Platforma | Jagiellońska 11 | CIBES A 5000 | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 29 | Platforma | Staffa 1 | CIBES A 7000 | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 30 | Platforma | Chodkiewicza 30 – pawilon E | ARITCO LIFT AB | 01.2021 |  |  |  |  |  |
| 31 | Dźwig 100 kg | Szymanowskiego 3 | 100.45/OF | 02.2022 |  |  |  |  |  |
| 32 | Dźwig 100 kg | Szymanowskiego 3 | 100.45/OF | 02.2022 |  |  |  |  |  |
| 33 | Dźwig 100 kg | Szymanowskiego 3 | 100.45/OF | 02.2022 |  |  |  |  |  |
| 34 | Dźwig 100 kg | Szymanowskiego 3 | 100.45/OF | 02.2022 |  |  |  |  |  |
| 35 | Dźwig 100 kg | Szymanowskiego 3 | 100.45/OF | 02.2022 |  |  |  |  |  |
| 36 | Dźwig 1000 kg | Szymanowskiego 3 | ORONA ELEKTRYCZNY | 08.2020 |  |  |  |  |  |
| 37 | Dźwig 900 kg | Szymanowskiego 3 | ORONA ELEKTRYCZNY | 03.2020 |  |  |  |  |  |
| 38 | Dźwig 900 kg | Szymanowskiego 3 | ORONA ELEKTRYCZNY | 08.2020 |  |  |  |  |  |
| 39 | Dźwig 1000 kg | Szymanowskiego 3 | ORONA ELEKTRYCZNY | 03.2020 |  |  |  |  |  |
| 40 | Dźwig 630 kg | Szymanowskiego 3 | ORONA ELEKTRYCZNY | 03.2020 |  |  |  |  |  |
| 41 | Podest ruchomy | Szymanowskiego 3 | GENIE AWP-30S | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 42 | Platforma | Weyssenhoffa 11 | CIBES A 5000 | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 43 | Dźwig 630 kg | Chodkiewicza 30 – mikotoksyny | ELWIND HYDRAULICZNY | Zawieszony w UDT |  |  |  |  |  |
| 44 | Dźwig 630 kg | Sportowa 2, bud. AB | KLEMAN HYDRAULICZNY | 05.2020 |  |  |  |  |  |
| 45 | Platforma | Sportowa 2, bud. C | CIBES A 5000 | 01.2021 |  |  |  |  |  |
| 46 | Platforma | Sportowa 2, szatnie basenowe | LIFTPROJEKT KALI B | 01.2021 |  |  |  |  |  |
| 47 | Dźwig 50 kg | Sportowa 2, bud. E | BUNSE-AUFZUGE BGK 100.45/7S | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 48 | Dźwig 50 kg | Sportowa 2, bud. E | BUNSE-AUFZUGE BGK 100.45/7S | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 49 | Platforma | Sportowa 2, bud. E | SIRO – HYDRAULICZNY | 04.2021 |  |  |  |  |  |
| 50 | Dźwig 1000 kg | Poniatowskiego 12 | HYDRAULICZNY | 05.2020 |  |  |  |  |  |
| 51 | Dźwig 1000 kg | Pl. Kościeleckich 8 | PILAWA HYDRAULICZNY | 12.2020 |  |  |  |  |  |
| 52 | Dźwig 630 kg | Łużycka 24 DS.1 | EXWIND HYDRAULICZNY | Konserwacja wymagana od miesiąca 11.2021 r. |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….………………………………….....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3

UMOWA NR ……

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

- Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064

NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie Renaty Stefaniak –  Kwestora

a

2. 	…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór, konserwacja i naprawy wind oraz platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w latach 2020-2022”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pn.„Nadzór, konserwacja i naprawa wind oraz platform transportu osób niepełnosprawnych w obiektach UKW w latach 2020-2022”. 2.Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- 	prowadzenie przeglądów i konserwacji w zakresie ustalonym przez producentów. Częstotliwość przeglądów i konserwacji dokonywana będzie w okresach wyznaczonych przez producentów poszczególnych urządzeń.

- 	dokonywanie wszelkiego rodzaju prac polegających na naprawie lub wymianie elementów urządzeń,

- 	utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów i platform, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych,

- 	całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie zaistniałych awarii przez 7 dni w tygodniu     
(w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta),

-	całodobowe pogotowie dźwigowe (dotyczy tzw. uwolnień osób z urządzeń),

-	zgłaszanie urządzeń do badań technicznych UDT,

-	współudział w przeprowadzanych przez UDT  przeglądach i badaniach technicznych,

-	przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia dźwigowego,

-	współudział oraz doradztwo techniczne w zakresie planowania nowych inwestycji 
i usprawniania istniejących urządzeń,

-	utrzymywanie w czystości szyb oraz konstrukcji (od strony wewnętrznej szybu) poprzez mycie 
i czyszczenie minimum dwa razy w roku  (dotyczy szybów przeszklonych),

-	prowadzenie resursu wszystkich urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 Nr 2176),

- sporządzanie protokołów, notatek oraz innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nadzorowanych urządzeń (w tym prowadzenie dzienników urządzeń)

3.	Wszelkie koszty konserwacji pokrywa Wykonawca. Do kosztów tych należą w szczególności:  przygotowanie urządzeń do badań technicznych UDT oraz uczestnictwo w tych badaniach, koszty czyszczenia wewnętrznych szyb i konstrukcji szybu, prowadzenie resursu urządzeń i wszystkie czynności z tym związane.

4.	Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie prawidłowości ich wykonania i działania urządzeń objętych usługami. Termin udzielonej gwarancji jakości biegnie od daty sporządzenia protokołu odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prace nie spełniają wymagań wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż  w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie poprawienia dokonanych prac na własny koszt i ryzyko. Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

5.	Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę, 7 dni w

tygodniu (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta). W sytuacji nagłej awarii, przybycie ekipy serwisowej nastąpi w czasie nie dłuższym niż ……. godziny od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunięcia jej w ciągu  24 godzin, chyba że istnieje konieczność sprowadzenia części lub podzespołów w dłuższym czasie lub zaszły inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiające usunięcie awarii w tym czasie.

Całodobowe pogotowie dźwigowe na wypadek uwolnienia osób z urządzeń przybędzie w czasie nie dłuższym niż 45 minut od chwili zgłoszenia.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (formularz cenowy), który stanowi integralną część niniejszej umowy, zgodnie z wytycznymi producentów oraz norm 
i przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Wykonawca będzie przy tym informował na bieżąco Zamawiającego o terminach przeglądów, konserwacji, pomiarów oraz badań UDT.

7.	Dokonywanie drobnych prac, polegających na wymianie elementów eksploatacyjnych takich jak: bezpieczniki, styki, kontakty, podkładki, śrubki, nakrętki, uszczelki, źródła światła,  smary, oleje oraz regulacja elementów ruchomych takich jak: drzwi, barierki, czujniki  wliczonych jest w koszt konserwacji a Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem materiałów eksploatacyjnych.

8.	Wymiana pozostałych części  lub podzespołów urządzeń dźwigowych i platform następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego po uprzednio przedstawionej przez Wykonawcę ofercie wraz z kosztorysem kosztów. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły a koszt usługi wliczony jest w koszt konserwacji.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu faktury zakupu urządzeń i podzespołów.

9.	Koszty związane z wszelkiego rodzaju dojazdami (celem:  przeglądu, konserwacji, usunięcia awarii, pogotowia dźwigowego, badań i pomiarów oraz usługi mycia szyb) wliczone są w ogólny koszt przeglądów i konserwacji.

10. Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół 
z przeprowadzonych prac konserwacyjnych oddzielnie dla każdego  obiektu.

- Wykaz ilości i rodzaj urządzeń wraz z lokalizacją zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (formularz cenowy), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości i rodzaju urządzeń w okresie obowiązywania umowy. Zmiana ilości i rodzaju urządzeń może nastąpić na podstawie aneksu do umowy, zawierającego aktualny wykaz ilości i rodzaju urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą  niż  1.000.000 zł. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni dowód posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2020 roku do dnia 31.01.2022 roku.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego § 1,   wynosi brutto …………..…… zł

słownie : ………………………………………………………………………

netto: …………………………………….

      - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi zgodnie z cenami 	jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (formularz cenowy), 	który stanowi integralną część niniejszej umowy.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania umowy, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 7.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę miesięcznych faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru prac przeglądowych i konserwacyjnych dla poszczególnych obiektów, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury VAT jedynie za faktycznie dokonane usługi konserwacji i napraw urządzeń będących pod nadzorem w danym okresie rozliczeniowym. Urządzenia wyłączone z ruchu powyżej miesiąca lub czasowo zawieszone w Urzędzie Dozoru Technicznego a będące przedmiotem umowy nie mogą podlegać fakturowaniu w danym okresie rozliczeniowym.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany 
w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanych wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed ich wyłączeniem.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Dariusz Ruciński tel. 723 667 135, 52 341 91 52 mail: dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający   może - oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym - odstąpić od umowy w razie:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych w § 1, powyżej 5 dni roboczych, licząc od terminu wykonania czynności przeglądu lub konserwacji wskazanego 
w harmonogramie prac.

c) dwukrotnego stwierdzenia przez  Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w §5 ust.1.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 5,

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każde rozpoczęte 45 minut opóźnienia w przybyciu pogotowia dźwigowego, o którym mowa w § 1 ust. 5,

- w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w likwidacji awarii, o której mowa w § 1 ust. 5,

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 1 ust. 3,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. b , c karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....