UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-139/2019					         Bydgoszcz, dn. 02.12.2019 r.

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH , DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pyt. Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu złożenia ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak