Bydgoszcz, dn. 04. 12. 2019 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-146/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka stanowiąca ETAP I inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168."

Pytanie nr 1

Wnosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej rozbiórek – obecnie zamieszczona nie otwiera się, co wstrzymuje prace nad wyceną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umieszczona dokumentacja otwiera się prawidłowo i została umieszczona w plikach pdf.

Pytanie nr 2

Wnosimy o załączenie pełnych przedmiarów branży sanitarnej (np. przedmiarów dotyczących co).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie przedmiary we wszystkich branżach w ATH.

Pytanie nr 3

Zamawiający określa następujący warunek posiadanej zdolności zawodowej:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy)  roboty budowlane o podobnym charakterze w zakresie przebudowy i zmiany użytkowania pomieszczeń, co przedmiot zamówienia, o wartości brutto minimum 4.000.000,00 zł brutto każda.”

Prosimy o doprecyzowanie czy roboty o podobnym charakterze to roboty polegające na przebudowie lub budowie lub rozbudowie budynków? Pragniemy zaznaczyć, że wymaganie dotyczące zmiany sposobu użytkowania nie ma uzasadnienia prawnego, wskazany w dokumentacji zakres robót nie skutkuje zmianą sposobu użytkowania budynku.

Tak więc taki zapis prowadzi jedynie do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych Wykonawców,  ograniczenia konkurencyjności oraz może mieć wpływ na cenę oferty w związku z ograniczeniem liczby składanych ofert.

Prosimy o pilną odpowiedź gdyż determinuje ona możliwość udziału Wykonawców w postępowaniu i istotnie skraca czas na przygotowanie oferty w związku z niepewnością możliwości przystąpienia do postępowania

Odpowiedź:

Warunek nie będzie spełniony w przypadku nowoprojektowanego budynku.

Pytanie nr 4

Wnosimy o wyznaczenie terminu  zalecanej przez Zamawiającego wizji lokalnej.

Wnosimy, aby wizja odbyła się w terminie jak najbliższym, ze względu na upływ terminu w którym Zamawiający zobowiązany jest do odpowiedzi na zadawane pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się  w piątek  dnia 06.12.2019r. o godzinie 10.00.

Pytanie nr 5

Czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych  oraz instalacyjnych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj. 20 pracowników budowlanych, 6 hydraulików, 4 elektryków z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w zakresie min. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 6

Zamawiający na stronie 15 SIWZ wymaga załączenie wykazu osób odpowiedzialnych za usługę opracowania dokumentacji – w tym wielobranżowej. Wnosimy o wyjaśnienie czy zaszła tu omyłka – wówczas wnosimy o zmianę zapisów SIWZ, czy też w zakresie jest opracowanie dokumentacji i oprócz kierowników branżowych Zamawiający wymaga wykazania się w wykazie innymi osobami – jeśli tak wnosimy o doprecyzowanie jaką kadrą ma dysponować Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ wystąpiła omyłka pisarska, w związku z tym zamawiający dokona niezbędnej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Zamawiający na stronie 17 SIWZ pkt 9.5. umieścił zapis o następującej treści: „Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.2.6. lit. „a” SIWZ.”

SIWZ nie posiada pkt 9.2.6. lit. „a”  - wnosimy o wyjaśnienie  tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w SIWZ wystąpiła omyłka pisarska, w związku z tym zamawiający dokona niezbędnej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wbudowane urządzenia i sprzęt wg gwarancji producenta?

Odpowiedź:

Gwarancja na wbudowane urządzenia i sprzęt wg gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na całość zadania, jednak  nie mniej niż gwarancja producenta.

Pytanie nr 9

Na stronie 4 STWiOR ST 0.0 pojawia się zapis o następującej treści:

„sieci podziemne w większości są własnością inwestora. UWAGA – wg informacji uzyskanych w trakcie rozmów z Inwestorem wnioskujemy, że część sieci nie jest umieszczona na mapie”

Wnosimy o umieszczenie na mapie wszystkich instalacji. Zamawiający ma obowiązek dokładnie i wyczerpująco opisać przedmiot zamówienia nie przenosząc odpowiedzialności za swoje ewentualne zaniechania w tym zakresie na Wykonawcę. Konieczność przenoszenia istniejących sieci i instalacji generuje koszty, których nie pokrywa Wykonawca jeśli nie są one zapisane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. W interesie Zamawiającego więc, oraz w celu wypełnienia zapisów i wymagań obowiązującego prawa Zamawiający zobowiązany jest zamieścić odpowiednie instalacje i sieci na mapach.

Odpowiedź:

Załączone rys. przedstawiają stan rzeczywisty projektowanych instalacji zewnętrznych

Pytanie nr 10

W jakim terminie od daty podpisania umowy zostanie przekazany teren budowy? Jest to niezbędne do wyliczenia kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że teren budowy zostanie przekazany w ciągu 3 (trzech) dni, licząc od dnia podpisania umowy przez Strony.

Pytanie nr 11

Czy Wykonawca ma opracować harmonogram prac? Jeśli tak w jakim terminie ma go przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Tak, w momencie podpisania umowy.

Pytanie nr 12

Zamawiający w dokumentacji powołuje się na zapisy PFU. Prosimy o załączenie PFU.

Odpowiedź:

Na obecnym etapie zapisy PFU nie są wiążące

Pytanie nr 13

Zamawiający zamieścił w dokumentacji branży architektonicznej zapisy warunkujące sposób wykonywania prac ukończeniem przebudowy bryły głównej budynku.

Czy Wykonawca ma przyjąć w wycenie zakres prac z założeniem że będzie ukończona przebudowa bryły głównej budynku czy też ma wycenić konieczność zastosowania rozwiązań tymczasowych? Zaznaczamy, iż aby oferty były porównywalne wszyscy Wykonawcy muszą wycenić taki sam zakres prac a przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób wyczerpujący i dokładny.

Odpowiedź:

Zakres robót określonych w przetargu nie obejmuje rozwiązań tymczasowych.

Pytanie nr 14

W dokumentacji istnieją rozbieżności dotyczące zakupu dźwigu osobowego. Czy zakup dźwigu jest objęty przedmiotem zamówienia czy też nie?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest montaż dźwigu w klatce schodowej od strony zachodniej.

Pytanie nr 15

Zamawiający w § 10 PODWYKONASTWO umieścił zapisy o następującej treści:

„1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………............................

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. „

Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie jest pewien, czy nie zmieni się sytuacja w zakresie podwykonawstwa, a nie istnieje przesłanka uprawniająca Zamawiającego do kształtowania tego typu relacji u Wykonawcy, w związku z tym wnosi o zmianę zapisu na zapis o następującej treści:

„1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………............................

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

Wykonawca na każdym etapie trwania umowy ma prawo zmienić zakres prac wykonywanych przez podwykonawców i nie  wymaga to aneksu do umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”), wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), wskazują, iż zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek zażądać od wykonawców wskazania tych części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw firm tych podmiotów (por. art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). W świetle art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są one już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

Adresatem normy prawnej określonej w art. 36b ust. 1 ustawy  Pzp  jest zamawiający, który zobligowany jest żądać od wykonawców wskazania tych części zamówienia, które zrealizowane zostaną z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania nazw firm tych podmiotów.

Pytanie nr 16

Czy przedmiary robót zgodnie z zapisami umowy określają zakres przedmiotu zamówienia czy też zgodnie z zapisami SIWZ stanowią materiał pomocniczy?

Odpowiedź:

Przedmiary robót zgodnie z zapisami umowy określają zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17

Prosimy o udostępnienie, przedmiarów robót w formacie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej przedmiary robót w ath.

Pytanie nr 18

W związku z rozbieżnościami między SIWZ i umową proszę o jednoznaczne określenie Przedmiotu Zamówienia. Wg. SIWZ jest to tylko zał. 13, natomiast wg umowy przedmiar, projekt oraz zał. 14.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy w SIWZ i umowie są prawidłowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 13, natomiast cała dokumentacja projektowa załącznik nr 14.

Pytanie nr 19

Prosimy o udostępnienie decyzji o Pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże decyzję o Pozwoleniu na budowę wybranemu Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający posiada projekty wykonawcze ? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych.

Pytanie 21:

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Czy zakres prac obejmuje instalację gazową? Jeśli nie, prosimy o modyfikację powyższego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

W umowie § 12 ust.5 jest zapis  – „Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzania nieodpłatnie przeglądów, konserwacji oraz pomiarów wymaganych prawem (min. Rozporządzenie MSW w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków i Terenów Przyległych, Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym, Polskich Norm).”  Prosimy o doprecyzowanie jakich  urządzeń dotyczy nieodpłatne przeprowadzanie przeglądów , konserwacji oraz wyspecyfikowanie rodzaju pomiarów do wykonania przez Wykonawcę w okresie gwarancji wg w/w wymienionych przepisów. Wnosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne są po stronie Zamawiającego. Nadmieniamy, że dokonywanie pomiarów wymaganych prawem wg przytoczonych przepisów należy do obowiązków Zamawiającego/Użytkownika, i nie można tego obowiązku przerzucać na Wykonawcę w ramach udzielonych gwarancji. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego, instalacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje  wymagania zawarte powyżej, dotyczy to m.in. dźwigu i węzła CO.

Pytanie 23:

W związku z dużą liczbą kwestii wymagających wyjaśnienia i mających znaczący wpływ na decyzję o przystąpieniu do postępowania jak i na możliwość dokonania wyceny oferty wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający  przedłuża termin składania ofert na dzień  17 grudnia 2019 r. W tym celu dokona niezbędnej modyfikacji SIWZ.