Bydgoszcz, dn. 05. 12. 2019 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-146/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka stanowiąca ETAP I inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168."

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiaru instalacji sanitarnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie przedmiary instalacji sanitarnych

Pytanie nr 2

Prosimy o ponowne zamieszczenie pliku Budowlanka –plan rozbiórki – zip, ponieważ plik się nie otwiera.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ponownie zamieścił na stronie pliku Budowlanka –plan rozbiórki – zip.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak