Bydgoszcz, dn. 12. 12. 2019 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-146/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka stanowiąca ETAP I inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168."

Pytanie nr 1

W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik „Uzupełnienie dokumentacji – budowlanka”. Znajduje się w nim rysunek zestawienia stolarki o nazwie DW_180303_PWK_KN_5001. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny z tego zestawienia należy przyjąć tylko tą stolarkę, która została ujęta w udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze ATH.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny stolarkę, która została ujęta w przedmiarze ATH.

Pytanie nr 2

W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik „Uzupełnienie dokumentacji – budowlanka”. Znajdują się w nim rzuty budynku, z naniesionymi odręcznie uzupełnieniami. Proszę o potwierdzenie, że wg tych rzutów tylko zakres prac uzupełnionych odręcznie na rysunkach jest do wykonania dodatkowo w zakresie etapu I,  i należy go wycenić.

Odpowiedź:

W ramach I Etapu do wykonania jest część robót rozbiórkowych i murowych z zakresu II Etapu. Na załączonych rzutach z II Etapu, rozbiórki i wymurowania zostały zakreślone odpowiednio kolorem zielonym i żółtym, oraz opisane.

Pytanie 3:

Ponownie prosimy o uzupełnienie rysunku rzutu dachu o linie wymiarowe lub załączenie pliku dwg. Brak wymiarów uniemożliwia sporządzenie poprawnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył plik dwg.

Pytanie 4:

Zamawiający w odpowiedzi na 1 pytanie z dn. 3.12 uznaje, że uzna warunek „wiedza i doświadczenie” za spełniony w przypadku wykazania się doświadczeniem budowy nowoprojektowanego budynku, natomiast w odpowiedziach z dn. 4.12 uznaje, że warunek nie zostanie spełniony w w/w przypadku. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotowego warunku.

Odpowiedź:

W przypadku nowoprojektowanych budynków warunek nie zostanie spełniony.

Pytanie 5:

Czy zamawiający uzupełni przedmiar branży sanitarnej o  brakujące roboty ziemne dla odcinka kanalizacji podposadzkowej w węźle c.o. wraz ze skuciem posadzki, a także przekucia i bruzdy dla instalacji wod-kan i c.o. w ścianach i stropach?

Odpowiedź:

Poz. 103 obejmuje przekucia , przebicia, bruzdowanie oraz niezbędne do wykonania. Należy ująć w kosztorysie roboty ziemne dla odcinka kanalizacji podposadzkowej w węźle c.o. wraz ze skuciem posadzki zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie standardu wykończenia dla wszystkich pomieszczeń, przez które będą prowadzone instalacje sanitarne i elektryczne.

Odpowiedź:

Klatki schodowe wg etapu I „na gotowo” oraz pomieszczenie węzła CO na podstawie uzupełnionego rysunku rzut piwnic – wymurowania „na gotowo”, pomieszczenia 012, 013,014,015,016 również „na gotowo” łącznie ze stolarka drzwiową DZ1 oddzielającą hol 011. Pomieszczenia w pozostałej części budynku instalacje prowadzone na ścianach surowych. Zakres wg uzupełnionych rysunków.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie że zakres branży sanitarnej nie obejmuję dostawy i montażu urządzeń, a jedynie przygotowanie podejść.

Odpowiedź:

Zakres branży sanitarnej nie obejmuję dostawy i montażu urządzeń.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie aktualnych rysunków elewacji.

Odpowiedź:

Zostaną zamieszczone – nr rys. DW_180303_PWK_KN_4001.

Pytanie 7:

Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku zestawienie stolarki.

Odpowiedź:

Zostanie zamieszczony rys nr DW_180303_PWK_KN_5001.

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie kosztorysu zerowego branży budowlanej (z uwzględnieniem nakładów RMS), sposób zapisania udostępnionych przedmiarów nie pozwala na automatyczne wczytanie ich do programu.

Odpowiedź:

Załączono przedmiary w formacie ATH. Inwestor nie zamieści

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak