UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-2/2020					            Bydgoszcz, dn. 27.01. 2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH , DROBNYCH URZĄDZEŃ DLA REALIZACJI GRANTÓW PRZEDWDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH , DROBNYCH URZĄDZEŃ DLA REALIZACJI GRANTÓW PRZEDWDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0"

I 1) w części 9 pozycje 18 i 19 Zamawiający wymaga zaoferowania przetwornic DC/DC 5/9 i 5/12. Proszę o informację jakiego typu mają być to przetwornice? Jak montowane i do jakiej aplikacji? Czy może Pan podać przykładowy model spełniający wymagania?

Odp. Poniżej przykładowy model spełniający wymagania: 
Isolated DC/DC Converters 1W Single Output 5V to 9V 111mA
Isolated DC/DC Converters 2W 05Vin 12Vout 167mA Single SIP7.

2) Mam jeszcze pytanie o pompy membranowe pozycje 8 i 9 . Z opisu wynika, że potrzebują Państwo bardzo małych jednostek. Może Pani nakierować nas na odpowiadające modele?

Odp: W załączeniu przykładowy model. Asortyment prezentowany w załączonym linku odpowiada oczekiwanemu: https://www.schwarzer.com/pages_en/index_en.php

3.Proszę jeszcze o doprecyzowanie pozycji 22, 23 i 24. Czy dostarczone elementy mają być różnych wartości? Ile powinno być sumarycznie elementów? Czy np. dla pozycji 22 powinno być 1000 kompletów po 500 kondensatorów różnych wartości?
Odp. Dla  pozycji 22,23 i 24: na komplet kondensatorów składają się kondensatory o różnych wartościach. Funkcjonują komplety po 500 szt. np. W pozycji 22 takie komplety mają być 2,w poz.23 - 3 komplety po 300 szt., czyli w sumie 900 elementów itd. Ilości sztuk zostały podane w formularzu.

II.

Dotyczy części 3:

1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie grubościomierza o zakresie pomiarowym do 25 mm?

Odp.Tak.

2/ Czy grubościomierz ma spełniać wymagania normy ISO 2589?
Odp.Tak.

3/ Termin dostawy grubościomierza standardowo wynosi 60 dni. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym w części 3

jest:

Grubościomierz zegarowy o zakresie pomiaru 30 mm, dokładnośc odczytu 0.1 mm, głębokości pomiaru 200mm, z końcówką pomiarową o średnicy 10 mm, z przeznaczeniem do pomiaru miękkiej skóry

Winno być po zmianie :

Grubościomierz zegarowy o zakresie pomiaru 30 mm  (dopuszcza się do 25 mm) , dokładnośc odczytu 0.1 mm, głębokości pomiaru 200mm, z końcówką pomiarową o średnicy 10 mm, z przeznaczeniem do pomiaru miękkiej skóry, spełniający normę ISO 2589

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak