UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-6/2020					            Bydgoszcz, dn. 04.02.2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Część 1

| nr pytania | pozycja zamawiającego (część 1) | treść pytania | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pytanie 1 | 230 | Co oznacza skrót kpl? Jeżeli kompletna to proszę wymienić co ma się wchodzić w skład obudowy aby była kompletna. | Skrót kpl. jest ogólnie przyjętym skrótem kompletu. Komplet zawiera obudowę ramkę plastikową, ramkę metalową i elementy łączące. |
| Pytanie 2 | 231 | Co oznacza skrót kpl? Jeżeli kompletna to proszę wymienić co ma się wchodzić w skład obudowy aby była kompletna. | Skrót kpl. jest ogólnie przyjętym skrótem kompletu. Komplet zawiera obudowę ramkę plastikową, ramkę metalową i elementy łączące. |
| Pytanie 3 | 232 | Co oznacza skrót kpl? Jeżeli kompletna to proszę wymienić co ma się wchodzić w skład obudowy aby była kompletna. | Skrót kpl. jest ogólnie przyjętym skrótem kompletu. Komplet zawiera obudowę ramkę plastikową, ramkę metalową i elementy łączące. |
| Pytanie 4 | 306 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność nie może być mniejsza od wymaganej w opisie. |
| Pytanie 5 | 307 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność nie może być mniejsza od wymaganej w opisie. |
| Pytanie 6 | 431 | czy zamawiający dopuszcza 2x1,5m? | Zamawiający nie dopuszcza 2x1,5m. |
| Pytanie 7 | 202 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 8 | 203 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 9 | 204 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 10 | 205 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 11 | 206 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 12 | 207 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 13 | 208 | Czy zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C? | Zamawiający dopuszcza bezpiecznik WT-1C. |
| Pytanie 14 | 177 | Czy zamawiający dopuszcza IP=X5? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 15 | 178 | Czy zamawiający dopuszcza IP=X5? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 16 | 400 | Czy zamawiający dopuszcza lampę tabularną? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 17 | 296 | Czy zamawiający dopuszcza przedłużacz z przewodem 3x1? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 18 | 381 | Czy zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK? | Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK. |
| Pytanie 19 | 382 | Czy zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK? | Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK. |
| Pytanie 20 | 383 | Czy zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK? | Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę o wyższym stopniu IK. |
| Pytanie 21 | 169 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 22 | 170 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 23 | 171 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 24 | 172 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 25 | 173 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 26 | 174 | Czy zamawiający dopuszcza rozłącznik o wyższym amperze? | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 27 | 388 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru puszki? Jak tak to proszę o podanie wartości +/- | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 5mm dla każdego z wymiarów |
| Pytanie 28 | 435 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru szafy? Jak tak to jaką proszę o podanie +/- | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 10mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 29 | 436 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru szafy? Jak tak to jaką proszę o podanie +/- | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 10mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 30 | 110 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 31 | 111 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 32 | 112 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 33 | 113 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 34 | 114 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 35 | 126 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 36 | 106 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? Czy zamawiający dopuszcza produkt długości 1149mm bez pinów (taką długość podaje Philips w swojej karcie katalogowej) | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 37 | 107 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? Czy zamawiający dopuszcza produkt długości 1449mm bez pinów (taką długość podaje Philips w swojej karcie katalogowej) | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 38 | 108 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? Czy zamawiający dopuszcza produkt długości 1449mm bez pinów (taką długość podaje Philips w swojej karcie katalogowej) | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 39 | 109 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? Czy zamawiający dopuszcza produkt długości 1449mm bez pinów (taką długość podaje Philips w swojej karcie katalogowej) | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 40 | 105 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? Czy zamawiający dopuszcza produkt długości 549mm bez pinów (taką długość podaje Philips w swojej karcie katalogowej) | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości: +/- 2mm; długość określona jest bez pinów. |
| Pytanie 41 | 443 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru? Jak tak to jaką proszę o podanie w mm +/-. | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 1mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 42 | 444 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru? Jak tak to jaką proszę o podanie w mm +/-. | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 1mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 43 | 445 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru? Jak tak to jaką proszę o podanie w mm +/-. | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 1mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 44 | 439 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru? Jak tak to jaką proszę o podanie w mm +/-. Zamawiający ma na myśli rurę nie rozprzestrzeniającą ognia? | Zamawiający ma na myśli nie rozprzestrzeniającą ognia. Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 1mm dla każdego z wymiarów. |
| Pytanie 45 | 415 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję długości z zachowaniem pozostałych parametrów? Jak tak to jaką +/- mm? | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 10mm. |
| Pytanie 46 | 416 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję długości z zachowaniem pozostałych parametrów? Jak tak to jaką +/- mm? | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 10mm. |
| Pytanie 47 | 417 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję długości z zachowaniem pozostałych parametrów? Jak tak to jaką +/- mm? | Zamawiający dopuszcza tolerancję: +/- 10mm. |
| Pytanie 48 | 68 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? | Zamawiający wymaga akumulatora zgodnie z opisem. |
| Pytanie 49 | 334 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; tolerancja szerokości +/- 1mm; transparentna. |
| Pytanie 50 | 335 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; tolerancja szerokości +/- 1mm; transparentna. |
| Pytanie 51 | 336 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; tolerancja szerokości +/- 1mm; transparentna. |
| Pytanie 52 | 337 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; tolerancja szerokości +/- 1mm; transparentna. |
| Pytanie 53 | 338 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; tolerancja szerokości +/- 1mm; transparentna. |
| Pytanie 54 | 339 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; transparentna. |
| Pytanie 55 | 340 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru? Jak tak to jaką? Proszę o określenie koloru opaski | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości +/- 2mm; transparentna. |
| Pytanie 56 | 411 | Czy zamawiający dopuszcza większy kąt świecenia? | Zamawiający dopuszcza (min 180, max 210) stopni. |
| Pytanie 57 | 81 | Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie żarówki LED? Będącej zamiennikiem wyspecyfikowanej pozycji | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 58 | 22 | Czy zamawiający dopuszcza złączkę z obudową w kolorze przeźroczysto- jasno szarej za zachowaniem pozostałych parametrów? | Zamawiający dopuszcza. |
| Pytanie 59 | 3 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 60 | 4 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 61 | 5 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 62 | 6 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 63 | 7 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 64 | 8 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 65 | 9 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 66 | 10 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 67 | 11 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 68 | 12 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 69 | 13 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 70 | 14 | Czy zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI? Jeżeli inne to proszę o doprecyzowanie. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Zamawiający ma na myśli końcówki tulejkowe typu HI I. Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza końcówek mosiężnych. |
| Pytanie 71 | 372 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 72 | 373 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 73 | 374 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 74 | 375 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 75 | 376 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 76 | 377 | Czy zamawiający ma na myśli tulejkę? | Zamawiający ma na myśli tulejkę. |
| Pytanie 77 | 27 | Czy zamawiający wymaga aby kołek uziemiający gniazda był niklowany lub chromowany czy aby kołek gniazda był poddany oby tym obróbką? Jeżeli obu proszę o wskazanie na rynku gniazda które spełnia państwa wymagania. Czy zamawiający wymaga modułu gniazda bez ramki? | Kołek uziemiający jak w opisie - moduł bez ramki; wymagania dotyczące kołka uziemiającego zgodnie z opisem. |
| Pytanie 78 | 28 | Czy zamawiający wymaga aby kołek uziemiający gniazda był niklowany lub chromowany czy aby kołek gniazda był poddany oby tym obróbką? Jeżeli obu proszę o wskazanie na rynku gniazda które spełnia państwa wymagania. Czy zamawiający wymaga modułu gniazda bez ramki? | Kolek uziemiający jak w opisie - moduł bez ramki; wymagania dotyczące kołka uziemiającego zgodnie z opisem. |
| Pytanie 79 | 29 | Czy zamawiający wymaga aby kołek uziemiający gniazda był niklowany lub chromowany czy aby kołek gniazda był poddany oby tym obróbką? Jeżeli obu proszę o wskazanie na rynku gniazda które spełnia państwa wymagania. Czy zamawiający wymaga modułu gniazda bez ramki? | Kolek uziemiający jak w opisie - moduł bez ramki; wymagania dotyczące kołka uziemiającego zgodnie z opisem. |
| Pytanie 80 | 30 | Czy zamawiający wymaga aby kołek uziemiający gniazda był niklowany lub chromowany czy aby kołek gniazda był poddany oby tym obróbką? Jeżeli obu proszę o wskazanie na rynku gniazda które spełnia państwa wymagania. Czy zamawiający wymaga modułu gniazda bez ramki? | Kolek uziemiający jak w opisie - moduł bez ramki; wymagania dotyczące kołka uziemiającego zgodnie z opisem. |
| Pytanie 81 | 23 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki. |
| Pytanie 82 | 24 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki. |
| Pytanie 83 | 25 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki. |
| Pytanie 84 | 26 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki. |
| Pytanie 85 | 32 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki. |
| Pytanie 86 | 40 | Czy zamawiający wymaga samego modułu bez ramki? Czy zamawiający wymaga w zestawie wkładu gniazd czy samej plakietki? | Zgodnie z opisem - moduł bez ramki w komplecie z wkładami RJ45 i RJ11 |
| Pytanie 87 | 255 | czy zestaw ma posiadać zabezpieczenia nadprądowe? Jak tak to jakie? Jak tak to proszę o udostępnienie schematu podłączenia | Zamawiający wymaga zestawu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. |
| Pytanie 88 | 326 | Fi 1 żyły min 0,12mm - zamawiający ma na myśli średnicę (sugeruje to opis Fi) czy przekrój przewodu? | Zamawiający ma na myśli przekrój - 0,12mm2. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| Pytanie 89 | 327 | Fi 1 żyły min 0,12mm - zamawiający ma na myśli średnicę (sugeruje to opis Fi) czy przekrój przewodu? | Zamawiający ma na myśli przekrój - 0,12mm2. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| Pytanie 90 | 328 | Fi 1 żyły min 0,12mm - zamawiający ma na myśli średnicę (sugeruje to opis Fi) czy przekrój przewodu? | Zamawiający ma na myśli przekrój - 0,12mm2. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| Pytanie 91 | 228 | Gniazdo RJ12 jest gniazdem telefonicznym, co zamawiający ma na myśli specyfikując produkt opisem do gniazda komputerowego? | Zamawiający ma na myśli puszkę komputerową. |
| Pytanie 92 | 77 | https://fortis.wroc.pl/zarowkihalogenowezreflektroemmr16/11049-GZ6_35_15V_150W.html | Zamawiający wymaga żarówki zgodnie z opisem. |
| Pytanie 93 | 409 | Jakie zamawiający wymaga opóźnienie załączenia? | Opóźnienie włączenia: 8-10 sekund; opóźnienie wyłączenia: 15-20 sekund. |
| Pytanie 94 | 92 | Proszę o doprecyzowanie co oznacza technologia prętów LED? | Zgodnie z opisem, inaczej włókna LED. |
| Pytanie 95 | 78 | Proszę o doprecyzowanie zapisu "zasięg min 12m" zamawiający ma na myśli zasięg światła? | Zgodnie z opisem. |
| Pytanie 96 | 76 | Proszę o dopuszczenie żarówki o średnicy 39mm lub 36mm | Zamawiający nie dopuszcza. |
| Pytanie 97 | 262 | Proszę o określenie rodzaju przewodu jakie ma posiadać wyspecyfikowany przedłużacz | H05VV-F 3G 1,0 mm2. |
| Pytanie 98 | 65 | Proszę o podanie koloru obudowy naświetlacza | Kolor czarny. |
| Pytanie 99 | 286 | Proszę o podanie modelu silnika lub modelu szczotek lub modelu elektronarzędzia | Należy przyjąć młot udarowy GBH 8-45DV. |
| Pytanie 100 | 287 | Proszę o podanie modelu silnika lub modelu szczotek lub modelu elektronarzędzia | Należy przyjąć młot udarowy HM1205C. |
| Pytanie 101 | 1 | Proszę o podanie rozmiarów, rozmiar konektora, rozmiar przewodu. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź; Zamawiający nie dopuszcza mosiężnych. Rozmiar 6,3/2 mm. |
| Pytanie 102 | 2 | Proszę o podanie rozmiarów, rozmiar konektora, rozmiar przewodu. Co oznacza oznaczenie "CU" końcówka ma być z materiału "CU" czy przewód podłączany będzie przewodem "CU" Czy zamawiający dopuszcza końcówki mosiężne? | Cu - wg tablicy Mendelejewa oznacza miedź. Zamawiający nie dopuszcza mosiężnych. Rozmiar 6,3/2 mm. |
| Pytanie 103 | 35 | Proszę o podanie stopnia "IP" | IP44. |
| Pytanie 104 | 45 | Proszę o rozwinięcie skrótu "GN" | GN- oznacza gniazdo. |
| Pytanie 105 | 46 | Proszę o rozwinięcie skrótu "GN" | GN- oznacza gniazdo. |
| Pytanie 106 | 47 | Proszę o rozwinięcie skrótu "GN" | GN- oznacza gniazdo. |
| Pytanie 107 | 49 | Proszę o rozwinięcie skrótu "GN" Zamawiający wymaga gniazda mocowanego natynkowo czy mocowanego na szynę TS35? Zamawiający specyfikuje sprzeczne informacje w podanej pozycji | GN- oznacza gniazdo. Gniazdo mocowane na szynę TS35. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| Pytanie 108 | 42 | Proszę o sprecyzowanie zapisu "j.w" pozycją poprzedzającą pozycje 41 jest również wkład gniazda | Zamawiający usunie zapis j.w. z opisu. |
| Pytanie 109 | 43 | Proszę o sprecyzowanie zapisu "j.w" pozycją poprzedzającą pozycje 43 jest również wkład gniazda | Zamawiający usunie zapis j.w. z opisu. |
| Pytanie 110 | 345 | Proszę o wskazanie przykładowego adaptera | Zamawiający wymaga adaptera zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 111 | 346 | Proszę o wskazanie przykładowego adaptera | Zamawiający wymaga adaptera zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 112 | 176 | Proszę o wskazanie przykładowego siłownika spełniającego wyspecyfikowane wymagania. Proszę o wskazanie takie jak zamawiający zastosował dla pozycji 102. | Zamawiający wymaga siłownika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 113 | 267 | Proszę o wskazanie przykładowego siłownika spełniającego wyspecyfikowane wymagania. Proszę o wskazanie takie jak zamawiający zastosował dla pozycji 102. | Zamawiający wymaga siłownika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 114 | 268 | Proszę o wskazanie przykładowego siłownika spełniającego wyspecyfikowane wymagania. Proszę o wskazanie takie jak zamawiający zastosował dla pozycji 102. | Zamawiający wymaga siłownika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 115 | 269 | Proszę o wskazanie przykładowego siłownika spełniającego wyspecyfikowane wymagania. Proszę o wskazanie takie jak zamawiający zastosował dla pozycji 102. | Zamawiający wymaga siłownika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 116 | 235 | Proszę o wskazanie przykładowej żarówki spełniającej wyspecyfikowane wymagania. Proszę o wskazanie takie jak zamawiający zastosował dla pozycji 102. | Zamawiający wymaga żarówki zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 117 | 19 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C" | Zgodnie z opisem. |
| Pytanie 118 | 20 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C" | Zgodnie z opisem. |
| Pytanie 119 | 21 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "praca w temperaturze dopuszczalnej długotrwale nie mniejszej niż 100 °C" | Zgodnie z opisem. |
| Pytanie 120 | 31 | Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie: zapisu "obciążenie żarowe od 10- min.250W" Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zamawiający wymaga modułu bez ramki. Obciążenie żarowe od 10W do 250W. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tej pozycji. |
| Pytanie 121 | 51 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |
| Pytanie 122 | 52 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |
| Pytanie 123 | 53 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |
| Pytanie 124 | 54 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |
| Pytanie 125 | 101 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "zasilanie rezerwowe min 2,5 roku" | Zamawiający ma na myśli podtrzymanie napięcia. |
| Pytanie 126 |  |  |  |
| Pytanie 127 | 163 | Zamawiający ma na myśli przekaźnik bistabilny? Czy przekaźnik ma posiadać ręczny manipulator (włącznik) | Zamawiający wymaga przekaźnika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 128 | 164 | Zamawiający ma na myśli przekaźnik bistabilny? Czy przekaźnik ma posiadać ręczny manipulator (włącznik) W jaki sposób ma być podświetlany wyspecyfikowany produkt? Produkty tego typu mogą ewentualnie zawierać lampkę sygnalizacyjną | Zamawiający wymaga łącznika zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 129 | 348 | Zamawiający ma na myśli wtyczką, gniazdo czy komplet który stworzy złącze? | Zamawiający wymaga złączy zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 130 | 349 | Zamawiający ma na myśli wtyczką, gniazdo czy komplet który stworzy złącze? | Zamawiający wymaga złączy zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. |
| Pytanie 131 | 165 | Zamawiający ma na myśli wyłącznik bistabilny czy monostabilny? | Zamawiający wymaga wyłącznika zgodnie z opisem. |
| Pytanie 132 | 271 | Zamawiający określa wymiar jako około, proszę o podanie tolerancji +/- w mm | Tolerancja +/- 10mm w każdym z wymiarów. |
| Pytanie 133 | 272 | Zamawiający określa wymiar jako około, proszę o podanie tolerancji +/- w mm | Tolerancja +/- 5mm w każdym z wymiarów. |
| Pytanie 134 | 50 | Zamawiający specyfikuje rozdzielnice z zabezpieczeniami, proszę o podanie schematu podłączenia rozdzielnicy | Rozdzielnica zgodnie z opisem - schemat nie jest konieczny. |

Część 2

| nr pytania | pozycja zamawiającego (część 2) | treść pytania | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 | 7 | Co zamawiający ma na myśli pisząc "kat. A" | kat. A - czytaj - typ A. |
| 136 | 8 | Co zamawiający ma na myśli pisząc "kat. A" | kat. A - czytaj - typ A. |
| 137 | 9 | Co zamawiający ma na myśli pisząc "kat. A" | kat. A - czytaj - typ A. |
| 138 | 54 | Czy wentylator ma być załączany za pomocą sznurka pociąganego? | Nie. |
| 139 | 67 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 140 | 68 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 141 | 69 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 142 | 70 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 143 | 78 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 144 | 79 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 145 | 80 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję pojemności akumulatora? Jak tak to jaką? | Pojemność może być większa, ale nie mniejsza niż w opisie produktu. |
| 146 | 49 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Tolerancja: +/- 2mm; długość bez pinów. |
| 147 | 50 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Tolerancja: +/- 2mm; długość bez pinów. |
| 148 | 92 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiaru świetlówki? Jak tak o jaką? Czy zamawiający określa długość wraz z "pinami" czy bez? | Tolerancja: +/- 2mm; długość bez pinów. |
| 149 | 56 | Czy zamawiający dopuszcza tolerancję mocy oprawy? Jak tak to jaką W +/- | Moc może być mniejsza, pozostałe parametry bez zmian. |
| 150 | 38 | Czy zamawiający wymaga aby kołek uziemiający gniazda był niklowany lub chromowany czy aby kołek gniazda był poddany oby tym obróbką? Jeżeli obu proszę o wskazanie na rynku gniazda które spełnia państwa wymagania. Czy zamawiający wymaga modułu gniazda bez ramki? | Kołek uziemiający jak w opisie - moduł bez ramki; wymagania dotyczące kołka uziemiającego zgodnie z opisem. |
| 151 | 85 | Czy zamawiający wymaga aby rozdzielnica miała dwoje drzwi? Zewnętrzne i wewnętrzne proszę o wyjaśnienie | Zgodnie z opisem. |
| 152 | 36 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki. |
| 153 | 37 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki. |
| 154 | 39 | Czy zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki? | Zamawiający wymaga modułu łącznika bez ramki. |
| 155 | 86 | Czy zamawiający wymaga samego modułu bez ramki? Czy zamawiający wymaga w zestawie wkładu gniazd czy samej plakietki? | Zamawiający wymaga modułu zgodnie z opisem. |
| 156 | 72 | Czy zamawiający wymaga wtyczki kątowej czy płaskiej | Zamawiający wymaga wtyczki kątowej. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| 157 | 17 | Jakiego narożnika zamawiający wymaga? (narożnik zewnętrzny, wewnętrzny, płaski?) | Narożnik zewnętrzny. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie. |
| 158 | 3 | Podany przez zamawiającego odnośnik do strony internetowej jest niedostępny "404 ŻĄDANA STRONA NIE ZOSTAŁA ZNALEZIONA :-( Szukana strona niestety nie jest już dostępna". Proszę o przedstawienie zdjęcia oprawy jaką zamawiający ma myśli | Żyrandol alfa-lord 5x60W E27. Przykładowy model spełniający wymagania Zamawiającego : www.e-klosz.pl/alfa-lord-10445-alf10445/ |
| 159 | 16 | Proszę o podanie kategorii gniazda RJ45 | Kat. 5e lu kat. 6 |
| 160 | 71 | Proszę o podanie kolury izolacji zewnętrznej przewodu | Zamawiający dopuszcza dowolny kolor. |

Część 3.

| nr pytania | pozycja zamawiającego (część 3) | treść pytania | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- | --- |
| 161 | 5 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |
| 162 | 6 | Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "dławnica zsamozaciskowa". | Zamawiający ma na myśli dławnicę samozaciskową. |

Pytanie 163

Część 3

Pkt.7. panel LED SMD do sufitów podwieszanych 60x60, 4000K, moc max. 36W strumień świetlny min4300lm, współczynnik olśnienia UGR<19 ramka srebrna metalowa, IP20, współczynnik oddania barw:>80, żywotność: > 28000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni

Specyfikacja techniczna paneli Led wymieniona w pkt.7 wskazuje na produkt, który jest wykonany w wersji z białymi ramkami. Czy Zamawiający dopuszcza ramkę białą.

Odp. Zamawiający dopuszcza ramkę białą. Zamawiający usunie zapis „srebrna” z formularza cenowego.

Pytanie 164

Część 3

Pkt.13. ochronnik przepięciowy (ogranicznik przepięć) TN-S 4P (3p+N) B+C (T1+T2) , In wyład. 25kA, I max.wyładowczy 50kA/biegun, wskaźnik stanu, temp. pracy ( od -40 do + 80) stopni C

Proszę o wyjaśnienie zapisu: I max.wyładowczy 50kA/biegun.

Odp.

50kA/biegun - jest to standardowy parametr ochronników przepięciowych określający max prąd udarowy (wyładowczy) na jeden biegun ochronnika przepięciowego.

Pytanie 165

Część 3

Pkt.24. listwa łączeniowa 3-f modułowa dł. Modułu 54 - jednostka miary: mb; ilość: 100

Proszę o podanie jednostki miary i ilość sztuk

Odp. Prawidłowy zapis to:  listwa (szyna) łączeniowa 3 -fazowa 54-modułowa o dł. 1m - powinien być zapis - szt. 3. Zamawiający zmodyfikuje treść formularza cenowego w tym zakresie.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak