## Arkusz1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model, typ | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | bateria LR06 1,5V AA alkaliczna |  |  | szt | 546 |  | 0 |  | 0
2 | bateria LR03 1,5V AAA alkaliczna |  |  | szt | 266 |  | 0 |  | 0
3 | lampa wisząca 5-punktowa wisząca: szerokość ok.64 cm, wys.ok., 5 szt.oprawek E27, kolor klosz biały, kolor oprawy złoty ( wg wzoru:https://www.e-klosz.pl/alfa-lord-10445-alf) |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy B16A/30mA typ A |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
5 | wyłącznik różnicowo-prądowy B16A/30mA typ AC |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
6 | wyłącznik nadprądowy 3P B25A |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
7 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A/30mA , kat. A |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
8 | wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A/30mA , kat. A |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
9 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A/30mA, kat. A |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
10 | wkładki topikowe gL/gG 10A cylindryczne10x38mm |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
11 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5x230V 3m z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
12 | kabel UTP kat.5e 4x2x0,5 mm2 (op.305 m) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
13 | kabel UTP kat.5e 4x2x0,22 mm2 (op.100 m) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
14 | ładowarka do akumulatorów 8- kanałowa do akumulatorów NiMh/Li-Ion; wskazanie napięcia, natężenia prądu ładowania oraz czasu ładowania; wybór typu akumulatora; automatyczny i ręczny wybór natężenia prądu ładowania |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
15 | kanał elektroinstalacyjny systemowy 90x60 mm/2m systemowy (dostosowany do montażu osprzętu elektrycznego) |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
16 | gniazdo natynkowe RJ45 podwójne skośne systemowe do kanału 90x60 (do systemu kanału z poz. nr 15) |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
17 | narożnik do koryt 90/60 mm (do systemu kanału z poz. nr 15), zewnętrzny |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0
18 | końcówka do koryt 90/60 mm (do systemu kanału z poz. nr 15) |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
19 | bateria 6LR6 9V alkaliczna |  |  | szt | 75 |  | 0 |  | 0
20 | bateria R20 1,5V alkaliczna |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0
21 | oprawa oświetleniowa typu OKN 2x18W (wzór) dostosowana do świetlówek LED; zasilanie jednostronne 2xG13;klosz sktrukturyzowane tworzywo sztuczne ABS/PC; obudowa metalowa |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
22 | świetlówka LED TUBE G13 600mm, max 8W, 4000 K, minimum 800lm, wskaźnik oddawania barw nie mniejszy niż 80, trwałość nominalna: nie mniejsza niż 30 000h, znamionowy kąt rozsyłu światła nie mniejszy niż 240° |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
23 | oprawka G13 do świetlówki T8, zaciski bezgwintowe; poliwęglan |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0
24 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-biała, 2-torowa 2 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A - op.100 szt. |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
25 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A - op.100 szt. |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
26 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A - op.100 szt. |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0
27 | zapłonnik do opraw świetlówkowych o mocy 4-22 W |  |  | szt | 75 |  | 0 |  | 0
28 | zapłonnik do opraw świetlówkowych o mocy 22-65 W |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
29 | zapłonnik do opraw świetlówkowych o mocy 4-80 W |  |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0
30 | żarówka świecowa LED 230V max 5,7W/E14/ 2700 K min. 470lm, trwałość min. 10.000, bańka nieprzezroczysta |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
31 | żarówka LED 230V 5-5,5W/E27 /827 min. 470lm, trwałość min. 10.000, bańka nieprzezroczysta |  |  | szt | 160 |  | 0 |  | 0
32 | bateria LR06 1,5V AA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0
33 | bateria LR03 1,5V AAA litowa, temp.pracy (-40C - +60C) |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0
34 | żarówka aparatowa 15W E14 230V, 85lm/2700K, dł. 49mm, szerokość 22mm, współpraca ze ściemniaczem, żarówki odporne na temperaturę do 300 C, trwałość min.1000 godzin |  |  | szt | 280 |  | 0 |  | 0
35 | oprawa LED n/t 600x600mm, zasilacz w komplecie, obudowa aluminiowa, kąt świecenia 120 stopni, trwałość min. 50.000h, gwarancja 5 lat, 4000K, moc max.40W |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
36 | moduł łącznika oświetlenia p/t dzwonkowy 10A, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
37 | moduł łącznika oświetlenia p/t pojedyńczego 10A, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 34 |  | 0 |  | 0
38 | moduł gniazda elektrycznego p/t podwójnego 16A/250V z uziemieniem (kołek ochronny chromowany, niklowany) , zaciski śrubowe; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 64 |  | 0 |  | 0
39 | moduł łącznika oświetlenia p/t świecznikowy 10A, 250V , szybkozłączka; mocowanie do puszki za pomocą wkrętów oraz klamer bocznych metalowych - kolor biały |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
40 | ramka do osprzętu p/t jednokrotna |  |  | szt | 163 |  | 0 |  | 0
41 | wyłącznik pojedynczy n/t IP44 |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
42 | wyłącznik podwójny (świecznikowy) n/t IP44 |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
43 | gniazdo 2x230V 2P+Z n/t IP44 |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
44 | uchwyt szybkiego montażu do przewodów płaskich typu USMP-3 (opak 100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
45 | świetlówka 9W/840 2-PIN G23, minimum 600lm, 4000K |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
46 | świetlówka pinowa 2-PIN G23 ; barwa 4000K , 11 W , min 900lm, żywotność min. 10000h |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0
47 | świetlówka 18W/840 4PIN G24q-2, minimum 1200lm, 4000K |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
48 | świetlówka 26W/840 4-PIN G24q-3, minimum 1800lm, 4000K |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
49 | świetlówka T8 18W/840 G13, 590mm/max 28mm (długość/średnica), żywotność min 20000h, min 1350lm |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
50 | świetlówka T8 36W/840 G13, 1200mm/max 28mm (długość/średnica), żywotność min 20000h, min 3350lm |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
51 | żarówka LED 230V max. 14W/E27 3000K, min.1500 lm |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0
52 | taśma izolacyjna czarna 19 mm/ 20 m/0,15mm - opak. 10 rolek |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0
53 | żarówka LED 230V E27 4000K/min.850lm/max.10W |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
54 | wentylator kanałowy fi 125mm bez układu czasowego, biały |  |  | szt | 21 |  | 0 |  | 0
55 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 750V |  |  | mb | 50 |  | 0 |  | 0
56 | plafon LED max. 21W, 4000K, min. 1200 lm, klosz mleczny, czułość 10-500lx, czas pracy 10s-30min, z czujnikiem ruchu i zmierzchu |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
57 | bateria CR2025 litowa |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
58 | bateria CR1632 litowa |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0
59 | przedłużacz 230V 4x230V 5m 2P+Z |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
60 | przedłużacz 230V 5x230V 5m 2P+Z |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
61 | przedłużacz 230V 3x230V 5m 2P+Z |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
62 | przedłużacz 230V 2x230V 2m 2P+Z |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
63 | przedłużacz 230V 3x230V 3m 2P+Z |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
64 | przedłużacz 230V 5x230V 3m 2P+Z |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
65 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 8x230V 3m z dwoma wyłącznikami podświetlanymi |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
66 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5x230V 5m z wyłącznikiem podświetlanym |  |  | szt | 23 |  | 0 |  | 0
67 | akumulator NI-Mh 1,2V AAA min. 1000 mAh |  |  | szt | 65 |  | 0 |  | 0
68 | akumulator NI-Mh 1,2V AA min. 2300 mAh |  |  | szt | 36 |  | 0 |  | 0
69 | akumulator NI-Mh 1,2V AA min. 2600 mAh |  |  | szt | 12 |  | 0 |  | 0
70 | akumulator NI-Mh 1,2V AA min. 2700 mAh |  |  | szt | 16 |  | 0 |  | 0
71 | przewód OMY 3 x 1,5 mm2 |  |  | szt | 90 |  | 0 |  | 0
72 | wtyczka przedłużacza 2P+Z 230V, kątowa |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
73 | gniazdo przedłużacza 2P+Z 230V |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0
74 | bateria litowa 3,6V typ XL-050F |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
75 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (sufit); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP40 lub IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikat CNBOP |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
76 | oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED dwustronna natynkowa (ściana); obudowa z białego lub szarego poliwęglan; szyba z plexi; 2W LED; czas podtrzymania 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V; IP40 lub IP44; odległość rozpoznawania min. 30m; sieciowo-awaryjna (na jasno); autotest; Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora; certyfikat CNBOP |  |  | szt | 8 |  | 0 |  | 0
77 | oprawka E27 ceramiczna |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
78 | akumulator Ni-MH LR03 AAA 1,2V min.750mAh, praca w temp. do min. -10 C,; ładowanie min.2100cykli; gwarancja min. 24 miesiące |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
79 | akumulator Ni-MH LR06 AA 1,2V min.2500mAh, praca w temp. do min. -20 C,; ładowanie min.2100cykli; gwarancja min. 24 miesiące; zachowanie pojemności min.85% po 12 miesiącach |  |  | szt | 8 |  | 0 |  | 0
80 | akumulator 6F22 9V NiMH, min.pojemność 200mAh |  |  | szt | 8 |  | 0 |  | 0
81 | bateria LR44 1,5V alkaliczna |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
82 | bateria CR2032 3V alkaliczna |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
83 | listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 6x230V 5m z dwoma wyłącznikami podświetlanymi |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
84 | listwa maskująca PVC: szerokość 74mm, wysokość 13mm, długość 1m, 7 kanałów na przewody o średnicy od 0,5mm do0,86mm (dla 7 szt. przewodów) |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
85 | rozdzielnica elektryczna 1x12 modułów; IP40; IK min.07; II klasa izolacji, listwy przyłączeniowe N, PE w komplecie; drzwiczki zewnętrzne metalowe; drzwiczki wewnętrzne izolacyjne; kolor biały |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
86 | moduł gniazda komputerowego: RJ45 kat.5e |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
87 | wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP j.w. |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
88 | listwa instalacyjna 2m 25 x 16 mm |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
89 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e |  |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0
90 | żarówka LED GU10 240V/3000K max 5W/min. 550lm , trwałość min.15.000h, kąt rozsyłu 120 stopni , gwarancja min. 2 lata |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
91 | naświetlacz LED max 10W/min 800lm , 240V, 4000K, kąt rozsyłu 100 stopni, trwałość min.15.000h, gwarancja min. 5 lat |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
92 | świetlówka T5 8W/840 G5, 290mm/max 16mm (długość/średnica), żywotność min 10000h, min 400lm |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0
93 | wtyczka 230V ultrapłaska zameblowa |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
94 | włącznik nożny przelotowy okrągły 230V jednotorowy, kolor czarny |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
95 | transformator elektroniczny 0W- 70W , 230V/11,5-12V |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 |  | 0
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika:
.........................................................................