## Arkusz1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model, typ | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-pomarańczowa, 3-torowa 3 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (op. 100 szt.) |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0
2 | szybkozłączka instalacyjna, obudowa przeźroczysta-czerwona, 4-torowa 4 x (0,5-2,5 mm2) 450V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 24A (op. 100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
3 | gniazdo komputerowe n/t 2xRJ45 kat.5e |  |  | kpl | 40 |  | 0 |  | 0
4 | gniazdo elektryczne n/t podwójne GN 2 x 2P+Z IP20 16A/250V |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
5 | gniazdo natynkowe 32A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica samozaciskowa) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
6 | gniazdo natynkowe 16A/400V (3P+Z+N) IP 44 (dławica samozaciskowa) |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | panel LED SMD do sufitów podwieszanych 60x60, 4000K, moc max. 36W strumień świetlny min 4300lm, współczynnik olśnienia UGR<19 ramka metalowa, IP20, współczynnik oddania barw: >80, żywotność: > 28000h, możliwość montażu w stelażach kratowych sufitów podwieszanych, kąt rozsyłu światła 110-115 stopni |  |  | szt | 24 |  | 0 |  | 0
8 | wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA typ AC |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A |  |  | szt | 14 |  | 0 |  | 0
10 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
11 | rozłącznik bezpiecznikowy In=63A, 3P, montaż na TH 35, wkładka topikowa DO2 od 2A do 63A , wytrzymałość min. 8500 cykli |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
12 | bezpiecznik DO2 GL 25 A |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
13 | ochronnik przepięciowy (ogranicznik przepięć) TN-S 4P (3p+N) B+C (T1+T2) , In wyład. 25kA, I max.wyładowczy 50kA/biegun, wskaźnik stanu, temp.pracy ( od -40 do + 80) stopni C |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
14 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 6mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0
15 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 8mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0
16 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 6mm/80mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
17 | kołek rozporowy SM (szybkiego montażu) fi 8mm/80mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
18 | kołek rozporowy fi 8mm/80mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
19 | kołek rozporowy fi 8mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
20 | kołek rozporowy fi 6mm/80mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
21 | kołek rozporowy fi 6mm/40mm z wkrętem (op.100 szt.) |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0
22 | przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 450/750V |  |  | mb | 300 |  | 0 |  | 0
23 | przewód YDYp 3 x 2,5 mm2 450/750V |  |  | mb | 200 |  | 0 |  | 0
24 | listwa (szyna) łączeniowa 3 -fazowa 54-modułowa o dł. 1m |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0
25 | przewód YDY 5 x 2,5 mm2 450/750V |  |  | mb | 50 |  | 0 |  | 0
26 | przewód YDY 5 x 6 mm2 450/750V |  |  | mb | 40 |  | 0 |  | 0
27 | przewód YTKSY 3x2x0,5 |  |  | mb | 100 |  | 0 |  | 0
28 | kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e opak.305 mb |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0
29 | listwa instalacyjna 2m 90 x 60 mm |  |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0
30 | listwa instalacyjna 2m 40 x 25 mm |  |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | SUMA: | 0 |  | 0
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika:
.........................................................................