UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-13/2020					            Bydgoszcz, dn. 20.02.2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pytanie 1 : W odpowiedziach z dnia 20.02.2020r. Zamawiający stwierdził w punkcie I  nr 3 Dygestorium musi spełniać wymogi normy PN-EN 14175-2, 3 potwierdzone badaniami z Instytutu Badawczego a w punkcie II nr 1, że nie jest wymagany czujnik przepływu powietrza.

Jeżeli Zamawiający nie wymaga czujnika przepływu powietrza wówczas nie może wymagać aby dygestorium spełniało normę PN-EN 14175-2,3 gdyż norma ta wymaga czujnika. Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu aby dygestorium spełniało powyższą normę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ,że Dygestorium musi spełniać wymogi normy PN-EN 14175-2, 3. Czujnik nie musi podawać informacji ile powietrza płynie.

Pytanie 2 :W związku z modyfikacją z dnia 20.02.2020 r.  formularza ofertowego  w zakresie dygestorium Zamawiający opisuje szczegółowo parametry  dla dygestorium   i w związku z modyfikacja  prosimy o dopuszczenie dygestoriów  w których przepływ powietrza  przy otwartym oknie będzie miał do 1250 (m3/h) również przebadane przez jednostki badawcze   w zakresie normy 14175 .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dygestoria,  w których przepływ powietrza  przy otwartym oknie będzie miał do 1250 (m3/h) również przebadane przez jednostki badawcze   w zakresie normy 14175 .

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi oraz modyfikacji z dnia 20.02.2020r. składając ofertę w postępowaniu.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak