## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1 Katedra Biotechnologii
1 | Biureta • Biureta z kranem bocznym, szklanym, z paskiem Schellbacha klasy AS, pojemność 10 ml, podziałka 0,02 Technosklo kod: 632435376519, nr kat. 1571/ASS/10 lub równoważna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Część 2 Wydział Mechatroniki
1 | Czujnik ciśnienia Parametry: Zakres ciśnienia: od 300hPa do 1100hPa (+ 9000m do -500m) Zasilanie: 3.3 - 5V Komunikacja: Protokół komunikacyjny IIC ( dopuszczalne poziomy napięć 3.3 - 5V ) Raster złącza: 2.54mm Średnica otworu montażowego: 3mm Wymiary: 10mm * 12mm * 3mm BMP180 GY-68 ARDUINO STM32 lub równoważny |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sensor temperatury do ładowarki Redox Sensor temperatury działający z ładowarkami z firmy Redox (Alpha V2, Beta, Delta). Zapobiega przegrzaniu się ładowanego pakietu. AKC-07694 Botland lub równoważne |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Część 3 Instytut Fizyki
1 | Strefowy układ zasilająco-sterujący wysokotemperaturowych urządzeń grzejnych z czujnikami temperatury Opis techniczny: Napięcie zasilania 400/ 230 V~ Maksymalna moc znamionowa układu grzejnego 4200 W Sterownik temperatury - 3 strefy grzejne Strefa górna i dolna: Regulator temperatury o dokładność nastawy temperatury, co 1°C Strefa środkowa: precyzyjny regulator temperatury, dokładność nastawy temperatury, co 0,1°C. Miernik do pomiaru temperatury Termopary sterujące: typ „S”, l = 200 mm- 3 szt Termopara pomiarowa: typ „S”, l = 910 mm- 1 szt. Wyłącznik główny - 1 szt. Wyłącznik nadmiarowo - prądowy – 2 szt. Kontrolki zasilania – 3 szt. Sterownik fazowy – 3 szt. Stycznik główny – 1 szt. Transformatory stref: - strefa 1 P=1300VA, U1=230V~, I1=5,65A, U2=28,4V, I2=45,7A - strefa 2 P=1800VA, U1=230V~, I1=7,82A, U2=47,8V, I2=36,6A - strefa 2 P=1100VA, U1=230V~, I1=4,78A U2=26,11V, I2=42,13A Obudowa lakierowana proszkowo RAL 5015, część robocza z blachy nierdzewnej-fakturowanej. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. gł.) max. 620 x 1100 x 400 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0