Bydgoszcz, dn. 10. 06. 2020 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-D-57/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę specjalistycznego serwera SAP S/4 HANA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą, prośbą o podanie następujących parametrów: Wysokość (U) , szerokość oraz głębokość szafy rakowej Data Center UKW mającej pomieścić serwer.

Odpowiedź:

Wymiary szafki rakowej UKW:  wysokość - max. 2U; szerokość - max. 440 mm; głębokość - max. 690 mm.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak