UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, dn. 24.06.2020 r.

UKW/DZP-281-R-60/2020

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starej  Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starej  Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji.” w dniu 22.06.2020 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy żądają Państwo nowoczesnego dźwigu elektrycznego z napędem na pasach?

Odp.

Zamawiający wymaga, aby dźwig był nowoczesny z napędem na stalowych linach dostępnych na wolnym rynku.

Pytanie 2

W powyższym postępowaniu proponowalibyśmy zastrzec sobie ceny materiałów takich jak: pasy 
z kompletnym osprzętem, zespół napędowy, sterowanie. Dlaczego nie zastrzegą sobie Państwo cen wymiany podzespołów dźwigowych na etapie prowadzonego postępowania?

Odp.

Zamawiający nie ma obowiązku zastrzegania cen materiałów.  Podzespoły mają być dostępne na wolnym rynku.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak