UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

Bydgoszcz, dn. 25.06.2020 r.

UKW/DZP-281-R-60/2020

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starej  Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób 
z niepełnosprawnościami w budynku starej  Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji.” w dniu 24.06.2020 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy montaż dźwigu będzie się odbywał w nowopowstałym szybie?

Odp.

Tak, montaż dźwigu będzie się odbywał w nowopowstałym szybie.

Pytanie 2

Czy w ofercie należy ująć koszt demontażu dźwigu starego?

Odp.

Nie, w ofercie nie należy uwzględniać kosztu demontażu starego dźwigu.

Pytanie 3

Proszę o podanie wymiarów szybu – szerokość, głębokość, wysokość podszybia.

Odp.

Wymiary szybu:

Szerokość: 165 cm,

Głębokość: 185 cm,

Wysokość podszybia: 110 cm;

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak