{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["przetarg-hydraul.-2020"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przetarg-hydraul.-2020","index":0,"n_rows":387,"n_cols":8,"rows_kept":387,"merged":[[0,5,0,7],[4,2,4,3],[382,0,382,4],[385,5,385,7],[386,5,386,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
[null,"FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 1"]
[]
[null,"Charakterystyka - materiały hydrauliczne ","Ilości szacunkowe",null,"Cena jednostkowa netto  ","Wartość netto","%VAT","Wartość brutto"]
["1.","bojler elektryczny 50 L pionowy",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["2.","bojler elektryczny 80 L pionowy",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["3.","brodzik pcv kwadratowy 80 x 80  cm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["4.","brodzik pcv półokrągły 90 x 90  cm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["5.","brodzik emaliowany kwadratowy 80 x 80  cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["6.","deska sedesowa twarda pcv",{"v":40,"d":"40.00"},"szt."]
["7.","dolnopłuk pcv",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["8.","kabina prysznicowa dwustronna na kwadrat 80 x 80 cm",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["9.","kabina prysznicowa dwustronna na podstawę półokrągłą 90 x 90 cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["10.","komplet do mocowania muszli biały M 6 x 80",{"v":70,"d":"70.00"},"kpl."]
["11.","komplet do mocowania umywalki M 10 x 120 ",{"v":30,"d":"30.00"},"kpl."]
["12.","śruba mocująca zbiornik kompaktu i muszlę do spłuczki",{"v":140,"d":"140.00"},"szt."]
["13.","mechanizm spłukujący do dolnopłuka PCV",{"v":5,"d":"5.00"},"kpl."]
["14.","miska sedesowa tradycyjna zwykła",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["15.","miska sedesowa do kompaktu (komplet ze spłuczką i deską sedesową)",{"v":26,"d":"26.00"},"kpl."]
["16.","pisuar biały, ceramiczny,  szer. 32 cm, gł. 27,5 cm, wys. 44 cm, dopływ z góry, zestaw montażowy ",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["17.","pisuar biały, ceramiczny, dł. 56 cm, szer. 35 cm, wys. 35 cm, dopływ z góry, zestaw montażowy",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["18.","podstawa styropianowa pod brodzik kwadrat 80 x 80 cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["19.","podstawa styropianowa pod brodzik półokrągły 90 x 90 cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["20.","półpostument wiszący pod umywalkę 55 cm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["21.","syfon brodzikowy czyszczony od góry",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["22.","syfon pisuarowy butelkowy",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["23.","syfon umywalkowy pcv",{"v":30,"d":"30.00"},"szt."]
["24.","syfon umywalkowy butekowy",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["25.","syfon zlewozmywakowy pcv podwójny",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["26.","syfon zlewozmywakowy pcv pojedynczy",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["27.","szafka pod zlewozmywak",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["28.","umywalka biała z otworem 60 x 43 cm  ",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["29.","szafka pod umywalkę",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["30.","uszczelka do kompaktu trapezowa",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["31.","uszczelka do kompaktu okrągła",{"v":31,"d":"31.00"},"szt."]
["32.","wieszak drążkowy do prysznica regulowany + zasłonka",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["33.","zawór bezpieczeństwa fi 1\" ciśnienie do 8 bar",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["34.","zawór bezpieczeństwa 1/2\" do bojlera",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["35.","zawór do kompaktu - spustowy z funkcją stop uniwersalny",{"v":49,"d":"49.00"},"szt."]
["36.","przycisk zaworu spustowego, pojedynczy do spłuczek ceramicznych",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["37.","zawór spłukujący automatyczny do pisuaru 1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["38.","zawór do pralki 1/2\" / 3/4\"",{"v":7,"d":"7.00"},"szt."]
["39.","zawór pływak. napełniający do spłuczek z pcv  1/2\"",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["40.","zawór pływak. napełniający do spłuczek z pcv  3/8\"",{"v":35,"d":"35.00"},"szt."]
["41.","zawór napełniający boczny 3/8\"",{"v":60,"d":"60.00"},"szt."]
["42.","zawór spłukujący do dolnopłuku",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["43.","zlewozmywak ze stali kwasoodpornej  dwukomorowy, wpuszczany ",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["44.","zlewozmywak ze stali kwasoodpornej jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany ",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["45.","zlewozmywak ze stali kwasoodpornej jednokomorowy okrągły",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["46.","bateria natryskowa ścienna natynkowa chrom z wężem 1,5 m",{"v":69,"d":"69.00"},"szt."]
["47.","bateria umywalkowa łokciowa",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["48.","bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem",{"v":76,"d":"76.00"},"szt."]
["49.","bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem z podnośnikiem korka",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["50.","bateria umywalkowa ścienna",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["51.","bateria wannowa stojąca z mieszaczem",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["52.","bateria wannowa ścienna z mieszaczem z ruchomą wylewką",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["53.","bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem",{"v":13,"d":"13.00"},"szt."]
["54.","bateria zlewozmywakowa ścienna",{"v":19,"d":"19.00"},"szt."]
["55.","bateria zlewozmywakowa stojąca wylewka U",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["56.","pierścień baterii umywalkowej stojącej fi 36",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["57.","głowica 1/2\" do baterii tradycyjnej",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["58.","głowica 3/8\" do baterii tradycyjnej",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["59.","głowica do baterii z mieszaczem fi 35 ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["60.","głowica do baterii z mieszaczem fi 40",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["61.","perlator do baterii  24 x 1  GZ",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["62.","pokrętła do baterii plastikowe",{"v":16,"d":"16.00"},"szt."]
["63.","słuchawka do baterii prysznicowej",{"v":121,"d":"121.00"},"szt."]
["64.","uchwyt naścienny do słuchawek prysznicowych",{"v":500,"d":"500.00"},"szt"]
["65.","słuchawka prysznicowa z wężem 150 cm",{"v":65,"d":"65.00"},"szt."]
["66.","uszczelka 10/15 pod grzybek",{"v":50,"d":"50.00"},"szt."]
["67.","uszczelki do baterii komplet",{"v":20,"d":"20.00"},"kpl."]
["68.","wąż prysznicowy 150 cm",{"v":121,"d":"121.00"},"szt."]
["69.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 1/2\" x 1/2\"  dług. 40 cm  ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["70.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 1/2\" x 1/2\"  dług. 60 cm ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["71.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 1/2\" x 1/4\"  dług. 50 cm do baterii stojących",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["72.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 3/8\" x 1/4\"  dług. 50 cm do baterii stojących",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["73.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 1/2\" x M10 dług. 60 cm",{"v":11,"d":"11.00"},"szt."]
["74.","wężyki przyłączeniowe w oplocie  3/8\" x M10 dług. 60 cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["75.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 3/8\" x 1/2\"  dług. 40 cm ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["76.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 3/8\" x 1/2\"  dług. 60 cm",{"v":45,"d":"45.00"},"szt."]
["77.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 3/8\" x 3/8\"  dług. 40 cm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["78.","wężyki przyłączeniowe w oplocie 3/8\" x 3/8\"  dług. 60 cm",{"v":65,"d":"65.00"},"szt."]
["79.","wylewki do baterii typ C 120 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["80.","wylewki do baterii typ S 120 mm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["81.","wylewki do baterii  typu  C 160 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["82.","wylewki do baterii  typu  S 160 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["83.","wylewki do baterii  typu  F 160 mm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["84.","wylewki do baterii  typu  C 250 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["85.","wylewki do baterii  typu  S 250 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["86.","wylewki do baterii  typu  F 250 mm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["87.","czyścik do rur miedzianych opak.10 szt.",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["88.","cyna do lutu miękkiego 2,5 mm opak. 250 g",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["89.","drut spawalniczy fi 3, op. 2,0 kg",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["90.","gips budowlany opak. 2 kg",{"v":2,"d":"2.00"},"op."]
["91.","guma wzmocniona płótnem 3 mm czarna",{"v":1,"d":"1.00"},"m2"]
["92.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["93.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 3/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["94.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 1\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["95.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 1 1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["96.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 1 1/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["97.","izolacja cieplna czerwona PE 6 mm do rur 2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["98.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["99.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 3/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["100.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 1\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["101.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 1 1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["102.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 1 1/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["103.","izolacja cieplna szara PE 6 mm do rur 2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["104.","konopie lniane",{"v":1,"d":"1.00"},"kg"]
["105.","masa akrylowa opak 300 ml",{"v":2,"d":"2.00"},"op."]
["106.","pasta do lutu miękkiego opak 250 g ",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["107.","pasta do uszczelniania instalacji wod-gaz opak. 200 g",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["108.","siatka filtracyjna tkana ocynkowana oczko 0,5 mm",{"v":1,"d":"1.00"},"m2"]
["109.","silikon sanitarny bezbarwny, różne kolory opak 310 ml",{"v":14,"d":"14.00"},"op."]
["110.","taśma do uszczel./izolaw. siwa rolka 48 mm x 9 m",{"v":2,"d":"2.00"},"rol."]
["111.","taśma teflonowa grubość  0,10 mm rolka duża",{"v":2,"d":"2.00"},"rol."]
["112.","taśma teflonowa grubość  0,10 mm rolka mała",{"v":1,"d":"1.00"},"rol."]
["113.","taśma wodoodporna do oklejania brodzików szer. ok. 3 cm",{"v":4,"d":"4.00"},"rol."]
["114.","uchwyt do rur fi 120",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["115.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1/2\"",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["116.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  3/4\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["117.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["118.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["119.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  1 1/4\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["120.","uchwytki stalowe z uszczelką na rurę  2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["121.","wsporniki mocujące do umywalki",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["122.","guma redukcyjna fi 50/32",{"v":26,"d":"26.00"},"szt."]
["123.","drzwiczki rewizyjne PCV 25 x 25",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["124.","kolano PP 16 mm",{"v":12,"d":"12.00"},"szt."]
["125.","kolano PP 16 mm kielichowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["126.","kolano PP 16 mm nyplowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["127.","kolano PP 20 mm",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["128.","kolano PP 20 mm kielichowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["129.","kolano PP 20 mm nyplowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["130.","kolano PP 25 mm",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["131.","kolano PP 25 mm kielichowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["132.","kolano PP 25 mm nyplowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["133.","kolano PP 32 mm",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["134.","kolano PP 32 mm kielichowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["135.","kolano PP 32 mm nyplowe",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["136.","kolano PE fi 20 x 1/2\" GW, GZ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["137.","kolano PE fi 25 x 3/4\" GW, GZ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["138.","kolano PCV fi 32/45o",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["139.","kolano PCV fi 32/67o",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["140.","kolano PCV fi 32/87o",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["141.","kolano PCV fi 50/30o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["142.","kolano PCV fi 50/45o",{"v":8,"d":"8.00"},"szt."]
["143.","kolano PCV fi 50/67o",{"v":8,"d":"8.00"},"szt."]
["144.","kolano PCV fi 50/87o",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["145.","kolano PCV fi 50/90o",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["146.","trójnik PCV fi 75/50 45°",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["147.","kolano PCV fi 110/30o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["148.","kolano PCV fi 110/67o",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["149.","kolano PCV fi 110/87o",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["150.","kolano PCV fi 110/45o",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["151.","kolano do kompaktu PCV fi 110/90o",{"v":7,"d":"7.00"},"szt."]
["152.","kolano do muszli białe kąt fi 110/45o",{"v":15,"d":"15.00"},"szt."]
[null,"kolano do muszli białe kąt fi 110/60o",{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["153.","kolano PCV fi 160/45o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["154.","kolano PCV fi 160/67o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["155.","korek PP 16 mm",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["156.","korek PP 20 mm",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["157.","korek PP 25 mm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["158.","korek PP 32 mm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["159.","korek PCV fi 50",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["160.","korek PCV fi 110",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["161.","korek PCV fi 160",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["162.","kratka ściekowa PCV fi 50 pozioma",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["163.","kratka ściekowa PCV fi 50 pionowa",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["164.","kratka ściekowa PCV fi 100 pionowa",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["165.","kratka ściekowa PCV fi 100 pozioma",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["166.","mufa PP 16 mm",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["167.","mufa PP 20 mm",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["168.","mufa PP 25 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["169.","mufa PP 32 mm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["170.","mufa PCV fi 50",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["171.","mufa PCV fi 110",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["172.","mufa PCV fi 160",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["173.","napowietrzacz kanalizacyjny szary fi 50",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["174.","redukcja PP fi 16 / 1/2\" GW",{"v":6,"d":"6.00"},"szt."]
["175.","redukcja prosta PP fi 20 / 1/2\" GZ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["176.","redukcja PP fi 20 / 1/2\" GW z mocowaniem kolano",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["177.","redukcja PP 25/20 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["178.","redukcja PP 32/25 mm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["179.","redukcja PEX fi 16 na 1/2\" GW prosta",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["180.","redukcja PEX fi 16 na 1/2\" GZ prosta",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["181.","redukcja PEX fi 16 na 1/2\" GW z mocowaniem kolano ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["182.","redukcja PEX fi 16 na 1/2\" GZ z mocowaniem kolano ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["183.","redukcja prosta PE 25/20 mm",{"v":6,"d":"6.00"},"szt."]
["184.","redukcja PCV 50/32 mm",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["185.","redukcja PCV 110/50 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["186.","redukcja gumowa fi 40 (łącząca muszlę ze spłuczką)",{"v":11,"d":"11.00"},"szt."]
["187.","redukcja gumowa 50/25",{"v":6,"d":"6.00"},"szt."]
["188.","redukcja gumowa 50/32",{"v":6,"d":"6.00"},"szt."]
["189.","rewizja PCV fi 75",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["190.","rura PP 16",{"v":6,"d":"6.00"},"mb"]
["191.","rura PP 16 stabilizowana",{"v":1,"d":"1.00"},"mb"]
["192.","rura PP 20 ",{"v":20,"d":"20.00"},"mb"]
["193.","rura PP 20 stabilizowana",{"v":1,"d":"1.00"},"mb"]
["194.","rura PP 25 ",{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["195.","rura PP 25 stabilizowana",{"v":1,"d":"1.00"},"mb"]
["196.","rura PP 32 ",{"v":6,"d":"6.00"},"mb"]
["197.","rura PP 32 stabilizowana",{"v":1,"d":"1.00"},"mb"]
["198.","rura PEX/AL./PE 16 ",{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["199.","rura PEX/AL./PE 20 ",{"v":5,"d":"5.00"},"mb"]
["200.","rura PCV fi 32 dł. 0,5 m",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["201.","rura PCV fi 32 dł. 0,5 m z kielichem",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["202.","rura PCV fi 32 dł. 1 m",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["203.","rura PCV fi 32 dł. 1 m z kielichem",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["204.","rura PCV fi 75 dł. 0,5 m",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["205.","rura PCV fi 75 dł. 1 m",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["206.","rura PCV fi 160 dł.1 m",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["207.","rura PCV fi 160 dł. 2 m",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["208.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 50 dług. 0,5 m",{"v":8,"d":"8.00"},"szt."]
["209.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 50 dług. 1 m",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["210.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 50 dług. 2 m",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["211.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 110 dług. 0,5 m",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["212.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 110 dług. 1 m",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["213.","rura kanalizacyjna z kielichem PCV HTEM fi 110 dług. 2 m",{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["214.","sztucer do muszli mimośród",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["215.","traper PCV fi 75 z uszczelką",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["216.","traper fi 110 do wc (połączenie żeliwo-PCV 110 z uszczelką) ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["217.","traper PCV fi 160 z uszczelką ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["218.","trójnik PP 16 mm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["219.","trójnik PP 20 mm",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["220.","trójnik PP 20 mm n1 1/2” GW",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["221.","trójnik PP 25 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["222.","trójnik PP 25/20/25 mm",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["223.","trójnik PP 32/25/32 mm",{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["224.","trójnik HTDA 110/110/110  67°",{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["225.","trójnik PEX/AL./PE 16/16/16  skręcany",{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["226.","trójnik PEX/AL./PE 16/20/16  skręcany",{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["227.","trójnik PCV 50/50 45o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["228.","trójnik PCV HTDA 50/50/50 67°",{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["229.","trójnik PCV 75/50 45o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["230.","trójnik PCV 75/50 67o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["231.","trójnik PCV 110/50 45o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["232.","trójnik PCV 110/50 67o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["233.","trójnik PCV HTDA 110/50/100 67°",{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["234.","trójnik PCV 110/75 45o",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["235.","trójnik PCV 110/110 45o",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["236.","uchwyt do rury PP fi 16",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["237.","uchwyt do rury PP fi 20",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["238.","uchwyt do rury PP fi 25",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["239.","uchwyt do rury PP fi 32",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["240.","uchwyt do rury PP fi 40",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["241.","uchwyt do rury PP fi 50",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["242.","uszczelka gumowa do rur żeliwnych fi 50 (przejście żeliwo - pcv)",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["243.","uszczelka gumowa do rur żeliwnych fi 110 (przejście żeliwo - pcv)",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["244.","uszczelka odstojnika syfonu",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["245.","uszczelka pod dzwon",{"v":40,"d":"40.00"},"szt."]
["246.","uszczelka pod krzywkę 3/4\" fibra",{"v":25,"d":"25.00"},"szt."]
["247.","uszczelka wargowa do kolan biała",{"v":50,"d":"50.00"},"szt."]
["248.","złączka kolano PP 20 mm na 1/2\" z GW ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["249.","złączka kolano PP 20 mm na 1/2\" z GZ ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["250.","złączka kolano PP 25 mm na 1/2\" z GW ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["251.","złączka kolano PP 25 mm na 1/2\" z GZ ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["252.","złączka nyplowa PEX/AL../PE 16 / 1/2\" skręcana",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["253.","złączka nyplowa PEX/AL../PE   20 / 1/2\" skręcana",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["254.","złączka prosta PP 20 mm na 1/2\" z GW",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["255.","złączka prosta PP 20 mm  na 1/2\" z GZ ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["256.","złączka prosta PP 25 mm na 3/4\" z GW",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["257.","złączka prosta PP 25 mm na 3/4\" z GZ ",{"v":11,"d":"11.00"},"szt."]
["258.","króciec gumowy fi  100  do wc traper  ",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["259.","kolano ocynk 1 i 1/2\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["260.","kolano ocynk 1 i 1/4\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["261.","kolano ocynk 1\" ",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["262.","kolano ocynk 1/2\" wkrętno-nakrętne",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["263.","kolano ocynk 1/2\" WZ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["264.","kolano ocynk 1/2\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["265.","kolano ocynk 1/2” wkrętnonakrętne",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["266.","kolano ocynk 2\"",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["267.","kolano ocynk 2\" / 1 i 1/2\"",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["268.","kolano ocynk 2\" / 1 i 1/4\"",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["269.","kolano ocynk 3/4\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["270.","korek ocynk. 3/4\" GW",{"v":8,"d":"8.00"},"szt."]
["271.","korek ocynk. 3/4\" GZ",{"v":8,"d":"8.00"},"szt."]
["272.","korek wkręcany 1/2\" ocynk",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["273.","mufa ocynk 1/2\"",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["274.","mufa ocynk 3/4\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["275.","mufa ocynk 1\"",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["276.","mufa ocynk 1 i 1/4\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["277.","mufa ocynk 1 i 1/2\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["278.","mufa ocynk 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["279.","nypel ocynk 1/2\"",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["280.","nypel ocynk 3/4\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["281.","nypel ocynk 1\" ",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["282.","nypel ocynk 1 i 1/4\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["283.","nypel ocynk 1 i 1/2\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["284.","nypel ocynk 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["285.","obejma naprawcza 3/4\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["286.","obejma naprawcza 1 1/4\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["287.","obejma naprawcza 1 1/2\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["288.","obejma naprawcza  1\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["289.","obejma naprawcza 2\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["290.","obejma naprawcza 2 1/2\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["291.","obejma naprawcza 3\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["292.","obejma przyłącze gwint wewnętrzny 1\" x 3/4\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["293.","obejma przyłącze gwint wewnętrzny 1 1/4'' x 3/4\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["294.","obejma przyłącze gwint wewnętrzny 1 1/2\" x 3/4\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["295.","obejma przyłącze gwint wewnętrzny 2\" x 1\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["296.","redukcja ocynk WZ 1/2\" / 3/8\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["297.","redukcja ocynk WZ 1/4\" / 3/8\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["298.","redukcja ocynk WZ 3/4\" / 1/2\" ",{"v":7,"d":"7.00"},"szt."]
["299.","redukcja ocynk WZ 1\" / 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["300.","redukcja ocynk WZ 1 1/4\" / 3/4\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["301.","redukcja ocynk WZ 5/4\" / 1\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["302.","redukcja ocynk WZ 1 i 1/2\" / 5/4\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["303.","redukcja ocynk WZ 1\" / 3/4\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["304.","rura ocynk z/s 1/2\"",{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["305.","rura ocynk z/s 3/4\"",{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["306.","rura ocynk z/s 1\"",{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["307.","rura ocynk z/s 1 i 1/4\"",{"v":10,"d":"10.00"},"mb"]
["308.","rura ocynk z/s 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"mb"]
["309.","śrubunek ocynk 3/4\"",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["310.","śrubunek 1 1/4\" ocynk",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["311.","śrubunek 1 1/2\" ocynk",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["312.","śrubunek ocynk 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["313.","trójnik ocynk 1/2\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["314.","trójnik ocynk 3/4\" ",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["315.","trójnik ocynk 3/4\"x1/2\"x3/4\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["316.","trójnik ocynk 1\" ",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["317.","trójnik ocynk 1 i 1/4\"  ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["318.","trójnik ocynk 1 i 1/2\" ",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["319.","trójnik ocynk 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["320.","zawór  1/2 / 3/8\" z filtrem siatkowym",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["321.","zawór kątowy 1/2\" / 1/2\"",{"v":41,"d":"41.00"},"szt."]
["322.","zawór kątowy 1/2\" / 3/4\"",{"v":15,"d":"15.00"},"szt."]
["323.","zawór kątowy 1/2\" / 3/8\"",{"v":41,"d":"41.00"},"szt."]
["324.","zawór kulowy 1 i 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["325.","zawór kulowy 2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["326.","zawór przelotowy 1/2\" prosty kulowy",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["327.","zawór przelotowy 3/4\" prosty kulowy",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["328.","zawór przelotowy 1\" kulowy",{"v":4,"d":"4.00"},"szt."]
["329.","zawór przelotowy 1 i 1/4\" kulowy",{"v":3,"d":"3.00"},"szt."]
["330.","nypel 3/8\" mosiężny",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["331.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.  10 mm",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["332.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.  15 mm",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["333.","przedłużka mosiądz  1/2\"  dług.   20 mm",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["334.","śrubunek  1/2\"  mosiężny prosty  stożek",{"v":7,"d":"7.00"},"szt."]
["335.","śrubunek  3/4\"  mosiężny prosty  z oringiem",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["336.","śrubunek  1\"  mosiężny prosty  stożek",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["337.","głowica termoregulacyjna do grzejników",{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["338.","kolano hamburskie czarne do wspawania   1\"",{"v":4,"d":"4.00"},"szt"]
["339.","kolano hamburskie czarne do wspawania   1/2\"",{"v":20,"d":"20.00"},"szt"]
["340.","kolano hamburskie czarne do wspawania   3/4\"",{"v":8,"d":"8.00"},"szt"]
["341.","kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu  z dźwignią stalową 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["342.","odpowietrznik automatyczny  1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["343.","odpowietrznik automatyczny  3/8\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["344.","rura czarna  z/s   1/2\"",{"v":30,"d":"30.00"},"mb"]
["345.","rura czarna  z/s   3/4\"",{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["346.","rura czarna  z/s   3/8\"",{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["347.","rura czarna  z/s  1\"",{"v":12,"d":"12.00"},"mb"]
["348.","śrubunek do gazu 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["349.","uchwyty hakowe do grzejnika",{"v":10,"d":"10.00"},"kpl"]
["350.","uszczelki hydrantowe dz=2,5 cm, dw=2,0 cm",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["351.","uszczelki wodomierza  1/2\" fibra",{"v":25,"d":"25.00"},"szt"]
["352.","wodomierze 1/2\" ciepła woda",{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["353.","wodomierze 1/2\" zimna woda",{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["354.","wodomierze 3/4\" ciepła woda",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["355.","wodomierze 3/4\" zimna woda",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["356.","wsporniki do grzejników",{"v":10,"d":"10.00"},"szt"]
["357.","zawór powrotny grzejnikowy  1/2\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["358.","zawór termostatyczny grzejnikowy  3/4\"",{"v":2,"d":"2.00"},"szt"]
["359.","zawór termostatyczny grzejnikowy  3/8\"",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["360.","zawór termostatyczny grzejnikowy  1/2\"",{"v":3,"d":"3.00"},"szt"]
["361.","kran czerpalny  1/2\" zwykły z pokrętłem i szybkozłączką",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["362.","kran czerpalny  3/4\" zwykły z pokrętłem i szybkozłączką",{"v":2,"d":"2.00"},"szt."]
["363.","końcówka do kranu czerpalnego na wąż 1/2\"",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["364.","końcówka do kranu czerpalnego na wąż 3/4”",{"v":10,"d":"10.00"},"szt."]
["365.","przyłącze na kran z redukcją 1/2” / 3/4”",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["366.","szybkozłączka 1/2”",{"v":5,"d":"5.00"},"szt."]
["367.","opaska zaciskowa na wąż",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["368.","zestaw przyłączeniowy prosty",{"v":20,"d":"20.00"},"szt."]
["369.","redukcja do spłuczki górnozawieszanej 56/32",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["370.","opaska zaciskowa dł. 550 mm szer. 8 mm (opak. 100 szt.)",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["371.","opaska zaciskowa dł. 280 mm szer. 4,8 mm (opak. 100 szt.)",{"v":1,"d":"1.00"},"op."]
["372.","pompa c.o. 32/80/180",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["373.","pompa c.o. 25/60/180",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["374.","przepychacz do zlewu",{"v":5,"d":"5.00"},"szt"]
["375.","sprężyna kanalizacyjna 2 m",{"v":1,"d":"1.00"},"szt"]
["376.","grzejnik 2-płytowy   C22 600 x 1000 mm z podejściem bocznym",{"v":1,"d":"1.00"},"szt."]
["SUMA:"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika"]
[{"$nulls":5},"...................................................."]