UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-130/2020				         Bydgoszcz, dn. 21.10. 2020 r.

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do postępowania pn.

„dostawa mikroskopów”

W związku z postępowaniem przetargowym  na dostawę mikroskopów prosimy o odpowiedzi na poniższe pytanie do cz. 1 i cz. 2:

1. Prosimy o uzasadnienie wymogu: „Pokrętło zmiany jasności z prawej strony w podstawie mikroskopu, przy wyłączniku”. Wydaje się, że nie ma to żadnego szczególnego uzasadnienia funkcjonalnego. Ergonomicznie korzystniej jest gdy pokrętło jasności jest po lewej stronie, co umożliwia jednoczesny przesuw preparatu jedną (prawą) ręką oraz zmianę jasności drugą (lewą) ręką skoro mikroskopy mają mieć regulację przesuwu x, y po stronie prawej.

Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści aby w włącznik/wyłącznik światła był po prawej zaś pokrętło regulacji jasności po lewej stronie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ UKW/DZP-281-D-130/2020 cz. 1 i cz. 2.

KANCLERZ UKW

MGR RENATA MALAK