- UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-141/2020					         Bydgoszcz, dn. 09.11.2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi):

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający montaż wszystkich dostarczonych w ramach postępowania urządzeń wykona we własnym zakresie, czy oczekuje tego od Wykonawcy? W szczególności chodzi o doprowadzenie okablowania i fizyczny montaż wszystkich urządzeń objętych postępowaniem.

Odp. Zamawiający wykona montaż we własnym zakresie. Doprowadzenie okablowania i fizyczny montaż wszystkich urządzeń nie jest częścią niniejszego postępowania.

Pytanie 2 (SIWZ Roz. 4, Poz. 1, Lp. 3)

Z uwagi na gwałtowny wzrost możliwości obliczeniowych procesorów wykorzystywanych przez hakerów do łamania zabezpieczeń sieci informatycznych, dotychczas stosowane klucze szyfrujące o długości 128 bitów mogą się już wkrótce okazać niewystarczające do ochrony ruchu sieciowego. Mając na względzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieciowego UKW w Bydgoszczy proponujemy zwiększenie minimalnej wymaganej długości klucza szyfrującego stosowanego w mechanizmie MACSec do 256 bitów.

Odp. Zamawiający zmieni treść SIWZ w przedmiotowym punkcie, na:
Urządzenie musi posiadać możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości min. 128-bitów.

Pytanie nr 3 (SIWZ Roz. 1, Pkt. 6. Ppkt 1)

Wybuch oraz dynamiczny rozwój pandemii COVID-19 zakłócił i znacząco wydłużył łańcuchy dostaw, jest to szczególnie odczuwalne w branży IT. Termin dostawy sprzętu od daty zamówienia u producenta wynosi na dzień dzisiejszy minimum 60 dni.

Czy z uwagi na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 60 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje obecne terminy, o których mowa jest w SIWZ.

Pytanie 4(SIWZ Roz. 4, Poz. 1, Lp. 3)

Czy Zamawiający potwierdza, że mechanizm szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) jest funkcjonalnością obligatoryjną i musi być dostępny w oferowanych przełącznikach sieciowych? Jeżeli nie jest to funkcjonalność obligatoryjna, prosimy o jej wykreślenie tym bardziej, że mechanizm szyfrowania nie jest wymagany przez bezprzewodowe punkty dostępowe AP.

Odp. Zamawiający potwierdza, że mechanizm szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE
802.1AE (MACSec) jest funkcjonalnością obligatoryjną i musi być dostępny w oferowanych przełącznikach sieciowych. Zamawiający przypomina, że nie ma konieczności dostarczenia przełączników sieciowych tego samego producenta co punkty bezprzewodowe.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 2.

W SIWZ (Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia) było:
Urządzenie musi posiadać możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów.

W SIWZ (Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia) jest:
Urządzenie musi posiadać możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości min. 128-bitów.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak