UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-153/2020					            Bydgoszcz, dn. 26.11.2020 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Część 1 Pozycja nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw posiadał w zestawie płytkę 96-dołkową ?”

Odp. Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw był kompletny i posiadał w składzie płytkę 96-dołkową.

„Czy Zamawiający może określić wymagany zakres pomiarowy oczekiwanego testu ?”

Odp. Zamawiający oczekuje testu o zakresie pomiarowym od 0,044 do 0,330 mM.

Czy zamawiający może określić akceptowalny poziom powtarzalności wyrażonej w CV%?

# Odp.  Zamawiający oczekuje testu o współczynniku CV nie gorszym niż 3% (inter-assay)oraz

# 4% (intra-assay).

Część 1 Pozycja nr 2

„Czy Zamawiający może określić wymagany poziom czułości oczekiwanego testu ?”

Odp. Zamawiający oczekuje testu o czułości nie gorszej niż 0,063 ng/ml.

Pytania do Zadania 3

1. Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane 50x20 opakowań? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści Wymazówki pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 1 opakowania? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że każda pojedyncza wymazówka musi być w jednym, sterylnym opakowaniu. Zamawiający nie dopuszcza zapakowania 100 szt. wymazówek w jednym sterylnym, zbiorczym opakowaniu.

3. Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 500 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem do 4 opakowań? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza końcówki do pipet niebieskie pakowane po 500szt.

4. Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 1000 sztuk i zaokrągli zamawianą ilość do 1000 sztuk, ze względu na sposób pakowania producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza końcówek do pipet pakowanych  do 1000szt.

Pytania do umowy

1. (§ 8 ust.1, pkt.5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 5% wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Zamawiającego.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak