## Arkusz1
Dane adresowe firmy składającej ofertę
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Hydrobiologii
1 | Lodówka kompresorowa • Lodówka zasilania prądem stałym (12/24V) lub zmiennym (100-240V). • Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przez nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej. • Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem. • Sterowanie za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS) przez nadajnik Bluetooth 5.0. • Wbudowane gniazdo USB do ładowania urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.• Uchwyty, teleskopowa rączka oraz kółka umożliwiają przemieszczanie urządzenia.• Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii zasilającej, pozwalającej na utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia do 22 godzin (5°C/41°F przy temperaturze otoczenia 5°C/77°F) SPECYFIKACJA • Napięcie zasilania: 12/24V DC, 100-240V AC szt. 1 2000• Prąd znamionowy: 12V/5A, 24V/2.5A, 100V/1.2A, 240V/0.5A • Gniazdo USB: 5V/1A• Ilość komór chłodzących: min. 1• Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C• Średni pobór energii: do 60W• Pojemność użytkowa: min 50 litry • Poziom emitowanego hałasu: 38dB • Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania - do 10m) • Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.) w mm: 700 x 550 x 415 • Waga netto maks. 16kg •Przewód zasilający 12/24V (długość – min. 3m) • Adapter AC/DC z przewodemzasilającym 100-240V (EU) YetiCool PX52 Bluetooth 60W lub równoważna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
termin dostawy 2 tygodnie kalendarzowe
gwarancja: 24 mce
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Biotechnologii
1 | Szklana wkladka dedykowana do autoklawu wysokociśnieniowego model IV o pojemności 500ml i podwyższonej odporności na wysokie ciśnienie i odkształcenia termiczne nr kat. Toth - 2099.1 lub równoważne | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
termin dostawy 2 tygodnie kalendarzowe
gwarancja: brak