Bydgoszcz, dn. 15. 12. 2020 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-D-165/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów elektrycznych”

Pytania:

Zadanie nr 1

Poz.507 Proszę o weryfikację typu baterii "bateria litowa CR2021" -nie ma
takiej baterii

Zadanie nr 2

Poz. 21. Proszę o weryfikację typu baterii "bateria litowa CR2031" -nie ma
takiej baterii, czy chodzi może o CR2032?

Poz.26. 

"Miernik elektroniczny uniwersalny z dwoma zestawami przewodów pomiarowych:
U AC od 200 do 600V dwa zakresy; U DC od 200mv do 600V min. 4 zakresy; I
DC od 2mA do 10A min. 4 zakresy; R od 200 Ohm do 20MOhm min. 4 zakresy;
tester diód; T od -40 C do 1000 C; baterie w zestawie) , dodatkowe przewody
pomiarowe -kpl."

Czy zamawiający dopuszcza miernik o parametrach:

U AC od 200 do 500V dwa zakresy; U DC od 200mv do 500V min. 4 zakresy; I
DC od 2mA do 10A min. 4 zakresy; R od 200 Ohm do 20MOhm min. 4 zakresy;
tester diód; T od -40 C do 1000 C; baterie w zestawie) , dodatkowe przewody
pomiarowe -kpl."


 

Poz. 69 Proszę o weryfikację typu baterii "bateria litowa CR2021" -nie ma
takiej baterii

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada:

zadanie nr 2- poz.29, a nie poz.21: powinna być CR2032

poz.26: zamawiający dopuszcza miernik o przedstawionych parametrach.
poz.69 : CR2025

zadanie nr 1- poz. 507: powinno być CR2025

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w ofercie.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak